广州市番禺区何贤纪念医院（沙湾院区）
消防系统整改项目

招标公告
何贤纪念医院（沙湾院区）消防系统整改项目现公开招标，请国内有实力和相应资质的厂家投标报价。本项目不接受任何单位或个人的联合投标。本项目不可分包和转让中标资格，如有发现，招标人可视中标无效并无条件立刻解除合同。
具体招标综合说明如下：
一、项目名称
何贤纪念医院消防系统整改项目

二、项目范围及报价说明
本次招标采用总承包方式。因此投标人的投标报价应为完税报价（产品设计、产品费用、安装人工费、税费、保险费、中标单位将货物运送至采购人指定地点运费、装卸车费用、搬运费用、安装费、五金配件等项目的一切费用）。报价不得超出限标价格。如有价格超出限标价格，则视为无效投标。限标价：60000元（人民币陆万元整）。
三、询价内容（采购内容具体见附件的报价清单及图纸说明）
	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	应急指示牌（包安装）
	32套
	包含电线、线槽、插座等辅助配件

	2
	应急照明灯（包安装）
	38套
	包含电线、线槽、插座等需要使用辅助配件

	3
	烟感系统接入

	1套
	将产科楼3至6楼未接入消防系统的火灾烟感探头进行读取、编程，编号并录入消防系统，并把整栋1号大楼现有烟感探头都录入该消防系统并联动，将烟感探头对号入座进行调试，检查维修该消防系统设备设施。要求接入后，烟感系统和设备能够正常使用，并能准确定位事发现场。

	4
	接驳原二楼喷淋灭火系统
	1套
	将原有的消防喷淋水接驳二楼喷淋灭火系统 ，完成后该消防系统能够正常使用。

	5
	迁移消防主机
	1套
	将门卫室的消防主机移至一楼的新的消防控制中心，并检查维修该消防系统的设备设施，重新校验该系统，完成后该消防系统能够正常使用。

	6
	烟感模块（包安装）
	10个
	更换到沙湾院区已损坏的烟感装置处。

	合计金额:

	合计（含税价格）（大写）：

报价大写金额与小写金额不相符，以大写金额为准 。


· 报价包含：报价的价格为完税报价，报价包含（产品设计、产品费用、安装人工费、税费、保险费、中标单位将货物运送至采购人指定地点运费、装卸车费用、搬运费用、安装费、五金配件等所有费用）。

· 交货地点：货物发至广州市番禺区沙湾镇大巷涌路97号。
· 整改期：签订合同日起20天内完成整改。中标单位不得以任何理由拖延整改时间。如超出整改时间，中标单位必须以书面形式说明，必须征得采购人的同意，否则扣罚货款（超出整改的完工时间，采购人有权扣罚中标单位500元/天的货款）。

· 付款方式：签合同后支付30%货款，其余货款待验收合格后30天内一次性支付完毕。

· 要求：

1、投标单位必须与采购人联系，到现场进行实地勘察，了解施工位置及相关状况。（勘察现场时间：2016年 6月12日上午10：00，集中地点：沙湾院区正门口。联系人：区科，联系电话：189 2213 9352，联系人：郭生，电话：186 1313 5733）。
2、中标单位须提供消防系统整改所需要使用的各种配套材料，并以报价清单的每项内容报价，不可以只是对报价清单的部分内容报价，否则视为无效投标。

消防系统整改完成后，设备或系统必须能够正常使用。整改内容如有变更，必征采购人书面同意后方可执行。如中标单位擅自变更整改内容的，采购人不予以结算。
3、消防CRT系统录入及烟感等系统接入，须按照采购人要求录入及联动。
四、质量/服务要求
1、中标单位所提供的产品不能以次充好，必须按报价清单指定的配置清单、规格或技术要求、图纸要求供货。中标单位保证所提供的产品为原厂正品、质量达标。中标单位对提供的产品免费保修一年。如因中标单位提供的产品由于质量问题，经鉴定核实，中标单位必须负责因此引起的所有责任（法律责任及经济损失）。

2、如确定中标单位，采购人与中标单位签订采购协议。中标单位必须在规定的时间内，按质按量将货物送到采购人指定的地方收货。收货时，双方均按照招标文件的配置清单或技术要求，并均安排工作人员到收货现场（对产品质量、数量等 ）进行验收、签验收单。安装完毕后，双方再次组织（对安装后的质量）验收、签验收报告。 
五、投标单位投标的资格条件
投标人是国内合法经营的生产厂家或代理商，持有工商营业执照和相关消防的有效资质证书。本项目不接受任何联合投标或投标后转包、分包。经营范围是与本项目招标内容相关的行业。
六、投标地点及时间

1、有意向参加投标的单位可于2016年6月8日至6月13日上午8:00-12:00，下午2:30-5:00的时间内，电话咨询何贤医院总务科2室或自行在何贤纪念医院网站“招聘招标”栏目下，下载招标文件及相关的投标清单；联系人:郭生，联系电话：186 1313 5733。询价地点：何贤纪念医院总务科。

2、提交招标文件时间：2016年6月8日至6月13日上午8:00-12:00，下午2:30-5:00及2016年6月14日上午8:00-9:00。投标截止时间：2016年6月14日上午9:00。投标截止时间到期，招标单位一律不接受任何招标件。
七、报价须知

1、请务必在2016年6月14日上午9:00前递交报价文件。报价文件包括：（以下文件均需盖公章）工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法人代表身份证复印件、投标人或委托人身份证复印件、授权委托证明书、法人代表委托证明书、报价清单及其他资质证书复印件（同类项目市场业绩的明细表、已完成同类型项目的合同或验收报告复印件等）。

2、投标文件一式一份，每页采用A4纸复印或打印，所有报价文件均需加盖公章。项目报价清单必须按招标人提供的清单，用黑色签字笔或打印形式填写，不许有任何加行、减行、涂抹或改写。所有投标文件递交后不予退还，请投标单位自行备份。

3、填写报价说明：报价的价格为完税报价，报价包含（产品设计、产品费用、安装人工费、税费、保险费、中标单位将货物运送至采购人指定地点运费、装卸车费用、搬运费用、安装费、五金配件等所有费用）。
4、报价文件用不透明的信袋密封。信封封面注明：①、投标项目：广州市番禺区何贤纪念医院（沙湾院区）消防系统整改项目②投标单位：×××公司③投标日期：2016年  月  日。封面并在信袋两端封口和接驳处必须加盖公章。（密封样板，见如下图片）
[image: image1.jpg]



八、评标时间：
1、各投标单位请于2016年6月14日下午15:30到何贤医院总务科参加开标会议,现场确定中标单位。投标人或委托人参加开标会议的，必须携带身份证原件及投标文件提前到场。（投标人可在投标截止前递交投标文件，可不参加开标会议）。投标截止时间到期，招标单位不接收任何投标文件。

2、参加开标会议时，投标单位需提供以下材料：

①、营业执照原件及复印件（盖章）（原件审查核对后，现场返还）

②、投标人或投标委托人的身份证原件、复印件（盖章）（原件审查核对后，现场返还）。

九、评标方式：按综合评分评标。在满足招标文件各项重要指标和实则性要求的前提下，根据投标单位提供的产品质量、价格、企业品牌、售后服务、响应时间等情况综合评标确定中标单位。

中标结果将在开标后公示3天，公示期间任何单位和个人可以通过书面形式提出质疑。公示期后，中标单位与招标单位签订合同，并按招标文件和合同执行。

十、本招标文件的解释权归广州市番禺区何贤纪念医院。
附件：1、法人代表证明书、授权委托证明书

2、广州市番禺区何贤纪念医院（沙湾院区）消防整改项目报价清单
广州市番禺区何贤纪念医院

2016年6月6日
附件1
法人代表人证明书
       （身份证号码：                   ）在我公司（或者企业、单位）任             职务，是我公司（或者企业、单位）的法定代表人。特此证明。

  投标单位（盖公章）：

                        年   月  日

说明：法定代表人参加开标会的，签到时提交《法定代表人证明书》和身份证原件。如委托代理人参加开标会的，签到时递交《法人代表证明书》、《授权委托证明书》和委托人身份证原件。（身份证原件验视后返还）。

授权委托证明书

兹授权            （委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理何贤纪念医院               项目招标业务。特此证明。

委托代理人姓名：        身份证号码：                 

授权单位（盖公章）：

法定代表人签章：

                     签发日期：    年   月   日
附件2
广州市番禺区何贤纪念医院（沙湾院区）
消防系统整改项目报价清单
	序号
	名称
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	应急指示牌（包安装）
	32套
	
	
	包含电线、线槽、插座等辅助配件

	2
	应急照明灯（包安装）
	38套
	
	
	包含电线、线槽、插座等需要使用辅助配件

	3
	烟感系统接入
	1套
	
	
	将产科楼3至6楼未接入消防系统的火灾烟感探头进行编程，编号并录入消防系统，并把整栋1号大楼现有烟感探头都录入该消防系统并联动，将烟感探头对号入座进行调试，检查维修该消防系统设备设施。要求接入后，烟感系统和设备能够正常使用，并能准确定位事发现场。

	4
	接驳原二楼喷淋灭火系统
	1套
	
	
	将原有的消防喷淋水接驳二楼喷淋灭火系统，完成后该消防系统能够正常使用。

	5
	迁移消防主机
	1套
	
	
	将门卫室的消防主机移至一楼的新的消防控制中心，并检查维修该消防系统的设备设施，重新校验该系统，完成后该消防系统能够正常使用。

	6
	烟感模块（包安装）
	10个
	
	
	更换到沙湾院区已损坏的烟感装置处。

	金额（含税价格）合计:               （大写）：

	报价大写金额与小写金额不相符，以大写金额为准 。


备注：

1、投标单位已与采购人联系，并到现场进行实地勘察，了解施工位置及相关状况后，再进行以上报价投标。
2、完工后，以上消防设备和系统按招标文件，能够正常使用。
投标单位全称（盖章）：              法定代表/授权人（签字）：
联系人：          联系电话：         















封条边位，加盖公章。














PAGE  
4

