广州市番禺区何贤纪念医院

污水处理消毒剂采购项目招标公告
何贤纪念医院污水处理消毒剂采购项目，只接受国内有相应资质的专业单位（生产厂家或代理商）投标报价。本项目不接受任何单位或个人的联合投标。本项目不可分包和转让中标资格，如有发现，招标人即可视中标无效并无条件立刻解除合同。具体招标综合说明如下：
一、项目名称：
何贤纪念医院污水处理消毒剂采购项目
二、项目范围及报价说明：
本项目为我院污水处理消毒剂采购项目。投标人的投标报价应为完税报价（包含人工、税价、工时、材料、维护、检测、运输等费用）。投标报价不得超出限标价格，如投标价格超出限标总价格，则视为无效投标。限标价：185000元/年（人民币壹拾捌万伍仟元整/年）。
三、结算方式：

月结。中标人按每月实际发生的送货清单（本院污水管理人员已签名确认的送货清单）进行结算。全年污水处理费用的总金额不超限标价。

四、服务要求：

1、响应时间要求：中标单位在收到我院分管人的订单后，在24小时内正常上班时间送货，污水分管人员及采购员现场验货并签名。

2、服务态度要求：

我院有权对中标单位提供的消毒剂质量、服务态度进行监督检查，发现不符合质量要求的，责成中标单位进行改进或退换。
3、质量要求：

①中标单位保证所投放的污水处理消毒剂主要成分必须包含（三氯异氰尿酸、溴氯海固、氯化钠等），处理后水样在政府主管部门抽查因中标单位所投放的消毒剂质量不达标而发生处罚及环保事故，全部责任由中标单位负责，与我院无关。
②中标方承诺对我院污水处理站消毒设备进行常规维护。

③中标单位要提供专业技术人员协助和培训污水管理员投放消毒粉。
④投标单位必须为所投消毒剂的生产厂家或代理商，如代理商须提供代理证或授权证书原件。
⑤中标公司必须在投放消毒剂量（按报价清单注明的平均日投放量）10天后，采购人要求第三方进行一次水样检测，检测费用由中标方支付。检测结果必须达标，如不达标所有责任（法律责任和经济损失等）将由中标单位承担。
五、投标单位投标的资格条件
1、企业法人资格的经营范围是与本项目招标内容相关的行业，持有相关资质的公司。
2、企业因安全事故、质量事故、投标违规等有不良记录被政府有关部门处罚仍在处罚期内的，不接受报名及投标。
六、投标地点及时间

1、有意向参加投标的单位可于2016年6月8日至6月13日上午8:00-12:00，下午14:30-17:00的时间内电话咨询何贤纪念医院总务科3室或自行在何贤纪念医院网站“招聘招标”栏目下，下载招标文件及相关的投标清单；联系人:陈先生；联系电话：39152363。询价地点：何贤纪念医院总务科3室。

2、提交招标文件时间：2016年6月8日至6月13日上午8:00-12:00，下午14:30-17:00及6月14日上午8:00-10:00。
投标截止时间：2016年6月14日上午10:00。投标截止时间到期，招标单位一律不接受任何招标件。
七、报价须知

1、请务必在2016年6月14日上午10:00前递交报价文件。报价文件包括（以下文件均需盖公章）：
①报价清单。
②工商营业执照复印件。
③税务登记证、组织机构代码证复印件。（如已办理三证合一，只需提供营业证复印件）

④法人代表证明书、授权委托证明书。
⑤其他资质证书复印件（同类项目市场业绩的明细表、已完成同类型项目的合同或验收报告复印件等）
2、投标文件一式一份，每页采用A4纸复印或打印，并装订成册，所有报价文件均需加盖公章。用黑色签字笔或打印形式填写，不许有任何加行、减行、涂抹或改写。所有投标文件递交后不予退还，请投标单位自行备份。

3、填写报价说明：报价的价格为完税价，报价包含税价、人工费、工时、材料、检测费等。
4、报价文件用不透明的信袋密封。信封封面注明：①投标项目：何贤纪念医院污水处理消毒剂采购项目。②投标单位：×××公司。③投标日期：2016年  月  日。封面并在信袋两端封口和接驳处必须加盖公章（密封样板，见如下图片）
[image: image1.jpg]



八、评标时间
1、各投标单位请于2016年6月14日上午10:00到何贤医院总务科参加开标会议,现场确定中标单位。投标人或委托人参加开标会议的，必须携带身份证原件及投标文件提前到场（投标人可在投标截止前递交投标文件，可不参加开标会议）。投标截止时间到期，招标单位不接收任何投标文件。

2、参加开标会议时，投标单位需提供以下材料：

①营业执照原件及复印件（盖章）（原件审查核对后，现场返还）。
②投标人或投标委托人的身份证原件、复印件（盖章）（原件审查核对后，现场返还）。

九、评标方式：
按最低价格中标。投标单位提供的资质证明文件符合招标文件各项要求。
中标结果将在开标后公示3天，公示期间任何单位和个人可以通过书面形式提出质疑。公示期后，中标单位与招标单位签订合同，并按招标文件和合同执行。

十、本招标文件的解释权
归广州市番禺区何贤纪念医院。
附件：1.法人代表证明书、授权委托证明书
广州番禺区何贤纪念医院

2016年6月6日
附件一：
法人代表人证明书
       （身份证号码：                   ）在我公司（或者企业、单位）任             职务，是我公司（或者企业、单位）的法定代表人。特此证明。
  投标单位（盖公章）：
                        年   月  日
说明：法定代表人参加开标会的，签到时提交《法定代表人证明书》和身份证原件。如委托代理人参加开标会的，签到时递交《法人代表证明书》、《授权委托证明书》和委托人身份证原件。（身份证原件验视后返还）。
授权委托证明书
兹授权            （委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理何贤纪念医院               项目招标业务。特此证明。
委托代理人姓名：        身份证号码：                 
授权单位（盖公章）：
法定代表人签章：
            签发日期：    年   月   日

附件二：
何贤纪念医院

污水处理消毒剂采购项目报价清单

	序号
	消毒剂名称
	主要成分
	单价

（元/kg）
	平均日投放量（kg/日）
	总价

（元）
	备注

	1
	
	包含三氯异氰尿酸、溴氯海固、氯化钠
	
	　
	
	

	总价大写（人民币）：    佰     拾    万    仟    佰     拾    元    角     分


备注：
1、总价计算：单价*365天=总价。总价不得超出限标价格，否则视为无效投标。

2、投标人必须填写消毒剂的平均日投放量，供采购人参考。采购人有权根据医院实时排水量进行调整投放消毒剂量。

2、以上报价为完税报价，报价包含产品费用、人工费用、税费、工时、培训费、材料运费等所有费用。
   3、如出现报价小写或大写不一致时，按大写为准。
投标单位全称（盖章）：                法定代表/授权人（签字）：



联系人：

联系电话： 















边位封条，加盖公章。














