 广州市番禺区何贤纪念医院

（两院区）化粪池清理项目招标文件
何贤纪念医院（两院区）化粪池清理项目，只接受国内有相应资质的单位投标。本项目不接受任何单位或个人的联合投标。本项目不可分包和转让中标资格，如有发现，招标人即可视中标无效并无条件立刻解除合同。具体招标综合说明如下：
一、项目名称：
何贤纪念医院（两院区）化粪池清理项目
二、项目范围：
本项目为何贤纪念医院（两院区）化粪池清理工作，主要负责在合同期内（1年），每月定期巡查我院的化粪池存储情况， 保证化粪池不可污物外溢等异常情况。

化粪池明细表（何贤本部、沙湾院区）：

	序号
	院区
	化粪池位置
	数量
	体积
	化粪池编号
	备注

	1
	何贤本部
	住院副楼北侧
	1个
	10m³
	1号
	　

	2
	何贤本部
	住院副楼北侧
	1个
	8m³
	2号
	　

	3
	何贤本部
	住院副楼南侧
	1个
	20m³
	3号
	　

	4
	何贤本部
	污水在线监测站旁
	1个
	7m³
	4号
	　

	5
	何贤本部
	外科门诊
	1个
	8m³
	5号
	　

	6
	何贤本部
	皮肤科
	1个
	10m³
	6号
	　

	7
	何贤本部
	皮肤科
	1个
	4m³
	7号
	　

	8
	何贤本部
	放射科
	1个
	7m³
	8号
	　

	9
	何贤本部
	放射科
	1个
	4m³
	9号
	　

	10
	何贤本部
	西药房
	1个
	5m³
	10号
	　

	11
	何贤本部
	西药房
	1个
	16m³
	11号
	　

	12
	何贤本部
	民生卡
	1个
	6m³
	12号
	　

	13
	何贤本部
	外科门诊
	1个
	7m³
	13号
	　

	14
	何贤本部
	儿科门诊
	1个
	16m³
	14号
	　

	15
	何贤本部
	西药房旁
	1个
	4m³
	15号
	　

	16
	何贤本部
	被服中心
	1个
	7m³
	16号
	　

	17
	何贤本部
	行政办公室、食堂旁
	1个
	4m³
	17号
	　


	序号
	院区
	化粪池位置
	数量
	单位
	备注

	1
	沙湾院区
	产科楼
	8
	个
	　

	2
	沙湾院区
	钢结构楼
	1
	个
	　

	3
	沙湾院区
	消毒供应中心
	1
	个
	　

	4
	沙湾院区
	6号楼
	1
	个
	　

	5
	沙湾院区
	后勤楼
	1
	个
	　

	6
	沙湾院区
	值班室
	1
	个
	　

	7
	沙湾院区
	5号门诊楼
	5
	个
	　

	8
	　
	合计
	18
	个
	　


三、报价说明

项目限标价：70000元（人民币柒万元整）。投标人的投标报价应为完税报价（包含人工、运输费、税价、工时、材料、工具等费用），报价不得超出限标价格。如有价格超出限标价格，则视为无效投标。

四、服务要求：
1、工作要求：

①每月巡查两院区共2整套化粪池（一共35个）的情况，对于使用频率高的化粪池位置，不定时（接我院分管人通知）或按月度做全面清理。重点对抽取化粪池的粪便、污水、泥沙、淤泥等沉积物作彻底清理。

②中标单位进场前，需提供化粪池清理工作操作流程图及质量验收标准给我院。
③本项目的清理人员在工作过程中必须严格遵守相关操作规程，采取相应的安全防护措施，（如佩戴防毒面具、口罩、雨鞋等）确保施工安全，如因中标单位工作人员违规或工作失误而发生工伤及其他事故的，全部责任由中标单位负责，与我院无关。

④清理作业时间必须在晚上7点以后进行，清理现场需设置临时围栏、警示设施。非作业人员严禁进入化粪池清理工作区域，化粪池井盖打开后工作人员不能离开现场。严禁清理人员在清理化粪池时，有点火或吸烟行为。每次作业完毕后，中标单位必须盖好化粪池井盖将作业现场的地面及周边环境清理干净。

⑤清理过程中，中标单位不得损坏化粪池内原有设施（沙井盖需完好，井盖周边地面没损破）及医院其他设施。如有损坏、地面破损，由中标单位负责维修或设施重建、及支付更换的费用。
⑥清理人员需将化粪池内的沉淀物（粪便污水）放入密封专用车外运(保证施工现场和外运路段的卫生问题)。清理完毕后，中标单位必须清理现场的污渍，确保周边环境的卫生安全。

⑦中标单位需确保在服务范围内所有化粪池粪便污水不外溢（如出现化粪池污物外溢等异常情况，接到通知后须在2小时内到达处理）

⑧中标单位所抽吸化粪池污水，必须按政府环保部门要求规范排放，不得偷排。如中标单位违规，一切责任由中标方负责与我院无关。
2、服务态度要求：       

①我院有权对中标单位的工作质量、服务态度进行监督检查，发现不符合要求的，责成中标单位进行改进或返工。对中标单位引起投诉时，按有关条款进行处罚。

②中标单位工作人员在清理化粪池后，要做好跟踪服务记录，必须如实填报化粪池清理登记表（包括清理时间、清理地点、清理人员联系电话等），清理人员和院方分管人员确认签名。

③中标单位工作人员必须穿统一样式的工作服、佩戴统一工作卡，做到衣冠整齐，同时，必须文明用语，做到文明服务。在工作中，因中标单位员工服务态度差，造成院方工作人员发生争执等情况，经调查核实，情况属实的将在结算费用中扣除50-100元/人/次，并要求中标单位员工对当事人进行道歉。

④中标单位必须提供至少15张相片，显示化粪池清理的前后对比图片（清理前池内的状况、清理后池内的清理效果）及工作人员清理时的状况（备注：拍照时需在院方分管人员监督下进行）。

3、验收方法：

取样工具（竹竿、白布带等）由中标单位提供。将竹竿缠上白布带，放置化粪池底部后，抽取竹竿，显示污水位置及污物的深度。
清理工作完毕后，双方同一地点再次将取样，进行对比，记录相关资料。如化粪池清理后水面无漂浮物，抽取的污水及淤泥都有明显的变化，均视为清理合格，双方签验收报告单。如抽取的样本，发现化粪池的底部仍存在沉积物（如粪便、污水、泥沙、淤泥等），则为不合格，需中标单位需返工处理。
五、结算方式：
结算方式：中标单位持每月的化粪池检查表和考评表交给我院。经双方确认无误后，中标单位开具正式发票，我院支付当月的服务费用。（按总价70000元 ，月度服务费用为70000/12个月=5833.33元/月）

六、投标单位投标的资格条件
1、企业法人资格的经营范围是与本项目招标内容相关的行业，持有相关资质的公司。
2、企业因安全事故、质量事故、投标违规等有不良记录被政府有关部门处罚仍在处罚期内的，不接受报名及投标。
七、投标地点及时间

1、有意向参加投标的单位可于2017年5月5日早上8：:00至5月9日上午12：00的时间内电话咨询何贤医院总务科3室或自行在何贤纪念医院网站“招聘招标”栏目下，下载招标文件及相关的投标清单；联系人:何小姐；联系电话：39152682，39152365。询价地点：何贤纪念医院总务科。

2、提交招标文件时间：2017年5月5日早上8：:00至5月9日上午12：00；投标截止时间：2017年5月9日上午12：00。投标截止时间到期，招标单位一律不接受任何招标文件。

八、投标须知
1、报价文件包括（以下文件均需盖公章）：

①报价清单。（务必用附件1，不可以随意更改报价单格式）
②工商营业执照复印件，商事主体网站下载营业执照资料。
③税务登记证复印件。（如已办理三证合一的企业，不需要提供此项。）
④法人代表证明书、授权委托证明书。

⑤其他资质证书复印件（同类项目市场业绩的明细表、已完成同类型项目的合同或验收报告复印件等）

2、投标文件一式一份，每页采用A4纸复印或打印，并装订成册，所有报价文件均需加盖公章。用黑色签字笔或打印形式填写，不许有任何加行、减行、涂抹或改写。所有投标文件递交后不予退还，请投标单位自行备份。

3、填写报价说明：报价的价格为完税价，报价包含税价、人工费、工时、材料、检测费、维修材料运送费等所有完成维修的费用。
[image: image1.jpg]


4、报价文件用不透明的信袋密封。信封封面注明：①投标项目：何贤纪念医院化粪池清理项目。②投标单位：×××公司。③投标日期：2017年  月  日。封面并在信袋两端封口和接驳处必须加盖公章（密封样板，见如下图片）

5、参加开标会议时，投标单位需提供以下材料：

①营业执照原件及复印件（盖章）（原件审查核对后，现场返还）。

②投标人或投标委托人的身份证原件、复印件（盖章）（原件审查核对后，现场返还）。
九、评标方式：
按单价最低价格中标。在投标单位提供的资质证明文件符合招标文件各项要求的前提下，按投标单位填写的《何贤纪念医院化粪池清理项目》报价，按报价的总价最低价格者为中标单位。
中标结果将在开标后公示3天，公示期间任何单位和个人可以通过书面形式提出质疑。公示期后，中标单位与招标单位签订合同，并按招标文件和合同执行。

十、本招标文件的解释权
归广州市番禺区何贤纪念医院。
附件：1. 化粪池清理项目报价清单
2. 法人代表证明书、授权委托证明书
广州番禺区何贤纪念医院

（番禺区妇幼保健院）

2017年5月3日
附件1：
广州市番禺区何贤纪念医院

（两院区）化粪池清理项目

报价清单
	序号
	院区
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	何贤本部
	化粪池
	17
	个
	　

	2
	沙湾院区
	化粪池
	18
	个
	　

	合计
	35
	个
	　

	合同期限：从签订合同日起一年。

	投标总价格（含税价格）：           元。 

	（大写）人民币：     万     仟     佰      拾     元     角       分

	投标价格大写金额与小写金额不相符，以大写金额为准 。


备注：
1、工作内容：每月巡查两院区共2整套化粪池（一共35个）的情况，对于使用频率高的化粪池位置，不定时（接我院分管人通知）或按月度做全面清理。重点对抽取化粪池的粪便、污水、泥沙、淤泥等沉积物作彻底清理。清理地点：番禺区市桥清河东路2号、番禺沙湾镇大巷涌路97号。清理作业时间：清理必须在晚上7-11点。
    2、报价不得超出限标价格。如有价格超出限标价格，则视为无效投标。限标价：70000元（人民币柒万元整）。投标所报的单价应为完税报价（包含人工、运输费、税价、工时、材料、工具等费用）。
投标单位（盖章）：
日期：

联系人：

联系电话：
附件2：
法人代表人证明书
       （身份证号码：                   ）在我公司（或者企业、单位）任             职务，是我公司（或者企业、单位）的法定代表人。特此证明。
  投标单位（盖公章）：
                        年   月  日
说明：法定代表人参加开标会的，签到时提交《法定代表人证明书》和身份证原件。如委托代理人参加开标会的，签到时递交《法人代表证明书》、《授权委托证明书》和委托人身份证原件。（身份证原件验视后返还）。
授权委托证明书
兹授权            （委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理何贤纪念医院               项目招标业务。特此证明。
委托代理人姓名：        身份证号码：                 
授权单位（盖公章）：
法定代表人签章：
            签发日期：    年    月   日
















边位封条，加盖公章。














