广州市番禺区何贤纪念医院

（三院区）空调维修及保养项目招标公告
何贤纪念医院（三院区，含沙湾院区、妇幼计生中心）空调维修及保养项目，只接受国内有相应资质的空调维保单位投标报价。本项目不接受任何单位或个人的联合投标。本项目不可分包和转让中标资格，如有发现，招标人即可视中标无效并无条件立刻解除合同。具体招标综合说明如下：
一、项目名称：
何贤纪念医院（三院区）空调维修及保养项目
二、项目范围及报价说明：
1、服务地址：①番禺区清河东路2号何贤纪念医院；②番禺区沙湾镇大巷涌路97号何贤纪念医院产科分院；③番禺区市桥盛泰路惠众街23号（妇幼计生中心）。
2、服务期限：1年（自中标后合同签订日期起一年）
3、服务内容：为我院三个院区的空调（含中央空调）维修、拆装旧机、保养、清洗等空调维保内容。（详细见报价清单）
4、限标价格：限标单价见附件1《何贤纪念医院空调维修项目清单》。本项目合同总价不得超出180000元（人民币拾捌万元）。中央空调的维护费用（维护、清洗、更换配件）含在合同总价内，但中央空调每次的维护费用必须先另行报价，得到我院审批同意后，方可实施。投标单位的投标报价应为完税报价（包含人工、税价、工时、材料、检测、运输等费用）。报价不得超出限标价格。如有价格超出限标价格，则视为无效投标。（详细的评标细则请看本招标公告“九、评标方式”）
三、结算方式：

采用月结方式结算。中标人按每月实际发生的维修清单（科室已签名确认的维修清单），待我院核查后进行结算。全年维修费用的总金额不超180000元。
四、服务要求：

1、响应时间要求：中标单位为我院提供24小时报修服务，一般空调出现故障2小时内响应，一般常用配件故障维修当天完成，特殊情况配件、大件双方协调。

2、服务态度要求：

我院有权对中标单位的工作质量、服务态度进行监督检查，发现不符合质量要求的，责成中标单位进行改进或返工。对中标单位引起投诉时，按有关条款进行处罚：
①本项目的保养维修人员在工作过程中必须严格遵守相关操作规程，确保施工安全，如因中标单位工作人员违规或工作失误而发生工伤及其他事故的，全部责任由中标单位负责，与我院无关。签订合同时，中标单位需签订相关的安全责任书。
②维修保养工作人员在每次维修保养空调后，要做好跟踪服务记录，必须如实填报空调维修保养登记表（包括维修时间、维修地点、更换零配件、维修人员联系电话等），维修人员和科室需确认签名，并在空调风口机上挂空调维修卡（空调维修卡与空调维修保养登记表内容必须一致）。

③中标单位工作人员在维修保养科室的空调后，关好该科室的门窗。如因疏忽未关好门窗，而造成我院科室的财务损失，中标单位必须赔偿我院财务损失，并在当月的保养费用中扣除。

④维修保养工作人员必须穿统一样式的工作服、佩戴统一工作卡，做到衣冠整齐，不得穿拖鞋上班。同时，必须文明用语，做到文明服务。在工作中，因中标单位员工服务态度差，造成病人投诉或与病人、医务人员发生争执等情况，经调查核实，情况属实的将扣罚中标单位50-100元/人/次，并要求中标单位员工对当事人进行道歉。

3、质量要求：

①中标单位因维修空调所配换的压缩机，6个月内出现同一故障或配件出现质量问题的，实施免费保修服务（人为故障除外）。

②中标单位承诺对其它更换一般易损小零部件实施3个月免费包修服务。

③中标单位必须保证所更换的空调配件为厂原装配件，确保空调正常运作，减少空调不必要的损坏。

4、其他要求:

对于维修项目清单未注明的维修配件，中标单位需向我院相关分管人进行报价，我院同意后才可维修。
五、投标单位投标的资格条件：
1、企业法人资格的经营范围是与本项目招标内容相关的行业，持有相关资质的公司。
2、企业因安全事故、质量事故、投标违规等有不良记录被政府有关部门处罚仍在处罚期内的，不接受报名及投标。

3、本项目只接受专业空调维修、保养、安装公司的投标，不接收其他行业（营业范围内含空调安装、机电安装资质的）公司投标。

六、投标地点及时间：
1、有意向参加投标的单位可于2017年6月1日至6月7日上午8:00-12:00，下午14:30-17:00的时间内电话咨询何贤纪念医院总务科3室或自行在何贤纪念医院网站“招聘招标”栏目下，下载招标文件及相关的投标清单；联系人:陈先生；联系电话：39152363。询价地点：番禺区市桥环城东路103号（口腔科2楼）何贤纪念医院总务科3室。

2、提交招标文件时间：2017年6月1日至6月7日上午8:00-12:00，下午14:30-17:00及6月8日上午8:00-10:00。
投标截止时间：2017年6月8日上午10:00。投标截止时间到期，招标单位一律不接受任何投标文件。
七、报价须知：
1、投标单位请务必在2017年6月8日上午10:00前递交报价文件。报价文件包括（以下文件均需盖公章）：
①报价清单。（务必用附件1，不可以随意更改报价单格式）

②工商营业执照复印件。

③税务登记证复印件。（如已办理三证合一的企业，不需要提供此项。）

④法人代表证明书、授权委托证明书。

⑤高空作业证复印件。

⑥其他资质证书复印件（已完成同类型项目的合同或验收报告复印件、发票复印件等）

2、投标文件一式一份，每页采用A4纸复印或打印，并装订成册，所有报价文件均需加盖公章。用黑色签字笔或打印形式填写，不许有任何加行、减行、涂抹或改写。所有投标文件递交后不予退还，请投标单位自行备份。

3、填写报价说明：报价的价格为完税价，报价包含税费、人工费、工时、材料、检测费、维修材料、运送费等所有完成维修的费用。
4、报价文件用不透明的信袋密封。信封封面注明：①投标项目：何贤纪念医院空调维修及保养项目。②投标单位：×××公司。③投标日期：2017年  月  日。封面并在信袋两端封口和接驳处必须加盖公章（密封样板，见如下图片）
[image: image1.jpg]



八、评标时间：
1、各投标单位请于2017年6月 8日上午10:00到何贤医院总务科参加开标会议,现场确定中标单位。投标人或委托人参加开标会议的，必须携带身份证原件及投标文件提前到场（如投标人不参加开标会议的，可于投标截止前递交投标文件）。投标截止时间到期，招标单位不接收任何投标文件。

2、参加开标会议时，投标单位需提供以下材料：

①营业执照原件及复印件（盖章）（原件审查核对后，现场返还）。
②投标人或投标委托人的身份证原件、复印件（盖章）（原件审查核对后，现场返还）。

九、评标方式：
按最低价格中标。在投标单位提供的资质证明文件符合招标文件各项要求的前提下，按投标单位填写的《何贤纪念医院空调维修项目清单》共22项维修项目中，以项目数的报价最低且占有率最多确定为中标单位。如出现2家或以上投标单位报价最低占比率相同时，我院采用摇珠方式确定中标单位。
中标结果将在开标后公示3天，公示期间任何单位和个人可以通过书面形式提出质疑。公示期后，中标单位与招标单位签订合同，并按招标文件和合同执行。

十、本招标文件的解释权
归广州市番禺区何贤纪念医院。
附件：1. 何贤纪念医院空调维修项目报价清单

2. 法人代表证明书、授权委托证明书

广州番禺区何贤纪念医院
（番禺区妇幼保健院）

2017年5月31日
附件1：
何贤纪念医院空调维修项目报价清单

	序号
	维修内容项目
	匹数
	数量
	单位
	限标价单价（元/台）
	投标单价（元/台）
	备注

	1
	空调漏水检测、维修
	1-5匹
	1
	台
	80
	　
	　

	2
	普通空调清洗
	　
	1
	台
	50
	　
	　

	3
	原位拆旧机
	1-1.5匹
	1
	台
	120
	　
	　

	
	
	2匹
	1
	台
	180
	　
	　

	
	
	3匹
	1
	台
	200
	　
	　

	4
	装机（移机）
	1-1.5匹
	1
	台
	160
	　
	　

	
	
	2匹
	1
	台
	180
	　
	　

	5
	加装铜管
	1-1.5匹
	1
	米
	70
	　
	　

	
	
	2匹
	1
	米
	80
	　
	　

	
	
	3匹
	1
	米
	100
	　
	　

	6
	电源线
	常规
	1
	米
	20
	　
	　

	7
	信号线
	常规
	1
	米
	10
	　
	　

	8
	PVC排水管（含保温棉、附件）
	常规
	1
	米
	20
	　
	　

	9
	网文加厚胶水管
	常规
	1
	米
	10
	　
	　

	10
	检修线路
	1-2匹
	1
	台
	60
	　
	　

	
	
	3-5匹
	1
	台
	80
	　
	　

	11
	补加雪种（R22雪种）
	1匹
	1
	台
	120
	　
	铜管在12米以内

	
	
	1.5匹
	1
	台
	150
	　
	铜管在12米以内

	
	
	2匹
	1
	台
	150
	　
	铜管在12米以内

	
	
	3匹
	1
	台
	200
	　
	铜管在12米以内

	
	
	5匹
	1
	台
	300
	　
	铜管在12米以内

	12
	检漏补焊加雪种
	1-1.5匹
	1
	台
	350
	　
	　

	
	
	2匹
	1
	台
	400
	　
	　

	
	
	3匹
	1
	台
	450
	　
	　

	
	
	5匹
	1
	台
	550
	　
	　

	13
	更换交流接触器
	2-3匹
	1
	台
	250
	　
	　

	
	
	5匹
	1
	台
	300
	　
	　

	14
	维修电路板(内/外）
	1-2匹
	1
	台
	80
	　
	　

	
	
	3-5匹
	1
	台
	120
	　
	　

	15
	更换通用电路板
	1-1.5匹
	1
	台
	220
	　
	　

	
	
	2-3匹
	1
	台
	280
	　
	　

	
	
	5匹
	1
	台
	350
	　
	　

	16
	更换电脑板(内/外)
	1-1.5匹
	1
	台
	280
	　
	　

	
	
	2-3匹
	1
	台
	350
	　
	　

	
	
	5匹
	1
	台
	450
	　
	　

	17
	更换风叶（室外）
	1-1.5匹
	1
	台
	180
	　
	　

	
	
	2-3匹
	1
	台
	230
	　
	　

	
	
	5匹
	1
	台
	300
	　
	　

	18
	更换风叶（室内）
	1-1.5匹
	1
	台
	160
	　
	　

	
	
	2-3匹
	1
	台
	220
	　
	　

	
	
	5匹
	1
	台
	250
	　
	　

	19
	更换压缩机电容
	1-1.5匹
	1
	台
	180
	　
	　

	
	
	2-3匹
	1
	台
	220
	　
	　

	20
	更换风机电容
	1-1.5匹
	1
	台
	50
	　
	　

	
	
	2-3匹
	1
	台
	60
	　
	　

	
	
	5匹
	1
	台
	80
	　
	　

	21
	更换电机（室内）
	1-1.5匹
	1
	台
	250
	　
	　

	
	
	2-3匹
	1
	台
	350
	　
	　

	
	
	5匹
	1
	台
	450
	　
	　

	22
	更换电机（室外）
	1-1.5匹
	1
	台
	280
	　
	　

	
	
	2-3匹
	1
	台
	380
	　
	　

	
	
	5匹
	1
	台
	480
	　
	　


备注：
1、以上报价为完税报价，报价包含税费、人工、工时、维修材料费用、检测费用、材料运费等所有费用。如有其中一项报价超出限标价格，则视为无效投标。
2、更换的空调配件为厂原装配件，更换的配件实行3个月免费包修服务。
3、3匹、5匹空调不论是柜机、挂机，均统一报价。

4、对于维修项目清单未注明的维修配件，中标单位需向我院相关分管人进行报价，我院同意后才可维修。中央空调的维护费用（维护、清洗、更换配件）含在合同总价内，但中央空调每次的维护费用必须先另行报价，得到我院审批同意后，方可实施。
投标单位全称（盖章）：                法定代表/授权人（签字）：



联系人：
联系电话： 
附件2：
法人代表人证明书
       （身份证号码：                   ）在我公司（或者企业、单位）任             职务，是我公司（或者企业、单位）的法定代表人。特此证明。
  投标单位（盖公章）：
                        年   月  日
说明：法定代表人参加开标会的，签到时提交《法定代表人证明书》和身份证原件。如委托代理人参加开标会的，签到时递交《法人代表证明书》、《授权委托证明书》和委托人身份证原件。（身份证原件验视后返还）。
授权委托证明书
兹授权            （委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理何贤纪念医院               项目招标业务。特此证明。
委托代理人姓名：        身份证号码：                
                                      授权单位盖公章：  

                                      法定代表人签章：
                    签发日期：     年    月   日
















边位封条，加盖公章。














PAGE  
9

