全身运动评估（GMs）软件需求

简介

全身运动评估（GMs）是源于欧洲的新型高危儿神经发育随访工具，该技术突破性地能够在3个月内早期预测脑性瘫痪，比现有的方法提早了很多。GMs还有准确度高，操作简单，对评估对象无伤害的特点，只需要拍摄一段婴儿全身运动的录像视频，然后通过专业的技术对录像进行分析就能得出评估结果，是十分理想的小儿脑瘫早期诊断技术。

建设原则

1、安全性可靠性要求

系统保持7×24小时不间断运行，并提供在异常情况下的后备解决方案。

须保证后台数据的安全，不被非法阅读、篡改，确保非法用户不得进入本系统，关键数据必须加密存储和传输。

系统须按照相关医疗规章制度，根据用户身份对医疗文档进行权限控制。

2、系统可维护性要求

系统具有方便的维护方式，可以使得医院的维护人员完成大部分维护工作。

软件系统的工作流程需要符合医院需求，并提供灵活的调整空间。

3、权限与数据安全控制

要求系统能够提供严格的安全及权限管理体系，能够支持权限的多级分配、多重角色权限分配。

要求系统能够灵活设置功能权限，严格控制不同操作权限与数据访问权限，保证系统数据的安全性、可靠性。

4、界面一致性

系统用户界面友好，风格一致，操作简便，并提供针对界面的操作帮助系统。系统中所集成的不同功能模块和软件应保持一致的操作界面、操作特性。

系统软件功能需求

1、部署全身运动评估GMs系统，包含GMs专业拍摄设备和相应门诊系统（包含GMs评估和报告的自动化系统），支持GMs拍摄和评估操作一体化，统一管理儿童视频和相关数据，实现快速、高效、优质开展GMs评估和早期干预门诊；

2、应用云存储技术，视频和数据同步存放在服务器上，以提高数据安全性，减少数据丢失风险，并方便实现网络专家会诊；

3、采用.net技术的C/S架构开发，确保系统具备使用方便、安全保密、稳定可靠等特点；

5、系统需要支持主流数据库系统Microsoft SQL Server2005或以上版本、Oracle10g或以上版本，以满足医院对数据库的不同需求。

| 序号 | 一级功能 | 二级功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 员工登录模块 | PC端输入用户名和密码登陆 |
| 2 | 门诊模块 | 儿童信息查询 |
|  |  | 儿童基本信息录入 |
|  |  | 视频录制 |
|  |  | 儿童病史补录 |
|  |  | 儿童体检信息输入 |
|  |  | GMs评估诊断 |
|  |  | 自动生产相应的干预方案 |
|  |  | 生成报告单及打印 |
|  |  | 自动发送诊断报告和干预方案至家长邮箱 |
|  |  | 发育结局输入 |
|  |  | 经典案例查看 |
|  |  | 会诊申请 |
| 3 | 资源管理模块 |  |
| 4 | 用户管理模块 | 用户基本信息输入 |
|  |  | 用户权限管理 |
| 5 | 数据管理模块 | 数据备份及导出 |
|  |  | 服务器空间使用比例查询 |