## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  | 标段：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 73585.8
1.1 | 何贤纪念医院孕妇学校装修改造 |  | 73585.8
1.1.1 | 装饰装修工程 |  | 58308.85
1.1.2 | 电气工程 |  | 4462.71
1.1.3 | 弱电工程 |  | 8343.36
1.1.4 | 通风空调工程 |  | 1734.79
1.1.5 | 给排水工程 |  | 736.09
2 | 措施项目费 |  | 6999.04
2.1 | 安全生产措施费 |  | 2266.6
3 | 其他项目费 |  | 1466.21
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：预算包干费 |  | 1455.17
3.7 | 其中：工程优质费
3.8 | 其中：消纳费 |  | 11.04
4 | 税前工程造价 |  | 82051.05
5 | 增值税 |  | 7384.59
6 | 合 计 |  | 89435.64
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 何贤纪念医院孕妇学校装修改造 | [6 empty] | 73585.8
|  | 装饰装修工程 | [6 empty] | 58308.85
|  | 整个项目 | [6 empty] | 58308.85
|  | 拆除部分 | [6 empty] | 3011.59
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 2636.6
12 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | 1.砌体名称:拆除砖墙 2.砌体材质:砖砌体 3.拆除高度:至顶 4.内容：:一般装饰饰面拆除,旧电器及电路整体拆除。 | m3 | 1.37 |  | 110.67 | 151.62
13 | 011605001002 | 平面块料拆除 |  | 1.拆除的基层类型：水泥砂浆层 2.饰面材料种类:凿除原有地砖 | m2 | 99.44 |  | 22.51 | 2238.39
14 | 011610002001 | 金属门窗拆除 |  | 1.原有金属门窗拆除 2.面积:≤2.5m2以内/樘 | m2 | 8.97 |  | 27.49 | 246.59
|  | 余泥渣士场外运输 | [6 empty] | 374.99
15 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:拆除建筑废料 2.运距:10km | m3 | 3.68 |  | 101.9 | 374.99
|  | 重新改造部分 | [6 empty] | 55297.26
|  | 砌筑工程 | [6 empty] | 3355.35
本页小计 | [8 empty] | 3011.59
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 010402001005 | 砌块墙 |  | 1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200厚 3.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 5.其它:按设计及相关规范要求 | m3 | 4.76 |  | 445 | 2118.2
17 | 010402001006 | 砌块墙 |  | 1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100厚 3.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 5.其它:按设计及相关规范要求 | m3 | 2.65 |  | 466.85 | 1237.15
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 396.02
5 | 010502023001 | 过梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.15 |  | 585.79 | 87.87
6 | 010505013001 | 过梁模板 |  | 1.过梁模板 | m2 | 1.8 |  | 95.54 | 171.97
7 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 Ⅲ级钢 箍筋 | t | 0.01 |  | 5635.89 | 56.36
8 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 Ⅰ级钢 | t
9 | 010506010003 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:Φ25以内 Ⅰ级钢 | t | 0.02 |  | 3991.04 | 79.82
本页小计 | [8 empty] | 3751.37
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 010506010004 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 Ⅲ级钢 | t
11 | 040901007001 | 植筋 |  | 1.材料种类:圆钢 Ⅰ级 2.材料规格:Φ8 3.植入深度:≥15d 4.植筋胶品种:优质植筋胶 | 根
|  | 金属结构工程 | [6 empty] | 263.12
4 | 010506023001 | 钢丝网 |  | 1.部位:墙、柱面钉(挂)镀锌钢网 2.规格:丝径:0.90±0.04;网孔:12.7×12.7; | m2 | 11.45 |  | 22.98 | 263.12
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 3866.32
18 | 010802001004 | 钢质单掩门 |  | 1.名称:钢质单掩门M0922 2.门框、扇材质:仿木纹医用蜂窝钢质单掩门 3.五金配件安装:门锁、拉手、门磁吸等安装 4.具体做法:详设计图 | m2 | 1.98 |  | 801.73 | 1587.43
本页小计 | [8 empty] | 1850.55
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 010807001003 | 铝合金推拉窗 |  | 1.名称:铝合金推拉窗,C2615 2.框、扇材质:铝合金厚度≥1.4mm 3.面层：6+12+6Low-e玻璃 4.五金配件安装:所有五金配件 5.具体做法:详设计图 | m2 | 3.9 |  | 584.33 | 2278.89
|  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 21483.38
1 | 011103001001 | PVC硬橡胶地板 |  | 1.部位：孕妇学校，库房，更衣室 2.2mm厚防滑PVC楼面地板,用专用胶粘剂粘贴 3.3厚自流平 4.水泥基自流平界面剂 5.44厚1:2.5水泥砂浆找平 6.素水泥浆(掺建筑胶)一道 7.钢筋混凝土楼板,基层清理 | m2 | 93.23 |  | 220.21 | 20530.18
2 | 011102001001 | 石材零星项目 |  | 1.工程部位:门槛 1.15厚大理石铺实拍平 2.5厚DTA砂浆粘结层 3.30厚DSM15水泥砂浆找平层 4.素水泥浆一道 5.钢筋混凝土楼板(基层清理、找补) | m2 | 0.09 |  | 358.06 | 32.23
本页小计 | [8 empty] | 22841.3
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3 | 011105004001 | PVC踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层：专用胶剂粘接 | m | 51.08 |  | 18.03 | 920.97
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 25147.81
20 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.素水泥浆(掺建筑胶)一道 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 11.45 |  | 29.58 | 338.69
21 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.名称：木纹吸音板墙面 2.清除墙面浮灰、油污、凸起物,空鼓处需凿除后重新抹灰 3.墙面涂刷 1 遍界面剂 + 2 遍防潮涂料(如水泥基渗透结晶型) 4.竖向龙骨固定:用膨胀螺丝将龙骨垂直固定在墙面 5.将 50mm 厚吸音棉裁剪成与龙骨间距匹配的尺寸 6.安装木纹吸音板 7.吸音板需在施工后 打蜡(增强防潮性),浅色板材可做防污处理 8.其他:做法及未尽事宜详见设计图纸和相关规范 | m2 | 95.79 |  | 202.38 | 19385.98
本页小计 | [8 empty] | 20645.64
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.名称：舞蹈镜墙面（浮法玻璃） 2.清除墙面浮灰、油污、凸起物,空鼓处需凿除后重新抹灰 3.墙面涂刷 2 遍防潮涂料,干燥后在基层板背面涂刷防潮漆 4.将 12mm 多层实木板按弹线尺寸切割,用膨胀螺丝固定在墙面上 5.镜面排版与预处理,按墙面尺寸排版 6.安装镜面,结构胶固定:在基层板上按弹线位置打 “点涂” 结构胶 在镜面边缘的螺丝固定,镜面底部安装 20mm 厚 EVA 防撞条 7.待结构胶完全固化,去除污渍和指纹 8.其他:做法及未尽事宜详见设计图纸和相关规范 | m2 | 9 |  | 387.72 | 3489.48
23 | 010810001001 | 窗帘 |  | 1.成品窗帘安装 电动窗帘 2.不锈钢管窗帘轩 单轨 | m2 | 8.75 |  | 220.99 | 1933.66
天棚工程
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | [6 empty] | 785.26
本页小计 | [8 empty] | 5423.14
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 011403001002 | 抹灰面油漆 |  | 1.部位:内墙面 2..原涂料墙面、墙体清扫 3.打磨修补 4.刷界面剂(抗碱斯拿水)一遍 5.满刮两遍耐水腻子砂纸打磨光滑 6.喷白色涂料一底二面 | m2 | 23.89 |  | 32.87 | 785.26
|  | 电气工程 | [6 empty] | 4462.71
|  | 整个项目 | [6 empty] | 4462.71
|  | 电气工程 | [6 empty] | 4462.71
25 | 030413014002 | 暗装五孔插座 |  | 1.名称：暗装五孔插座 2.规格：250V 10A 3.其他：安装高度h=0.45m | 个 | 8 |  | 21.42 | 171.36
26 | 030413014001 | 暗装五孔插座 |  | 1.名称：暗装五孔插座 2.规格：250V 10A 3.其他：安装高度h=1.1m | 个 | 9 |  | 21.42 | 192.78
27 | 030413014003 | 天花预留投影仪插座 |  | 1.名称：天花预留投影仪插座 2.规格：250V 10A 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | 个 | 4 |  | 21.6 | 86.4
本页小计 | [8 empty] | 1235.8
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 030413014004 | 电动窗帘插座 |  | 1.名称：电动窗帘插座 2.规格：250V 10A 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | 个 | 2 |  | 21.6 | 43.2
29 | 030413014005 | 地插 |  | 1.名称:地插 2.材质:全铜防水平推地插座 3.数量:3个 | 套 | 1 |  | 452.06 | 452.06
30 | 030413013001 | 单联单控开关 |  | 1.名称:单联单控开关 2.安装方式:h=1.3m | 套 | 1 |  | 20.62 | 20.62
31 | 030405015001 | 排气扇 |  | 1.名称:排气扇 | 台 | 3 |  | 228.81 | 686.43
32 | 030412004001 | 配线 |  | 1.名称：配线 2.型号、规格：WDZ-BYJ-4 3.敷设方式：管内敷设 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m | 240.48 |  | 4.79 | 1151.9
33 | 030412004002 | 配线 |  | 1.名称：配线 2.型号、规格：WDZ-BYJ-2.5 3.敷设方式：管内敷设 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m | 92.03 |  | 3.64 | 334.99
本页小计 | [8 empty] | 2689.2
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称：配管 2.材质：塑料管 3.规格：JDG20 4.敷设方式：暗敷 5.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m | 110.84 |  | 11.28 | 1250.28
35 | 031401001001 | 脚手架 |  | 1.脚手架 | 项 | 1 |  | 72.69 | 72.69
|  | 弱电工程 | [6 empty] | 8343.36
|  | 整个项目 | [6 empty] | 8343.36
|  | 弱电工程 | [6 empty] | 8343.36
36 | 030506010001 | 监控摄像机 |  | 1.名称:监控摄像机 2.规格:400万像素,存储时间90天,poe供电 3.安装方式：墙/柱/支架上明装 | 台 | 2 |  | 741.83 | 1483.66
37 | 030502010001 | 网络双口插座 |  | 1.名称:网络双口插座 2.安装方式:h=0.45m 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | 个 | 3 |  | 58.52 | 175.56
38 | 030502003001 | 双绞线缆 |  | 1.名称：双绞线缆 2.型号：Cat.6 UTP 3.敷设方式：管内、桥架敷设 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m | 484.8 |  | 4.82 | 2336.74
本页小计 | [8 empty] | 5318.93
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
39 | 030504006001 | 同轴电缆 HDMI |  | 1.名称：同轴电缆 2.型号：HDMI 3.敷设方式：管内、桥架敷设 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m | 13.49 |  | 7.54 | 101.71
40 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称：配管 2.材质：塑料管 3.规格：JDG20 4.敷设方式：暗敷 5.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m | 160 |  | 21.99 | 3518.4
41 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称：配管 2.材质：塑料管 3.规格：JDG25 4.敷设方式：暗敷 5.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m | 18.92 |  | 23.14 | 437.81
42 | 030412001003 | 配管 |  | 1.名称：配管 2.材质：塑料管 3.规格：JDG32 4.敷设方式：暗敷 5.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m | 4.24 |  | 23.08 | 97.86
43 | 031401001001 | 脚手架 |  | 1.脚手架 | 项 | 1 |  | 191.62 | 191.62
本页小计 | [8 empty] | 4347.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 通风空调工程 | [6 empty] | 1734.79
|  | 整个项目 | [6 empty] | 1734.79
44 | 030703007001 | 防雨百叶风口 400*200 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:400*200 | 个 | 1 |  | 54.75 | 54.75
45 | 030702001001 | 通风管道δ=0.5 |  | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌δ=0.5 | m2 | 9.84 |  | 166.95 | 1642.79
46 | 031401001001 | 脚手架 |  | 1.脚手架 | 项 | 1 |  | 37.25 | 37.25
|  | 给排水工程 | [6 empty] | 736.09
|  | 整个项目 | [6 empty] | 736.09
47 | 031001008001 | 给水管 PP-R DN20 |  | 1.材质:塑料PP-R 2.规格:DN20 | m | 17.19 |  | 19.86 | 341.39
48 | 031001008003 | 塑料管排水管UPVC-DN50 |  | 1.材质:塑料排水管 2.规格:UPVC-DN50 3.连接形式:热熔连接 | m | 9.65 |  | 30.22 | 291.62
49 | 030807001001 | 给水阀 DN25 |  | 1.名称:给水阀 2.型号、规格:DN25 | 个 | 1 |  | 76.83 | 76.83
50 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1 |  | 26.25 | 26.25
本页小计 | [8 empty] | 2470.88
合计 | [8 empty] | 73585.8

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  | 标段：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  | 6999.04
1.1 |  |  | 建筑工程
1.1.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1.1.1 | WMSGCS000001 |  | 文明施工措施
1.1.1.2 | HJBHCS000001 |  | 环境保护措施
1.1.1.3 | LSSSCS000001 |  | 临时设施措施
1.1.1.4 | AQSCCS000001 |  | 安全生产措施
1.1.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.1.2.1 | WMGDZJF00001 |  | 文明工地增加费
1.1.2.2 | DNASSG000001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.1.2.3 | DNASSGCC0001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.1.2.4 | YJSGZJ000001 |  | 夜间施工增加费
1.1.2.5 | GGCSF0000001 |  | 赶工措施费
1.1.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.1.2.7 | 2.7 |  | 靠脚手架安全挡板
1.1.2.8 | 2.8 |  | 密目式安全网
1.1.2.9 | 2.9 |  | 围尼龙编织布
1.1.2.10 | 2.10 |  | 模板的支架
1.1.2.11 | 2.11 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.1.2.12 | 2.12 |  | 施工围挡照明
1.1.2.13 | 2.13 |  | 临时钢管架通道
1.1.2.14 | 2.14 |  | 独立安全防护挡板
1.1.2.15 | 2.15 |  | 吊装设备基础
1.1.2.16 | 2.16 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.1.2.17 | 2.17 |  | 施工便道
1.1.2.18 | 2.18 |  | 样板引路
1.1.2.19 | 2.19 |  | 垂直运输工程
1.1.2.20 | 2.20 |  | 材料及小型构件二次水平运输
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  | 标段：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.1.2.21 | 2.21 |  | 成品保护工程
1.1.2.22 | 2.22 |  | 井点降水工程
1.2 |  |  | 装饰工程 |  |  | 4280.42
1.2.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费 |  |  | 2074.68
1.2.1.1 | WMSGCS000002 |  | 文明施工措施 |  |  | 353.82
1.2.1.2 | HJBHCS000002 |  | 环境保护措施 |  |  | 321.66
1.2.1.3 | LSSSCS000002 |  | 临时设施措施 |  |  | 418.15
1.2.1.4 | AQSCCS000002 |  | 安全生产措施 |  |  | 981.05
1.2.2 | 2 |  | 措施实施费用 |  |  | 2205.74
1.2.2.1 | WMGDZJF00002 |  | 文明工地增加费
1.2.2.2 | DNASSG000002 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.2.2.3 | DNASSGCC0002 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.2.2.4 | YJSGZJ000002 |  | 夜间施工增加费
1.2.2.5 | GGCSF0000002 |  | 赶工措施费
1.2.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架 |  |  | 943.13
1.2.2.6.1 | 011601001002 |  | 脚手架 |  |  | 943.13
1.2.2.7 | 2.7 |  | 靠脚手架安全挡板
1.2.2.8 | 2.8 |  | 密目式安全网
1.2.2.9 | 2.9 |  | 围尼龙编织布
1.2.2.10 | 2.10 |  | 模板的支架
1.2.2.11 | 2.11 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.2.2.12 | 2.12 |  | 施工围挡照明
1.2.2.13 | 2.13 |  | 临时钢管架通道
1.2.2.14 | 2.14 |  | 独立安全防护挡板
1.2.2.15 | 2.15 |  | 吊装设备基础
1.2.2.16 | 2.16 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.2.2.17 | 2.17 |  | 施工便道
1.2.2.18 | 2.18 |  | 样板引路
本页小计 | [5 empty] | 3017.81
措施项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  | 标段：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.2.2.19 | 2.19 |  | 垂直运输工程 |  |  | 1262.61
1.2.2.19.1 | 011601002001 |  | 垂直运输 |  |  | 1262.61
1.2.2.20 | 2.20 |  | 材料及小型构件二次水平运输
1.2.2.21 | 2.21 |  | 成品保护工程
1.2.2.22 | 2.22 |  | 井点降水工程
1.3 |  |  | 安装工程 |  |  | 2718.62
1.3.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费 |  |  | 2718.62
1.3.1.1 | WMSGCS000003 |  | 文明施工措施 |  |  | 463.64
1.3.1.2 | HJBHCS000003 |  | 环境保护措施 |  |  | 421.49
1.3.1.3 | LSSSCS000003 |  | 临时设施措施 |  |  | 547.94
1.3.1.4 | AQSCCS000003 |  | 安全生产措施 |  |  | 1285.55
1.3.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.3.2.1 | WMGDZJF00003 |  | 文明工地增加费
1.3.2.2 | ASGDSG000003 |  | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.3.2.3 | GJSJSG000003 |  | 管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.3.2.4 | GGCSF0000003 |  | 赶工措施费
1.3.2.5 | YJSGZJ000003 |  | 夜间施工增加费
1.3.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.3.2.7 | 2.7 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.3.2.8 | 2.8 |  | 施工围档照明
1.3.2.9 | 2.9 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.3.2.10 | 2.10 |  | 施工便道
1.3.2.11 | 2.11 |  | 样板引路
1.4 |  |  | 市政工程
1.4.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.4.1.1 | WMSGCS000004 |  | 文明施工措施
1.4.1.2 | HJBHCS000004 |  | 环境保护措施
本页小计 | [5 empty] | 3981.23
措施项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  | 标段：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.4.1.3 | LSSSCS000004 |  | 临时设施措施
1.4.1.4 | AQSCCS000004 |  | 安全生产措施
1.4.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.4.2.1 | WMGDZJF00004 |  | 文明工地增加费
1.4.2.2 | YJSGZJ000004 |  | 夜间施工增加费
1.4.2.3 | GGCSF0000004 |  | 赶工措施费
1.4.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.4.2.5 | 2.5 |  | 靠脚手架安全挡板
1.4.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编制布
1.4.2.7 | 2.7 |  | 桥梁支架
1.4.2.8 | 2.8 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.4.2.9 | 2.9 |  | 施工围挡照明
1.4.2.10 | 2.10 |  | 独立安全防护挡板
1.4.2.11 | 2.11 |  | 吊装设备基础
1.4.2.12 | 2.12 |  | 围堰工程
1.4.2.13 | 2.13 |  | 材料二次运输
1.4.2.14 | 2.14 |  | 井点降水工程
1.4.2.15 | 2.15 |  | 施工护栏
1.4.2.16 | 2.16 |  | 监测量控工程
1.5 |  |  | 园林绿化工程
1.5.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.5.1.1 | WMSGCS000005 |  | 文明施工措施
1.5.1.2 | HJBHCS000005 |  | 环境保护措施
1.5.1.3 | LSSSCS000005 |  | 临时设施措施
1.5.1.4 | AQSCCS000005 |  | 安全生产措施
1.5.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.5.2.1 | WMGDZJF00005 |  | 文明工地增加费
1.5.2.2 | YJSGZJ000005 |  | 夜间施工增加费
1.5.2.3 | GGCSF0000005 |  | 赶工措施费
1.5.2.4 | 2.4 |  | 外墙立体绿化综合脚手架
1.5.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  | 标段：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.5.2.6 | 2.6 |  | 施工围档照明
1.5.2.7 | 2.7 |  | 施工便道
1.5.2.8 | 2.8 |  | 样板引路
1.5.2.9 | 2.9 |  | 二次水平运输
1.5.2.10 | 2.10 |  | 垂直运输
1.5.2.11 | 2.11 |  | 坡地脚手架
1.5.2.12 | 2.12 |  | 树木保护
1.5.2.13 | 2.13 |  | 大型机械设备进出场及安拆
1.6 |  |  | 轨道工程
1.6.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.6.1.1 | WMSGCS000006 |  | 文明施工措施
1.6.1.2 | HJBHCS000006 |  | 环境保护措施
1.6.1.3 | LSSSCS000006 |  | 临时设施措施
1.6.1.4 | AQSCCS000006 |  | 安全生产措施
1.6.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.6.2.1 | WMGDZJF00006 |  | 文明工地增加费
1.6.2.2 | YJSGZJ000006 |  | 夜间施工增加费
1.6.2.3 | GGCSF0000006 |  | 赶工措施费
1.6.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.6.2.5 | 2.5 |  | 靠脚手架安全挡板
1.6.2.6 | 2.6 |  | 独立安全防护挡板
1.6.2.7 | 2.7 |  | 围尼龙编制布
1.6.2.8 | 2.8 |  | 现场围挡、围墙
1.6.2.9 | 2.9 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.6.2.10 | 2.10 |  | 大型机械设备进出场费用
1.6.2.11 | 2.11 |  | 其他费用
1.7 |  |  | 轨道工程-安装
1.7.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.7.1.1 | WMSGCS000007 |  | 文明施工措施
1.7.1.2 | HJBHCS000007 |  | 环境保护措施
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  | 标段：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.7.1.3 | LSSSCS000007 |  | 临时设施措施
1.7.1.4 | AQSCCS000007 |  | 安全生产措施
1.7.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.7.2.1 | WMGDZJF00007 |  | 文明工地增加费
1.7.2.2 | GGCSF0000007 |  | 赶工措施费
1.7.2.3 | YJSGZJ000007 |  | 夜间施工增加费
1.7.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.7.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.7.2.6 | 2.6 |  | 施工围档照明
1.7.2.7 | 2.7 |  | 施工便道
1.7.2.8 | 2.8 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.7.2.9 | 2.9 |  | 样板引路
1.8 |  |  | 古驿道工程
1.8.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.8.1.1 | WMSGCS000008 |  | 文明施工措施
1.8.1.2 | HJBHCS000008 |  | 环境保护措施
1.8.1.3 | LSSSCS000008 |  | 临时设施措施
1.8.1.4 | AQSCCS000008 |  | 安全生产措施
1.8.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.8.2.1 | YJSGZJ000008 |  | 夜间施工增加费
1.8.2.2 | DNASSG000008 |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.8.2.3 | 2.3 |  | 综合脚手架
1.8.2.4 | 2.4 |  | 靠脚手架安全挡板
1.8.2.5 | 2.5 |  | 独立安全防护挡板
1.8.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编织布
1.8.2.7 | 2.7 |  | 现场围挡围墙
1.9 |  |  | 传统建筑工程
1.9.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.9.1.1 | WMSGCS000009 |  | 文明施工措施
1.9.1.2 | HJBHCS000009 |  | 环境保护措施
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  | 标段：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.9.1.3 | LSSSCS000009 |  | 临时设施措施
1.9.1.4 | AQSCCS000009 |  | 安全生产措施
1.9.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.9.2.1 | DNASSG000009 |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.9.2.2 | YJSGZJ000009 |  | 夜间施工增加费
1.9.2.3 | 2.3 |  | 综合脚手架
1.9.2.4 | 2.4 |  | 靠脚手架安全挡板
1.9.2.5 | 2.5 |  | 独立安全防护挡板
1.9.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编织布
1.9.2.7 | 2.7 |  | 现场围挡围墙
1.9.2.8 | 2.8 |  | 材料二次运输
1.9.2.9 | 2.9 |  | 成品保护工程
1.10 |  |  | 市政设施养护维修工程
1.10.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.10.1.1 | WMSGCS000010 |  | 文明施工措施
1.10.1.2 | HJBHCS000010 |  | 环境保护措施
1.10.1.3 | LSSSCS000010 |  | 临时设施措施
1.10.1.4 | AQSCCS000010 |  | 安全生产措施
1.10.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.10.2.1 | YJSGZJ000010 |  | 夜间施工增加费
1.10.2.2 | 2.2 |  | 靠脚手架安全挡板
1.10.2.3 | 2.3 |  | 围尼龙编制布
1.10.2.4 | 2.4 |  | 桥梁支架
1.10.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.10.2.6 | 2.6 |  | 施工围挡照明
1.10.2.7 | 2.7 |  | 独立安全防护挡板
1.10.2.8 | 2.8 |  | 吊装设备基础
1.10.2.9 | 2.9 |  | 围堰工程
1.10.2.10 | 2.10 |  | 材料二次运输
1.10.2.11 | 2.11 |  | 井点降水工程
1.10.2.12 | 2.12 |  | 施工护栏
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  | 标段：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.10.2.13 | 2.13 |  | 监测量控工程
1.11 |  |  | 管廊安装工程
1.11.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.11.1.1 | WMSGCS000011 |  | 文明施工措施
1.11.1.2 | HJBHCS000011 |  | 环境保护措施
1.11.1.3 | LSSSCS000011 |  | 临时设施措施
1.11.1.4 | AQSCCS000011 |  | 安全生产措施
1.11.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.11.2.1 | WMGDZJ000011 |  | 文明工地增加费
1.11.2.2 | YJSGZJ000011 |  | 夜间施工增加费
1.11.2.3 | GGCSF0000011 |  | 赶工措施费
1.11.2.4 | 2.4 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.11.2.5 | 2.5 |  | 临时钢管架通道
1.11.2.6 | 2.6 |  | 独立安全防护挡板
1.11.2.7 | 2.7 |  | 吊装设备基础
1.11.2.8 | 2.8 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.11.2.9 | 2.9 |  | 施工便道
1.11.2.10 | 2.10 |  | 样板引路
1.12 |  |  | 管廊建筑工程
1.12.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.12.1.1 | WMSGCS000012 |  | 文明施工措施
1.12.1.2 | HJBHCS000012 |  | 环境保护措施
1.12.1.3 | LSSSCS000012 |  | 临时设施措施
1.12.1.4 | AQSCCS000012 |  | 安全生产措施
1.12.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.12.2.1 | WMGDZJ000012 |  | 文明工地增加费
1.12.2.2 | DNASSG000012 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.12.2.3 | YJSGZJ000012 |  | 夜间施工增加费
1.12.2.4 | GGCSF0000012 |  | 赶工措施费
1.12.2.5 | 2.5 |  | 综合脚手架
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  | 标段：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.12.2.6 | 2.6 |  | 靠脚手架安全挡板
1.12.2.7 | 2.7 |  | 密目式安全网
1.12.2.8 | 2.8 |  | 围尼龙编织布
1.12.2.9 | 2.9 |  | 模板的支架
1.12.2.10 | 2.10 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.12.2.11 | 2.11 |  | 临时钢管架通道
1.12.2.12 | 2.12 |  | 独立安全防护挡板
1.12.2.13 | 2.13 |  | 吊装设备基础
1.12.2.14 | 2.14 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.12.2.15 | 2.15 |  | 施工便道
1.12.2.16 | 2.16 |  | 样板引路
1.12.2.17 | 2.17 |  | 围堰工程
1.12.2.18 | 2.18 |  | 井点降水工程
1.12.2.19 | 2.19 |  | 材料及小型构件的二次水平运输
1.12.2.20 | 2.20 |  | 监测量控工程
1.12.2.21 | 2.21 |  | 其他费用
1.13 |  |  | 其他工程
本页小计
合计 | [5 empty] | 6999.04 | -
注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  | 标段：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
YSBGF | 预算包干费 |  | 1455.17
GCYZF | 工程优质费
XNF | 消纳费 |  | 11.04 |  |  |  | 穗建协[2018]12号文、穗建造价[2019]53号文
合 计 |  |  | 1466.21 |  |  |  | -

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  | 标段：何贤纪念医院孕妇学校装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价 | 82051.05 |  | 9 | 7384.59
合计 | [6 empty] | 7384.59