番禺区妇幼保健院2026-2028年两院区发电机维护保养服务项目（两年）市场调研响应表

- 采购预算包括人员工资（应交的五险一金等费用）、保险、法定假日加班费、应急响应费、材料、工具、消耗配件等费用，采购人不再另行支付其它费用。服务商要充分考虑其中的经济风险。关于配件费用的约定：维保服务期间，500元以上的配件由采购人根据市场调研情况自主采购或向成交服务商采购，由成交服务商免费更换；500元以内（含500元）的配件由成交服务商免费提供(清单详见项目需求书附件2)。

- 请提交本报价表、公司加盖公章的营业执照复印件、相关资质[电力工程施工总承包二级（或以上）资质或输变电工程专业承包二级（或以上）资质，承装(修、试)电力设施许可证三级（或以上）]

| 序号 | 物品名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、513KW发电机组1-科勒-KH700 |  |  |  |  |  |  | 院本部 |
| 1 | 513KW发电机组月度维保 |  | 22 | 次 |  |  | 每月一次保养 |
| 2 | 513KW发电机组年度维保 |  | 2 | 次 |  |  | 年度一次全面保养,需出具相关检查保养报告单 |
| 3 | 机油 | CH-4级 | 10 | 桶 |  |  | 这部分耗材年度维保的最后一次保养时进行更换 |
| 4 | 机油滤清器 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 5 | 柴油滤清器 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 6 | 空气滤清器 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 7 | 冷却液容量 | 90L | 2 | 件 |  |  |  |
| 8 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二、513KW发电机组2-科勒-KH700 |  |  |  |  |  |  | 院本部 |
| 1 | 513KW发电机组月度维保 |  | 22 | 次 |  |  | 每月一次保养 |
| 2 | 513KW发电机组年度维保 |  | 2 | 次 |  |  | 年度一次全面保养,需出具相关检查保养报告单 |
| 3 | 机油 | CH-4级 | 10 | 桶 |  |  | 这部分耗材年度维保的最后一次保养时进行更换 |
| 4 | 机油滤清器 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 5 | 柴油滤清器 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 6 | 空气滤清器 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 7 | 冷却液容量 | 90L | 2 | 件 |  |  |  |
| 8 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三、450KW发电机组-2013年-东风(室外静音箱式) |  |  |  |  |  |  | 沙湾院区 |
| 1 | 450KW发电机组月度维保 |  | 22 | 次 |  |  | 每月一次保养 |
| 2 | 450KW发电机组年度维保 |  | 5 | 次 |  |  | 年度一次全面保养,需出具相关检查保养报告单 |
| 3 | 风扇皮带更换 |  | 6 | 条 |  |  | 维修 |
| 4 | 箱体外壳破损补漆 |  | 2 | 项 |  |  |  |
| 5 | 机油 | CF-4级 | 10 | 桶 |  |  | 这部分耗材年度维保的最后一次保养时进行更换 |
| 6 | 机油滤清器 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 7 | 柴油滤清器 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 8 | 空气滤清器 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 9 | 冷却液容量 | 90L | 2 | 件 |  |  |  |
| 10 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 四、250KW发电机组-2003年-上柴 |  |  |  |  |  |  | 沙湾院区 |
| 1 | 250KW发电机组月度维保 |  | 22 | 次 |  |  | 每月一次保养 |
| 2 | 250KW发电机组年度维保 |  | 2 | 次 |  |  | 年度一次全面保养,需出具相关检查保养报告单 |
| 3 | 机油 | CF-4级 | 8 | 桶 |  |  | 这部分耗材年度维保最后一次保养时进行更换 |
| 4 | 机油滤清器 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 5 | 柴油滤清器 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 6 | 空气滤清器 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 7 | 冷却液容量 | 70L | 2 | 件 |  |  |  |
| 8 | 油管 |  | 4 | 条 |  |  |  |
| 9 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 五、1000KW发电机组-2023年科勒B1400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1000KW发电机组月度维保 |  | 22 | 次 |  |  | 每月一次保养 |
| 2 | 513KW发电机组年度维保 |  | 2 | 次 |  |  | 年度一次全面保养,需出具相关检查保养报告单 |
| 3 | 机油 | CH-4级 | 10 | 桶 |  |  | 这部分耗材年度维保的最后一次保养时进行更换 |
| 4 | 机油滤清器 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 5 | 柴油滤清器 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 6 | 空气滤清器 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 7 | 冷却液容量 | 90L | 2 | 件 |  |  |  |
| 8 | 小计 |  |  |  |  |  |  |

响应人名称（盖公章）：

响应人授权代表（签字或盖章）：

响应人联系方式：

日期：      年       月     日