## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 822284.93
1.1 | 何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  | 822284.93
1.1.1 | 装饰装修工程 |  | 463386.15
1.1.2 | 电气工程 |  | 115847.14
1.1.3 | 弱电工程 |  | 103878.54
1.1.4 | 消防工程 |  | 53279.72
1.1.5 | 给排水工程 |  | 48387.24
1.1.6 | 通风空调工程 |  | 37506.14
2 | 措施项目费 |  | 57556.8
2.1 | 安全生产措施费 |  | 19878.7
3 | 其他项目费 |  | 12618.66
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：预算包干费 |  | 11690.46
3.7 | 其中：工程优质费
3.8 | 其中：消纳费 |  | 928.2
4 | 税前工程造价 |  | 892460.39
5 | 增值税 |  | 80321.44
6 | 合 计 |  | 972781.83
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 | [6 empty] | 822284.93
|  | 装饰装修工程 | [6 empty] | 463386.15
|  | 整个项目 | [6 empty] | 463386.15
|  | 拆除部分 | [6 empty] | 23138.46
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 16377.57
16 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | 1.砌体名称:拆除砖墙 2.砌体材质:砖砌体 3.拆除高度:至顶 4.内容：:一般装饰饰面拆除,旧电器及电路整体拆除。 | m3 | 23.36 |  | 110.36 | 2578.01
17 | 011605001002 | 平面块料拆除 |  | 1.拆除的基层类型：水泥砂浆层 2.饰面材料种类:凿除原有地砖 | m2 | 303.05 |  | 22.45 | 6803.47
18 | 011605002002 | 立面块料拆除 |  | 1.拆除内容：拆除原有墙面砖 | m2 | 154.99 |  | 9.07 | 1405.76
19 | 011608002001 | 铲除涂料面 |  | 1.拆除部位:内墙面 2.抹灰层种类:铲除内墙油漆涂料 | m2 | 181.01 |  | 5.66 | 1024.52
20 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 1.龙骨及饰面种类:拆除旧轻钢龙骨铝合金方形板吊顶H=3.3m | m2 | 304.55 |  | 9.49 | 2890.18
21 | 011615001001 | 开孔(打洞) |  | 1.部位:外墙 2.打洞部位材质:200mm厚砖砌体 3.洞尺寸:1000X2200 | 个 | 1 |  | 138.89 | 138.89
本页小计 | [8 empty] | 14840.83
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 011610002001 | 金属门窗拆除 |  | 1.原有金属门窗拆除 2.面积:≤2.5m2以内/樘 | m2 | 23.5 |  | 31.39 | 737.67
23 | 011610002003 | 金属门窗拆除 |  | 1.原有金属门窗拆除 2.面积:≤4m2以内/樘 | m2 | 31.41 |  | 25.44 | 799.07
|  | 余泥渣士场外运输 | [6 empty] | 6760.89
24 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:拆除建筑废料 2.运距:10km | m3 | 61.8789 |  | 109.26 | 6760.89
|  | 重新改造部分 | [6 empty] | 440247.69
|  | 砌筑工程 | [6 empty] | 4808.1
25 | 010402001005 | 砌块墙 |  | 1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200厚 3.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 5.其它:按设计及相关规范要求 | m3 | 0.38 |  | 474.96 | 180.48
26 | 010402001006 | 砌块墙 |  | 1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100厚 3.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 5.其它:按设计及相关规范要求 | m3 | 9.194 |  | 503.33 | 4627.62
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 2415.73
本页小计 | [8 empty] | 13105.73
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 010502021001 | 构造柱 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.41 |  | 659.28 | 270.3
8 | 010505011001 | 构造柱模板 |  | 1.构造柱模板 | m2 | 12.24 |  | 78.99 | 966.84
9 | 010502023001 | 过梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.18 |  | 558.54 | 100.54
10 | 010505013001 | 过梁模板 |  | 1.过梁模板 | m2 | 3.64 |  | 45.61 | 166.02
11 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 Ⅲ级钢 箍筋 | t | 0.028 |  | 5596.26 | 156.7
12 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 Ⅰ级钢 | t | 0.037 |  | 5014.28 | 185.53
13 | 010506010003 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:Φ25以内 Ⅰ级钢 | t | 0.016 |  | 4352.75 | 69.64
14 | 010506010004 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 Ⅲ级钢 | t | 0.032 |  | 4256.84 | 136.22
15 | 040901007001 | 植筋 |  | 1.材料种类:圆钢 Ⅰ级 2.材料规格:Φ8 3.植入深度:≥15d 4.植筋胶品种:优质植筋胶 | 根 | 62 |  | 5.87 | 363.94
|  | 金属结构工程 | [6 empty] | 5660.34
1 | 010506023001 | 钢丝网 |  | 1.部位:墙、柱面钉(挂)镀锌钢网 2.规格:丝径:0.90±0.04;网孔:12.7×12.7; | m2 | 10.125 |  | 22.95 | 232.37
本页小计 | [8 empty] | 2648.1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2 | 010607006001 | 钢梯 |  | 1.钢楼梯(包含制作费） 2.踏步板：3mm厚钢板 3.50X50X4厚镀锌矩形钢管龙骨 | t | 0.1288 |  | 10484.68 | 1350.43
3 | 010607005001 | 钢走道 |  | 1.类型:钢平台 2.钢材品种、规格:3mm钢板（含制作费） 3.钢材种类：Q355B | t | 0.0344 |  | 8562.17 | 294.54
4 | 010604001001 | 钢梁 |  | 1.梁类型:钢梁 2.钢材品种、规格:槽钢16（含制作费） 3.钢材种类：Q355B | t | 0.1218 |  | 7912.73 | 963.77
5 | 011402003001 | 金属面油漆 |  | 1.名称;钢构件涂漆 2.喷砂除锈处理 3.底漆：无机富锌(干漆膜中锌粉含量不能低于85%)，干膜厚度或镀层厚度80μm 4封闭漆：环氧树脂，干膜厚度40μm 5.中间漆：环氧云铁，干膜厚度70μm 6.面漆：丙稀酸聚氨脂面漆2×40μm(两道)。 7.构件需达到耐火极限分别为:1.5小时 | m2 | 12.4692 |  | 218.54 | 2725.02
6 | 010506025001 | 预埋铁件 |  | 1.钢材种类:预埋铁件 | t | 0.01 |  | 9420.95 | 94.21
本页小计 | [8 empty] | 5427.97
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 51747.51
27 | 010802001004 | 烤漆金属门 |  | 1.名称:烤漆金属门 2.门框、扇材质:烤漆金属 3.五金配件安装:门锁、拉手、门磁吸等安装 4.具体做法:详设计图 | m2 | 15.62 |  | 801.56 | 12520.37
28 | 010802001005 | 不锈钢门 |  | 1.名称:不锈钢门 2.门框、扇材质:不锈钢 3.五金配件安装:门锁、拉手、门磁吸等安装 4.具体做法:详设计图 | m2 | 4.4 |  | 1001.56 | 4406.86
29 | 010802001003 | 玻璃地弹门 |  | 1.门代号：玻璃地弹门 2.规格:综合考虑 3.玻璃品种、厚度:6+12+6Low-e玻璃 4.框、扇材质:1.2MM拉丝不锈钢 5.五金材料:所有不锈钢配件 6.其他:按设计图纸要求完成此项目 | m2 | 17.6 |  | 1163.93 | 20485.17
本页小计 | [8 empty] | 37412.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 010802001006 | 自动屏蔽门 |  | 1.门代号：自动屏蔽门PBM1522 2.规格:综合考虑 3.玻璃品种、厚度:贴LOGO磨砂纸12mm厚钢化玻璃 4.框、扇材质:铝型材壁厚不小于2.2mm 5.五金材料:所有不锈钢配件 6.1.2MM拉丝不锈钢顶部 7.参数要求：三菱电机，额定功率80-100w，输出扭矩3-5N·m 电压 DC24V，运行噪声≤45dB，具备遇阻回弹（防夹伤）、缓启缓停功能，防护等级 IP44 8.其他:按设计图纸要求完成此项目 | m2 | 3.3 |  | 4127.78 | 13621.67
31 | 010807001003 | 金属(塑钢)窗 |  | 1.原有铝合金窗，修改后安装 2.增加修改窗的费用 3.其他:按设计图纸要求完成此项目 | m2 | 0.455 |  | 1567.99 | 713.44
|  | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 10150.32
本页小计 | [8 empty] | 14335.11
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 |  | 1.地面防水 2.涂膜厚度、遍数:2厚聚合物乳液防水涂料 3.反边高度:300mm | m2 | 30.408 |  | 67.56 | 2054.36
33 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水 |  | 1.地面防水 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料(Ⅰ型) 3.反边高度:300mm | m2 | 30.408 |  | 39.58 | 1203.55
34 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 |  | 1.墙面防水 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型） | m2 | 105.02 |  | 55.43 | 5821.26
35 | 010902002002 | 天棚涂膜防水 |  | 1.涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型） | m2 | 20.31 |  | 52.74 | 1071.15
|  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 93148.64
36 | 011102003005 | 块料楼地面 |  | 1.部位：卫生间，洁具间，污物衣间，负压机房，弱电间，正压机房 2.300x300米黄色防滑砖(颜色由采购人确认),专用勾缝剂擦缝。 3.5厚聚合物水泥砂浆满浆粘贴 4.1:2.5水泥砂浆找平层,最薄处10厚,坡向地漏,一次抹平 5、水泥浆1道(内掺建筑胶) | m2 | 14.22 |  | 123.52 | 1756.45
本页小计 | [8 empty] | 11906.77
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  |  | 第 8 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 011102003007 | 块料楼地面 |  | 1.部位：负压机房，弱电间，存储室，正压机房 2.素水泥浆(掺建筑胶)一道 3.42厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4.300x300米黄色防滑砖(颜色由采购人确认),专用勾缝剂擦缝。 | m2 | 18.22 |  | 143.91 | 2622.04
本页小计 | [8 empty] | 2622.04
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  |  | 第 9 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 011102003006 | 块料楼地面 |  | 1.部位：新卫生间 2.200x300x10厚防滑地砖铺实拍平,同色系美缝剂填缝 3.5厚DTA砂浆粘结层 4.20厚WSM15水泥砂浆保护层 5.最薄处2O厚WSM15水泥砂浆找坡层,1~2%坡向地漏,阴角与阳角位置分别作圆弧处理; 6.80厚C25细石混凝土找平层。 7.220厚C10陶粒混凝土(水泥:陶粒=1:8)填充兼找坡层,坡向地漏 8.20厚WSM2O水泥砂浆保护层(毛坯交楼做至该层) 9.最薄处2O厚WSM20水泥砂浆放坡兼压光,坡度2~3%坡向沉箱地漏,阴角与阳角位置分别作R=5O及R≥1O的圆弧处理 10.钢筋混凝土楼板,基层清理 | m2 | 6.09 |  | 442.71 | 2696.1
本页小计 | [8 empty] | 2696.1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  |  | 第 10 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
39 | 011103001003 | PVC硬橡胶地板 |  | 1.部位：原有地砖铺地胶(阁楼区域) 2.装饰面层:2mmPVC硬橡胶地板，同质透心浅黄色 3.瓷砖缝隙(≥2mm)和破损处,用自流平水泥或专用修补砂浆抹平 4.原始木质地面,基层清理,确保表面干净干燥 | m2 | 14.59 |  | 188.2 | 2745.84
40 | 011103001004 | PVC硬橡胶地板 |  | 1.部位：诊室，走廊，接待厅，候诊区 2.装饰面层:2mmPVC硬橡胶地板，同质透心浅黄色 3.珍珠岩填充层干燥后,满做一层 3-5mm 厚的自流平水泥 4.采用珍珠岩与水泥混合的轻质砂浆(配比常为珍珠岩:水泥 = 6:1,加适量水搅拌至松散状),分层铺设,每层厚度不超过 20cm 5.涂刷 1-2 遍防潮涂料 6.原清理楼板基层,确保表面平整干燥,有裂缝需用水泥砂浆修补。 | m2 | 252.04 |  | 303.39 | 76466.42
本页小计 | [8 empty] | 79212.26
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  |  | 第 11 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
41 | 011102001001 | 石材零星项目 |  | 1.工程部位:门槛 1.15厚大理石铺实拍平 2.5厚DTA砂浆粘结层 3.30厚DSM15水泥砂浆找平层 4.素水泥浆一道 5.钢筋混凝土楼板(基层清理、找补) | m2 | 2.71 |  | 356.83 | 967.01
42 | 011105004002 | PVC踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层：专用胶剂粘接 | m | 229.37 |  | 23.22 | 5325.97
43 | 011105003002 | 块料踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:100mm 2.素水泥浆(掺建筑胶)一道 3.42厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4.瓷砖,用专用填缝剂填缝 | m | 32.1 |  | 17.72 | 568.81
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 105388.65
44 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.5厚1:3水泥砂浆,抹灰找平 2.10mm厚1:3水泥砂浆批荡面 | m2 | 163.806 |  | 25.11 | 4113.17
本页小计 | [8 empty] | 10974.96
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  |  | 第 12 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
45 | 011203003001 | 块料墙面 |  | 1.位置：卫生间 2.安装方式:粘贴 3.找平层厚度、砂浆配合比:15厚1：3水泥砂浆 4.防水做法:详防水专项计算（不包含在本单价内） 5.粘贴层厚度、材料种类:3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 6.面层材料品种、规格、颜色:600X300雪花白纹理釉面砖，白水泥浆擦缝（阳角安装R20陶瓷阳角线） | m2 | 103.58 |  | 161.3 | 16707.45
46 | 011207002001 | 轻质隔断 |  | 1.名称：铝合金玻璃轻质隔墙 2.半高磨砂窗纸 3.玻璃：6mm玻璃 4.拉丝铝合金框条 | m2 | 173.49 |  | 288.97 | 50133.41
47 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.名称：1.5m高墙裙 2.面层材料：软包 3.底层材料：18厘阻燃板 4.龙骨.型钢龙骨 | m2 | 38.925 |  | 414.46 | 16132.86
本页小计 | [8 empty] | 82973.72
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  |  | 第 13 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 011207003001 | 成品隔断 |  | 1.隔断材料品种、规格、颜色:卫生间隔断亚克力板 2.配件品种、规格:相关施工规范规定 3.具体做法:详设计图 | m2 | 14.56 |  | 250.58 | 3648.44
49 | 011207001001 | 轻质隔墙 |  | 1.隔断材料品种、规格、颜色:蜂窝饰面钢板隔墙 2.配件品种、规格:相关施工规范规定 3.具体做法:详设计图 | m2 | 29.92 |  | 489.75 | 14653.32
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 24156.86
50 | 011302001004 | 平面吊顶天棚 |  | 1.名称:铝合金吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 3.面层材料品种、规格:300x300×0.8MM铝合金方板吊顶，银白色，隐框安装 4.具体做法:详设计图 | m2 | 20.31 |  | 157.37 | 3196.18
本页小计 | [8 empty] | 21497.94
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  |  | 第 14 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
51 | 011302001005 | 平面吊顶天棚 |  | 1.名称:铝合金方板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 3.面层材料品种、规格:600x600×0.8MM铝合金方板吊顶，银白色，隐框安装 4.具体做法:详设计图 | m2 | 84.2 |  | 147.27 | 12400.13
52 | 011302004001 | 木纹铝方通吊顶 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:金属龙骨 2.面层材料品种、规格:成品铝合金方通龙骨，60*60*50木色铝合金百叶 | m2 | 13.8 |  | 315.59 | 4355.14
53 | 011302001006 | 吊顶天棚 |  | 1.名称：入口封边吊顶（按铝板展开面积考虑） 2.天棚龙骨:50系列副龙骨@400MM,50系列主龙骨(承载龙骨)中距900~1200mm ,Φ8全螺吊杆,专用连接挂件 3.外侧封边：30x30x3镀锌角钢架，铝板 | m2 | 9.2 |  | 457.11 | 4205.41
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | [6 empty] | 17739.61
本页小计 | [8 empty] | 20960.68
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  |  | 第 15 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
54 | 011403001002 | 抹灰面油漆 |  | 1.部位:内墙面 2..原涂料墙面、墙体清扫 3.打磨修补 4.刷界面剂(抗碱斯拿水)一遍 5.满刮两遍耐水腻子砂纸打磨光滑 6.喷白色涂料一底二面 | m2 | 457.5346 |  | 37.02 | 16937.93
55 | 011403001001 | 抹灰面油漆 |  | 1.部位：乳胶漆天花 2.钢筋混凝土楼板,底面清理干净,露出的铁钉、铁丝及个别 露筋点作防锈处理 3.白色成品耐水腻子粉两遍 4.防霉内墙无机涂料,一底两面 | m2 | 18.22 |  | 44 | 801.68
|  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 125031.93
56 | 011505001002 | 洗漱台 |  | 1.台面材料品种、规格、颜色:人造石台面 2.支架、配件品种、规格:不锈钢支架 3.具体做法:详设计图 | m2 | 2.945 |  | 689.83 | 2031.55
57 | 011505001003 | 洗漱台(洁具间） |  | 1.台面材料品种、规格、颜色:人造石台面 2.支架、配件品种、规格:柜体不锈钢喷涂. 3.具体做法:详设计图 | m2 | 1.52 |  | 1152.99 | 1752.54
本页小计 | [8 empty] | 21523.7
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  |  | 第 16 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
58 | 011503001001 | 带扶手的栏杆、栏板 |  | 1.儿童区木栏杆 2.栏杆：60X60*30木质杆件燕麦色 3.扶手：30X30木质杆件燕麦色、 4.底：100X50木质杆件燕麦色 | m | 8.82 |  | 414.48 | 3655.71
59 | 011503001002 | 带扶手的栏杆、栏板 |  | 1、构件部位：楼梯拦杆扶手 2、扶手材料种类、规格：不锈钢栏杆扶手 3. 不锈钢栏杆 4.图集号：15J403-1/ B14 | m | 2.64 |  | 316.48 | 835.51
60 | 011505003001 | 镜面玻璃 |  | 1.镜面玻璃品种、规格:墙镜 2.框材质、断面尺寸:黑色窄边铝合金镜框 3.具体做法:详设计图 | m2 | 3.1 |  | 267.31 | 828.66
61 | 011501001001 | 订制柜（烤漆金属柜1） |  | 1.尺寸:烤漆金属柜1（颜色由采购人确认） 2.450高的背板，高光板柜门（颜色由采购人确认） 3.包含洗手台位置 4.其他:做法及未尽事宜详见设计图纸和相关规范 | m2 | 30.86 |  | 1650 | 50919
本页小计 | [8 empty] | 56238.88
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  |  | 第 17 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
62 | 011501001003 | 订制柜（烤漆金属柜2） |  | 1.尺寸:烤漆金属柜2（颜色由采购人确认） 2.高光板柜门（颜色由采购人确认） 3.包含洗手台位置 4.其他:做法及未尽事宜详见设计图纸和相关规范 | m2 | 22.744 |  | 1500 | 34116
63 | 011501001002 | 订制柜（书柜） |  | 1.尺寸:书柜（颜色由采购人确认） 2.其他:做法及未尽事宜详见设计图纸和相关规范 | m2 | 5.91 |  | 850 | 5023.5
64 | 011104001001 | 儿童活动空间地毯 |  | 1.儿童活动空间 2.包含地毯 | m2 | 4.5 |  | 355.46 | 1599.57
65 | 011205001002 | 空调室外机 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:60x60x5镀锌角钢 2.面层材料品种、规格、颜色:50x50x3镀锌铝方通 3.具体做法:详设计图 | m2 | 44.55 |  | 154.99 | 6904.8
66 | 011205001003 | 空调室外机 |  | 1.面层材料品种、规格、颜色:30x30x2 灰色铝合金方管 2.具体做法:详设计图 | m2 | 63.58 |  | 124.27 | 7901.09
本页小计 | [8 empty] | 55544.96
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  |  | 第 18 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
67 | 011501004002 | 前台柜台 |  | 1.名称:前台柜台 2.台柜规格:长*宽*高：5200*500*800 3.材料种类、规格:柜体整体生态板柜门,镜面不锈钢踢脚，石材面和侧边 4.具体做法:详设计图 | m | 5.2 |  | 1820 | 9464
|  | 电气工程 | [6 empty] | 115847.14
|  | 整个项目 | [6 empty] | 115847.14
|  | 电气工程 | [6 empty] | 108733.98
68 | 030401002001 | UPS 机柜 |  | 1.名称:UPS 机柜 2.型号:含后备30分钟电池及机征 含1套25A2P空开,3位16A/2P空开UPS电箱 | 台 | 1 |  | 4100.45 | 4100.45
69 | 030402011001 | 正压机房配电箱 ALZY |  | 1.名称:正压机房配电箱 2.型号:ALZY 3.安装方式:墙壁明装,装高1.8米 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 台 | 1 |  | 2942.28 | 2942.28
70 | 030402011005 | 负压机房配电箱 ALFY |  | 1.名称:负压机房配电箱 2.型号:ALFY 3.安装方式:墙壁明装,装高1.8米 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 台 | 1 |  | 2942.28 | 2942.28
本页小计 | [8 empty] | 19449.01
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  |  | 第 19 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
71 | 030402011004 | 二层总配电箱 |  | 1.名称:二层总配电箱 2.型号:2AL 3.安装方式:墙壁明装,装高1.8米 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 台 | 1 |  | 6002.28 | 6002.28
72 | 030402011002 | 户内配电箱 |  | 1.名称:二层总配电箱 2.型号:ALx 3.安装方式:墙壁明装,装高1.8米 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 台 | 7 |  | 3756.28 | 26293.96
73 | 030409001002 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x50+1x25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.其他：按设计要求考虑 | m | 25 |  | 181.16 | 4529
74 | 030412003001 | 桥架 |  | 1.名称:电缆桥架 2.规格:CT100*50 | m | 25 |  | 77.52 | 1938
75 | 030412004006 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ-5x4 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线 | m | 76.5 |  | 7.52 | 575.28
本页小计 | [8 empty] | 39338.52
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  |  | 第 20 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
76 | 030412004001 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ-3*6 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线 | m | 424.78 |  | 6.39 | 2714.34
77 | 030412004002 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ-3*4 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线 | m | 1721.67 |  | 4.78 | 8229.58
78 | 030412004003 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ-3*2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线 | m | 1018.36 |  | 3.63 | 3696.65
79 | 030412004007 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ-5*2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线 | m | 20 |  | 7.46 | 149.2
80 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.其他：按设计要求考虑 | m | 372.8 |  | 16.02 | 5972.26
81 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.其他：按设计要求考虑 | m | 811.88 |  | 20.42 | 16578.59
本页小计 | [8 empty] | 37340.62
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  |  | 第 21 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
82 | 030413003001 | LED面板灯,600*600 |  | 1.名称:LED面板灯 2.型号:28W，600*600mm,6000K 防水、防爆 3.安装形式:嵌装, 4.其他:按设计要求考虑 | 套 | 41 |  | 191.23 | 7840.43
83 | 030413002001 | 射灯 |  | 1.名称:射灯 2.型号:15w 3.安装形式:吸顶式 4.其他:按设计要求考虑 | 套 | 5 |  | 76.42 | 382.1
84 | 030413003002 | LED面板灯,300*300 |  | 1.名称:LED面板灯 2.型号:28W，300*300mm,6000K 防水、防爆 3.安装形式:嵌装, 4.其他:按设计要求考虑 | 套 | 12 |  | 153.8 | 1845.6
85 | 030405015001 | 风扇 |  | 1.名称:排气扇 2.型号:400mmX400mm | 台 | 4 |  | 174.27 | 697.08
86 | 030413007001 | 36w紫外线定时消毒灯 |  | 1.名称:36w紫外线定时消毒灯 2.其他:按设计要求考虑 | 套 | 5 |  | 567.4 | 2837
87 | 030413003003 | 单管LED灯 |  | 1.名称:单管LED灯 2.型号:28W 250V 3.安装形式:吸顶安装 4.其他:按设计要求考虑 | 套 | 6 |  | 214.4 | 1286.4
本页小计 | [8 empty] | 14888.61
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  |  | 第 22 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
88 | 030413014001 | 空调插座 |  | 1.名称:空调插座 2.规格:250V,16A 3.安装方式:底部距地2.4m 4.其他:按设计要求考虑 | 套 | 3 |  | 41.22 | 123.66
89 | 030413014002 | 暗装五孔插座 |  | 1.名称:暗装五孔插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:h=0.45m，h=1.1m暗装 4.其他:按设计要求考虑 | 套 | 108 |  | 28.85 | 3115.8
90 | 030413014003 | 洗手台插座 |  | 1.名称:洗手台插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:h=1.1m(防溅底盒) 4.其他:按设计要求考虑 | 套 | 17 |  | 28.85 | 490.45
91 | 030413013001 | 单联单控开关 |  | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:H=1.3暗装 4.其他:按设计要求考虑 | 套 | 2 |  | 21.85 | 43.7
92 | 030413013002 | 双联单控开关 |  | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:H=1.4暗装 4.其他:按设计要求考虑 | 套 | 3 |  | 23.93 | 71.79
本页小计 | [8 empty] | 3845.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  |  | 第 23 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
93 | 030413013003 | 三联单控开关 |  | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:H=1.4暗装 4.其他:按设计要求考虑 | 套 | 11 |  | 28.42 | 312.62
94 | 030413013004 | 紫外线灯开关 |  | 1.名称:紫外线灯开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:h=2.0m 4.其他:按设计要求考虑 | 套 | 3 |  | 22.66 | 67.98
95 | 030413013005 | 空调控制面板开关 |  | 1.名称:空调控制面板开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:h=1.3m 4.其他:按设计要求考虑 | 套 | 3 |  | 40.2 | 120.6
96 | 030413013006 | 屏蔽门开关(诊室配套) |  | 1.名称:屏蔽门开关(诊室配套) 2.规格:250V,10A 3.安装方式:h=1.1m(背板) 4.其他:按设计要求考虑 | 套 | 7 |  | 166.88 | 1168.16
本页小计 | [8 empty] | 1669.36
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  |  | 第 24 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
97 | 030413013007 | 一键断电开关 |  | 1.名称:一键断电开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:h=1.1m(背板) 4.其他:(诊室办公插座、空调电源、牙椅电源),不含空气消毒机 | 套 | 7 |  | 217.88 | 1525.16
98 | 030412006001 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.安装形式:吸顶安装或天花内安装 | 个 | 15 |  | 9.42 | 141.3
|  | 应急照明工程 | [6 empty] | 7113.16
99 | 030402011003 | 应急照明配电箱 |  | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:ALE 3.安装方式:墙壁明装,装高1.8米 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 台 | 1 |  | 3306.28 | 3306.28
100 | 030413002002 | 应急灯 |  | 1.名称:应急灯 2.安装方式:墙壁式 | 套 | 11 |  | 76.54 | 841.94
101 | 030413002003 | A型疏散方向指示灯 |  | 1.名称:A型疏散方向指示灯 2.型号:1W LED灯 3.安装方式:墙壁式 | 套 | 9 |  | 65.98 | 593.82
102 | 030413002004 | A型疏散出口指示灯 |  | 1.名称:A型疏散出口指示灯 2.型号:1W LED灯 3.安装方式:墙壁式 | 套 | 2 |  | 65.98 | 131.96
本页小计 | [8 empty] | 6540.46
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  |  | 第 25 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
103 | 030412004004 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格:WDZBN(S)-BYJ-3X2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线 | m | 100.8 |  | 3.63 | 365.9
104 | 030412004005 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格:WDZN(S)-BYJ-2×2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线 | m | 73.4 |  | 3.39 | 248.83
105 | 030412001003 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.其他：按设计要求考虑 | m | 101.4 |  | 16.02 | 1624.43
|  | 弱电工程 | [6 empty] | 103878.54
|  | 整个项目 | [6 empty] | 103878.54
|  | 综合布线系统 | [6 empty] | 34560.49
106 | 030402011001 | 成套配电箱 |  | 1.名称:弱电箱 2.型号:按设计要求 3.安装方式:暗装,底距地0.3米 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 台 | 1 |  | 3507 | 3507
107 | 030501005001 | 42U机柜 |  | 1.名称:42U机柜 2.规格:满足设计、招文及技术需求书的要求 | 台 | 1 |  | 3149.94 | 3149.94
本页小计 | [8 empty] | 8896.1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  |  | 第 26 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
108 | 030502010001 | 网络双口插座 |  | 1.名称:网络双口插座 2.规格:满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装方式:h=0.45m或结合家具安装 | 个 | 8 |  | 86.33 | 690.64
109 | 030502010002 | 网络单口插座 |  | 1.名称:网络单口插座 2.规格:满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装方式:h=0.45m或结合家具安装 | 个 | 6 |  | 50.79 | 304.74
110 | 030502002001 | 电话插座 |  | 1.名称:电话插座 2.规格:满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装方式:h=0.45m或结合家具安装 | 个 | 8 |  | 31.52 | 252.16
111 | 030502003001 | 双绞线缆CAT6 |  | 1.名称:双绞线缆CAT6 2.配线形式:管、暗槽内穿放 | m | 708.7 |  | 8.34 | 5910.56
112 | 030412002001 | 金属线槽100*100 |  | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR100*100 | m | 31.4 |  | 86.98 | 2731.17
113 | 030412004001 | 配线 |  | 1.名称:电源线 RVV-2*1.5 2.配线形式:管内穿线 | m | 129.4 |  | 2.97 | 384.32
114 | 030412004002 | 配线 |  | 1.名称:监控线 RVV-4*1.0 2.配线形式:管内穿线 | m | 83.5 |  | 4.23 | 353.21
本页小计 | [8 empty] | 10626.8
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  |  | 第 27 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
115 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:塑料电线管 3.规格:PC20 4.其他：按设计要求考虑 | m | 502.9 |  | 8.67 | 4360.14
116 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:塑料电线管 3.规格:PC25 4.其他：按设计要求考虑 | m | 418.7 |  | 12.56 | 5258.87
117 | 030502011001 | 无线wifi信号器 |  | 1.名称:无线wifi信号器 2.其他：需接入原无线系统，并包含3个授权 | 个 | 3 |  | 2552.58 | 7657.74
|  | 门禁系统 | [6 empty] | 14888.37
118 | 030506011001 | 门禁对讲系统主机 |  | 1.名称:门禁对讲系统主机 2.类别:可人面识别、刷卡 3.安装方式:暗装,底距地1.3m | 台 | 3 |  | 2863.05 | 8589.15
119 | 030506011002 | 4门门禁控制器 |  | 1.名称:4门门禁控制器 2.规格:按设计要求 | 台 | 1 |  | 3016.49 | 3016.49
120 | 030501015001 | 48口智能交换机 |  | 1.名称:48口智能交换机 2.其他:按设计要求 | 台 | 1 |  | 3015.61 | 3015.61
121 | 030412004003 | 配线 |  | 1.名称:电源线 RVVP-2*1.0 2.配线形式:管内穿线 | m | 12 |  | 2.62 | 31.44
122 | 030412004004 | 配线 |  | 1.名称:监控线 RVV-4*1.0 2.配线形式:管内穿线 | m | 36 |  | 4.23 | 152.28
本页小计 | [8 empty] | 32081.72
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  |  | 第 28 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
123 | 030502003002 | 双绞线缆 |  | 1.名称:双绞线缆CAT6 2.配线形式:管、暗槽内穿放 | m | 10 |  | 8.34 | 83.4
|  | 视频监控系统 | [6 empty] | 54429.68
124 | 040205019001 | 监控摄像机 |  | 1.名称:摄像机 2.规格:满400W像素,存储90天poe供电(且诊室需监控180天) | 台 | 11 |  | 1074.4 | 11818.4
125 | 040205019002 | 低照度带红外彩色枪型摄像机 |  | 1.名称:低照度带红外彩色枪型摄像机 2.规格:2560×1440, H.265,400万像素 | 台 | 14 |  | 1250.7 | 17509.8
126 | 080801008001 | 46"彩色监视器 |  | 1.名称:46"彩色监视器 2.规格: LED背光屏,最高分辩率:1920x1080，对比度4000:1,亮度500cd/m3，接口:VGA输入*1,HDMI输入*1,DVI×1,1080P(1920×1080)向下兼容 | 套 | 1 |  | 4284.3 | 4284.3
本页小计 | [8 empty] | 33695.9
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  |  | 第 29 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
127 | 030501004001 | 32路网络硬盘录像机 |  | 1.名称:32路网络硬盘录像机 2.规格:视频接入路数:32 网络输入带宽:320Mbps 网络输出带宽:256Mbps视频输出:2路HDMI,1路 VGA 预览分屏:1/4/6/8/9/16/25/32画面辅口分屏:1/4/6/8/9/16/25/32画面视频解码格式 :H.265;H.264;H.264+和H.265+;SVAC;MPEG4;MJPEG盘位:8个SATA接口单盘容量 :最大支持12TB 网络接口:2个,RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口报警输入输出:16进4出 | 台 | 1 |  | 2296.8 | 2296.8
128 | 030501004002 | 硬盘 |  | 1.名称:硬盘 2.规格:12T，保存天数90天 | 台 | 5 |  | 1941.86 | 9709.3
129 | 030503004001 | 报警接口单元 |  | 1.名称:报警接口单元 2.规格:32个连接回路,可多个级联 | 台 | 1 |  | 177.5 | 177.5
本页小计 | [8 empty] | 12183.6
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  |  | 第 30 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
130 | 030501019001 | 视频管理电脑 |  | 1.名称:视频管理电脑 2.规格:1.操作系统 :预装Windows 10 64bit(64位简体中文版) 2.内存容量 :16GB | 台 | 1 |  | 4055.89 | 4055.89
131 | 030501015002 | 48口网络交换机(机房用) |  | 1.名称:48口网络交换机(机房用) 2.规格:具备8个10/100/1000M RJ45端口+ 24个100/1000M SFP光口插槽+ 4个1/10G 万兆SFP+光口插槽,2组V+, V- 冗余DC电源接口(凤凰端子); 端口防雷:6KV 8/20us; 防护等级:IP40 ,待机功耗:<25W;满载功耗:<35W | 台 | 1 |  | 3015.61 | 3015.61
132 | 030502003003 | 双绞线缆 |  | 1.名称:双绞线缆CAT6 2.配线形式:管、暗槽内穿放 | m | 187.3 |  | 8.34 | 1562.08
|  | 消防工程 | [6 empty] | 53279.72
|  | 整个项目 | [6 empty] | 53279.72
|  | 火灾自动报警系统 | [6 empty] | 36703.55
133 | 030904017001 | 报警网络主机 |  | 1.名称:报警网络主机 2.安装方式:壁挂 | 台 | 1 |  | 10061.97 | 10061.97
本页小计 | [8 empty] | 18695.55
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  |  | 第 31 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
134 | 030907005001 | 区域报警隔离器 |  | 1.名称:区域报警隔离器 2.安装方式:壁挂 | 个 | 2 |  | 8741.97 | 17483.94
135 | 030904007001 | 16路报警联动模块 |  | 1.名称:16路报警联动模块 | 个 | 1 |  | 334.28 | 334.28
136 | 030904004001 | 声光报警器 |  | 1.名称:声光报警器 | 个 | 1 |  | 217.71 | 217.71
137 | 030904003001 | 编码手动报警按钮(带电话插孔) |  | 1.名称:编码手动报警按钮(带电话插孔) 2.安装方式:墙壁暗装,底边距地1.5米 | 个 | 4 |  | 203.98 | 815.92
138 | 030904003002 | 编码消防栓按钮(带启泵按钮) |  | 1.名称:编码消防栓按钮(带启泵按钮) 2.安装方式:消防栓箱内装 | 个 | 4 |  | 203.98 | 815.92
139 | 030904006001 | 消防警铃 |  | 1.名称:消防警铃 2.安装方式:墙壁暗装,底边距地2.5米 | 个 | 4 |  | 98.36 | 393.44
140 | 030904006002 | 消防广播(扬声器) |  | 1.名称:消防警铃 2.安装方式:墙壁暗装,底边距地2.5米 | 个 | 6 |  | 69.9 | 419.4
141 | 040801029001 | 紧急按钮开关 |  | 1.名称:紧急按钮开关 2.安装方式:结合办公桌安装 | 个 | 8 |  | 58.59 | 468.72
142 | 030503002001 | 控制键盘 |  | 1.名称:控制键盘 | 台 | 1 |  | 442.39 | 442.39
143 | 030904004002 | 感烟探测器 |  | 1.名称:感烟探测器 2.线制:总线制 3.安装方式：吸顶安装 | 个 | 26 |  | 181.99 | 4731.74
本页小计 | [8 empty] | 26123.46
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  |  | 第 32 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
144 | 030412004001 | 配线 |  | 1.名称:报警线 RVV-2*1.0 2.配线形式:管内穿线 | m | 10 |  | 2.62 | 26.2
145 | 030412004002 | 配线 |  | 1.名称:报警线 RVV-2*1.5 2.配线形式:管内穿线 | m | 136.1 |  | 2.97 | 404.22
146 | 030412004003 | 配线 |  | 1.名称:报警线 RVV-4*1.0 2.配线形式:管内穿线 | m | 10 |  | 4.23 | 42.3
147 | 030412004004 | 配线 |  | 1.名称:报警线 RVV-4*1.5 2.配线形式:管内穿线 | m | 10 |  | 4.54 | 45.4
|  | 消火栓系统 | [6 empty] | 16576.17
148 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 1.名称: 消火栓箱 2.附件材质、规格: 箱内配置SN65全铜消火栓一个 | 套 | 4 |  | 993.56 | 3974.24
149 | 030910001001 | 灭火器 |  | 1.名称: 灭火器 2.附件材质、规格:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 具 | 12 |  | 192.11 | 2305.32
150 | 030703005001 | 闸阀DN100 |  | 1.名称:闸阀 2.型号:DN100 | 个 | 4 |  | 382.14 | 1528.56
151 | 030901002001 | 内外壁热浸镀锌钢管DN65 |  | 1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.涂刷遍数:防锈漆两遍、调和漆两遍 5.吹、洗设计要求:包含管道消毒、冲洗 | m | 21.23 |  | 68.74 | 1459.35
本页小计 | [8 empty] | 9785.59
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  |  | 第 33 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
152 | 030901002002 | 内外壁热浸镀锌钢管DN100 |  | 1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.涂刷遍数:防锈漆两遍、调和漆两遍 5.吹、洗设计要求:包含管道消毒、冲洗 | m | 74.2 |  | 98.5 | 7308.7
|  | 给排水工程 | [6 empty] | 48387.24
|  | 整个项目 | [6 empty] | 48387.24
|  | 给水工程 | [6 empty] | 14426.46
153 | 031001008005 | 给水管 PP-R DN15 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:PP-R材质 DN15 4.连接形式:热熔连接 | m | 92.6 |  | 52.49 | 4860.57
154 | 031001008006 | 给水管 PP-R DN20 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:PP-R材质 DN20 4.连接形式:热熔连接 | m | 73.2 |  | 54.33 | 3976.96
155 | 031001008007 | 给水管 PP-R DN25 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:PP-R材质 DN25 4.连接形式:热熔连接 | m | 30 |  | 59.89 | 1796.7
本页小计 | [8 empty] | 17942.93
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  |  | 第 34 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
156 | 031001008008 | 给水管 PP-R DN32 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:PP-R材质 DN32 4.连接形式:热熔连接 | m | 5.5 |  | 62.04 | 341.22
157 | 031002003001 | 自动排气阀 DN15 |  | 1.类型:自动排气阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:丝接 | 个 | 4 |  | 638.66 | 2554.64
158 | 030807001001 | 闸阀 DN20 |  | 1.名称:闸阀 2.材质:金属 3.型号、规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 3 |  | 298.79 | 896.37
|  | 排水工程 | [6 empty] | 33960.78
159 | 031001008003 | UPVC排水管 DN110 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.规格、压力等级:UPVC塑料管 DN110 4.连接形式:螺母密封圈连接 | m | 53.5 |  | 60.8 | 3252.8
160 | 031001008004 | UPVC排水管 DN50 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.规格、压力等级:UPVC塑料管 DN50 4.连接形式:螺母密封圈连接 | m | 130.5 |  | 32.9 | 4293.45
本页小计 | [8 empty] | 11338.48
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  |  | 第 35 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
161 | 031003003001 | 洗脸盆（诊室） |  | 1.材质:不锈钢 2.规格、类型:洗脸盆 配感应式龙头DN20 3.用水效率等级为国标2级 4.安装形式:综合考虑台式、柱式、挂墙式 5.附件名称、数量:含配套安装附件 | 组 | 12 |  | 501.43 | 6017.16
162 | 031003003002 | 洗脸盆（卫生间） |  | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:洗脸盆 配感应式龙头DN20 3.用水效率等级为国标2级 4.安装形式:综合考虑台式、柱式、挂墙式 5.附件名称、数量:含配套安装附件 | 组 | 4 |  | 680.37 | 2721.48
163 | 031003003003 | 洗脸盆（洁具间） |  | 1.材质:PP材质 2.规格、类型:洗脸盆 配感应式龙头DN20 3.用水效率等级为国标2级 4.安装形式:综合考虑台式、柱式、挂墙式 5.附件名称、数量:含配套安装附件 | 组 | 2 |  | 936.71 | 1873.42
本页小计 | [8 empty] | 10612.06
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  |  | 第 36 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
164 | 031003003004 | 洗脸盆（洁具间） |  | 1.材质:PP材质 2.规格、类型:洗脸盆 配常规水龙头 3.用水效率等级为国标2级 4.安装形式:综合考虑台式、柱式、挂墙式 5.附件名称、数量:含配套安装附件 | 组 | 2 |  | 520.43 | 1040.86
165 | 031003014002 | 感应水龙头 |  | 1.名称:感应水龙头 2.型号:DN20 | 个 | 18 |  | 547.47 | 9854.46
166 | 031003006001 | 蹲便器 |  | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲便器 含液压脚踏式冲洗阀DN25 3.卫生器具用水效率等级:2级 4.附件名称、数量:含配套安装附件 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 4 |  | 723.92 | 2895.68
本页小计 | [8 empty] | 13791
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  |  | 第 37 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
167 | 031003004001 | 拖布池 |  | 1.材质:砖砌 2.规格、类型:拖布池 3.用水效率等级为国标2级 4.安装形式:综合考虑台式、柱式、挂墙式 5.附件名称、数量:含配套安装附件 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 1 |  | 337.04 | 337.04
168 | 031003014003 | 地面扫除口 DN50 |  | 1.名称:地面扫除口 2.型号、规格:不锈钢材质DN50 3.安装方式:嵌入式 4.其他：按设计要求考虑 | 个 | 23 |  | 52.73 | 1212.79
169 | 031003014004 | 地漏DN50 |  | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:嵌入式 4.其他：按设计要求考虑 | 个 | 3 |  | 153.88 | 461.64
|  | 通风空调工程 | [6 empty] | 37506.14
|  | 整个项目 | [6 empty] | 37506.14
170 | 030108001001 | 管道式通风机 |  | 1.名称:管道式通风机 2.型号:S-1-01 3.规格:风量：2000m³/h，机外余压：250Pa，参考功率：0.75kW 4.安装方式：吊装 | 台 | 1 |  | 3066.79 | 3066.79
本页小计 | [8 empty] | 5078.26
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  |  | 第 38 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
171 | 030108001002 | 吸顶管道式送风机 |  | 1.名称:吸顶管道式送风机 2.型号:S2.0 3.规格:风量：200m³/h，机外余压：100Pa，参考功率：0.1kW 4.安装方式：吊装 | 台 | 1 |  | 1516.59 | 1516.59
172 | 030405015001 | 天花式排气扇 P2.5 |  | 1.名称:天花式排气扇 P2.5 2.型号:风量：250m³/h，参考功率：70w | 台 | 7 |  | 292.88 | 2050.16
173 | 030405015002 | 天花式排气扇 P1.2 |  | 1.名称:天花式排气扇 P1.2 2.型号:风量：120m³/h，参考功率：50w | 台 | 11 |  | 174.08 | 1914.88
174 | 031001008001 | 空调冷凝排水管 DN20 |  | 1.名称:空调冷凝排水管 2.规格:DN20 3.连接形式:粘接 | m | 20 |  | 31.76 | 635.2
175 | 031001008002 | 空调冷凝排水管 DN25 |  | 1.名称:空调冷凝排水管 2.规格:DN25 3.连接形式:粘接 | m | 15.6 |  | 34.75 | 542.1
176 | 031001008003 | 空调冷凝排水管 DN32 |  | 1.名称:空调冷凝排水管 2.规格:DN32 3.连接形式:粘接 | m | 10 |  | 38.28 | 382.8
177 | 031001008004 | 空调冷凝排水管 DN50 |  | 1.名称:空调冷凝排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 | m | 35.5 |  | 67.37 | 2391.64
本页小计 | [8 empty] | 9433.37
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  |  | 第 39 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
178 | 031001008005 | 空调冷凝排水管DN32(连接室外部分） |  | 1.名称:空调冷凝排水管(连接室外部分） 2.规格:DN32 3.连接形式:粘接 | m | 66.9 |  | 65.08 | 4353.85
179 | 030703001001 | 70°常开防火阀 |  | 1.名称:70°常开防火阀 2.规格:200*200 3.阀体制作、安装 4.刷油、除锈 5.支架制作、安装 | 个 | 3 |  | 205.29 | 615.87
180 | 030703007001 | 双层百叶风口-200*200 |  | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:200*200 3.风口制作、安装 | 个 | 7 |  | 212.58 | 1488.06
181 | 030703007002 | 双层百叶风口-400*400 |  | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:400*400 3.风口制作、安装 | 个 | 1 |  | 416.37 | 416.37
182 | 030703007003 | 防雨百叶风口-400*200 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:400*200 3.风口制作、安装 | 个 | 8 |  | 288.74 | 2309.92
183 | 030703007004 | 防雨百叶风口-600*200 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:600*200 3.风口制作、安装 | 个 | 1 |  | 467.93 | 467.93
本页小计 | [8 empty] | 9652
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  |  | 第 40 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
184 | 030703007005 | 防雨百叶风口-1200*200 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1200*200 3.风口制作、安装 | 个 | 1 |  | 381.87 | 381.87
185 | 030702001001 | 通风管道δ=0.75mm |  | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000mm以下 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.接口形式:咬口连接 | m2 | 120.36 |  | 118.6 | 14274.7
186 | 030703024001 | 防虫网罩 |  | 1.名称:防虫网罩 2.型号:DN15 | 个 | 7 |  | 99.63 | 697.41
本页小计 | [8 empty] | 15353.98
合计 | [8 empty] | 822284.93

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  | 57556.8
1.1 |  |  | 建筑工程
1.1.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1.1.1 | WMSGCS000001 |  | 文明施工措施
1.1.1.2 | HJBHCS000001 |  | 环境保护措施
1.1.1.3 | LSSSCS000001 |  | 临时设施措施
1.1.1.4 | AQSCCS000001 |  | 安全生产措施
1.1.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.1.2.1 | WMGDZJF00001 |  | 文明工地增加费
1.1.2.2 | DNASSG000001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.1.2.3 | DNASSGCC0001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.1.2.4 | YJSGZJ000001 |  | 夜间施工增加费
1.1.2.5 | GGCSF0000001 |  | 赶工措施费
1.1.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.1.2.7 | 2.7 |  | 靠脚手架安全挡板
1.1.2.8 | 2.8 |  | 密目式安全网
1.1.2.9 | 2.9 |  | 围尼龙编织布
1.1.2.10 | 2.10 |  | 模板的支架
1.1.2.11 | 2.11 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.1.2.12 | 2.12 |  | 施工围挡照明
1.1.2.13 | 2.13 |  | 临时钢管架通道
1.1.2.14 | 2.14 |  | 独立安全防护挡板
1.1.2.15 | 2.15 |  | 吊装设备基础
1.1.2.16 | 2.16 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.1.2.17 | 2.17 |  | 施工便道
1.1.2.18 | 2.18 |  | 样板引路
1.1.2.19 | 2.19 |  | 垂直运输工程
1.1.2.20 | 2.20 |  | 材料及小型构件二次水平运输
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.1.2.21 | 2.21 |  | 成品保护工程
1.1.2.22 | 2.22 |  | 井点降水工程
1.2 |  |  | 装饰工程 |  |  | 28373.56
1.2.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费 |  |  | 12855.32
1.2.1.1 | WMSGCS000002 |  | 文明施工措施 |  |  | 2192.38
1.2.1.2 | HJBHCS000002 |  | 环境保护措施 |  |  | 1993.07
1.2.1.3 | LSSSCS000002 |  | 临时设施措施 |  |  | 2591
1.2.1.4 | AQSCCS000002 |  | 安全生产措施 |  |  | 6078.87
1.2.2 | 2 |  | 措施实施费用 |  |  | 15518.24
1.2.2.1 | WMGDZJF00002 |  | 文明工地增加费
1.2.2.2 | DNASSG000002 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.2.2.3 | DNASSGCC0002 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.2.2.4 | YJSGZJ000002 |  | 夜间施工增加费
1.2.2.5 | GGCSF0000002 |  | 赶工措施费
1.2.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架 |  |  | 7280.46
1.2.2.6.1 | 011601001002 |  | 脚手架 |  |  | 261.44
1.2.2.6.2 | 011601001001 |  | 脚手架 |  |  | 7019.02
1.2.2.7 | 2.7 |  | 靠脚手架安全挡板
1.2.2.8 | 2.8 |  | 密目式安全网
1.2.2.9 | 2.9 |  | 围尼龙编织布
1.2.2.10 | 2.10 |  | 模板的支架
1.2.2.11 | 2.11 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.2.2.12 | 2.12 |  | 施工围挡照明
1.2.2.13 | 2.13 |  | 临时钢管架通道
1.2.2.14 | 2.14 |  | 独立安全防护挡板
1.2.2.15 | 2.15 |  | 吊装设备基础
1.2.2.16 | 2.16 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.2.2.17 | 2.17 |  | 施工便道
本页小计 | [5 empty] | 20135.78
措施项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.2.2.18 | 2.18 |  | 样板引路
1.2.2.19 | 2.19 |  | 垂直运输工程 |  |  | 7777.22
1.2.2.19.1 | 011601002001 |  | 垂直运输 |  |  | 7777.22
1.2.2.20 | 2.20 |  | 材料及小型构件二次水平运输
1.2.2.21 | 2.21 |  | 成品保护工程 |  |  | 460.56
1.2.2.21.1 | 011601014001 |  | 已完工程及设备保护 |  |  | 460.56
1.2.2.22 | 2.22 |  | 井点降水工程
1.3 |  |  | 安装工程 |  |  | 29183.24
1.3.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费 |  |  | 29183.24
1.3.1.1 | WMSGCS000003 |  | 文明施工措施 |  |  | 4976.99
1.3.1.2 | HJBHCS000003 |  | 环境保护措施 |  |  | 4524.53
1.3.1.3 | LSSSCS000003 |  | 临时设施措施 |  |  | 5881.89
1.3.1.4 | AQSCCS000003 |  | 安全生产措施 |  |  | 13799.83
1.3.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.3.2.1 | WMGDZJF00003 |  | 文明工地增加费
1.3.2.2 | ASGDSG000003 |  | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.3.2.3 | GJSJSG000003 |  | 管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.3.2.4 | GGCSF0000003 |  | 赶工措施费
1.3.2.5 | YJSGZJ000003 |  | 夜间施工增加费
1.3.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.3.2.7 | 2.7 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.3.2.8 | 2.8 |  | 施工围档照明
1.3.2.9 | 2.9 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.3.2.10 | 2.10 |  | 施工便道
1.3.2.11 | 2.11 |  | 样板引路
1.4 |  |  | 市政工程
1.4.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
本页小计 | [5 empty] | 37421.02
措施项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.4.1.1 | WMSGCS000004 |  | 文明施工措施
1.4.1.2 | HJBHCS000004 |  | 环境保护措施
1.4.1.3 | LSSSCS000004 |  | 临时设施措施
1.4.1.4 | AQSCCS000004 |  | 安全生产措施
1.4.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.4.2.1 | WMGDZJF00004 |  | 文明工地增加费
1.4.2.2 | YJSGZJ000004 |  | 夜间施工增加费
1.4.2.3 | GGCSF0000004 |  | 赶工措施费
1.4.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.4.2.5 | 2.5 |  | 靠脚手架安全挡板
1.4.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编制布
1.4.2.7 | 2.7 |  | 桥梁支架
1.4.2.8 | 2.8 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.4.2.9 | 2.9 |  | 施工围挡照明
1.4.2.10 | 2.10 |  | 独立安全防护挡板
1.4.2.11 | 2.11 |  | 吊装设备基础
1.4.2.12 | 2.12 |  | 围堰工程
1.4.2.13 | 2.13 |  | 材料二次运输
1.4.2.14 | 2.14 |  | 井点降水工程
1.4.2.15 | 2.15 |  | 施工护栏
1.4.2.16 | 2.16 |  | 监测量控工程
1.5 |  |  | 园林绿化工程
1.5.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.5.1.1 | WMSGCS000005 |  | 文明施工措施
1.5.1.2 | HJBHCS000005 |  | 环境保护措施
1.5.1.3 | LSSSCS000005 |  | 临时设施措施
1.5.1.4 | AQSCCS000005 |  | 安全生产措施
1.5.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.5.2.1 | WMGDZJF00005 |  | 文明工地增加费
1.5.2.2 | YJSGZJ000005 |  | 夜间施工增加费
1.5.2.3 | GGCSF0000005 |  | 赶工措施费
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.5.2.4 | 2.4 |  | 外墙立体绿化综合脚手架
1.5.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.5.2.6 | 2.6 |  | 施工围档照明
1.5.2.7 | 2.7 |  | 施工便道
1.5.2.8 | 2.8 |  | 样板引路
1.5.2.9 | 2.9 |  | 二次水平运输
1.5.2.10 | 2.10 |  | 垂直运输
1.5.2.11 | 2.11 |  | 坡地脚手架
1.5.2.12 | 2.12 |  | 树木保护
1.5.2.13 | 2.13 |  | 大型机械设备进出场及安拆
1.6 |  |  | 轨道工程
1.6.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.6.1.1 | WMSGCS000006 |  | 文明施工措施
1.6.1.2 | HJBHCS000006 |  | 环境保护措施
1.6.1.3 | LSSSCS000006 |  | 临时设施措施
1.6.1.4 | AQSCCS000006 |  | 安全生产措施
1.6.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.6.2.1 | WMGDZJF00006 |  | 文明工地增加费
1.6.2.2 | YJSGZJ000006 |  | 夜间施工增加费
1.6.2.3 | GGCSF0000006 |  | 赶工措施费
1.6.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.6.2.5 | 2.5 |  | 靠脚手架安全挡板
1.6.2.6 | 2.6 |  | 独立安全防护挡板
1.6.2.7 | 2.7 |  | 围尼龙编制布
1.6.2.8 | 2.8 |  | 现场围挡、围墙
1.6.2.9 | 2.9 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.6.2.10 | 2.10 |  | 大型机械设备进出场费用
1.6.2.11 | 2.11 |  | 其他费用
1.7 |  |  | 轨道工程-安装
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.7.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.7.1.1 | WMSGCS000007 |  | 文明施工措施
1.7.1.2 | HJBHCS000007 |  | 环境保护措施
1.7.1.3 | LSSSCS000007 |  | 临时设施措施
1.7.1.4 | AQSCCS000007 |  | 安全生产措施
1.7.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.7.2.1 | WMGDZJF00007 |  | 文明工地增加费
1.7.2.2 | GGCSF0000007 |  | 赶工措施费
1.7.2.3 | YJSGZJ000007 |  | 夜间施工增加费
1.7.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.7.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.7.2.6 | 2.6 |  | 施工围档照明
1.7.2.7 | 2.7 |  | 施工便道
1.7.2.8 | 2.8 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.7.2.9 | 2.9 |  | 样板引路
1.8 |  |  | 古驿道工程
1.8.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.8.1.1 | WMSGCS000008 |  | 文明施工措施
1.8.1.2 | HJBHCS000008 |  | 环境保护措施
1.8.1.3 | LSSSCS000008 |  | 临时设施措施
1.8.1.4 | AQSCCS000008 |  | 安全生产措施
1.8.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.8.2.1 | YJSGZJ000008 |  | 夜间施工增加费
1.8.2.2 | DNASSG000008 |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.8.2.3 | 2.3 |  | 综合脚手架
1.8.2.4 | 2.4 |  | 靠脚手架安全挡板
1.8.2.5 | 2.5 |  | 独立安全防护挡板
1.8.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编织布
1.8.2.7 | 2.7 |  | 现场围挡围墙
1.9 |  |  | 传统建筑工程
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.9.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.9.1.1 | WMSGCS000009 |  | 文明施工措施
1.9.1.2 | HJBHCS000009 |  | 环境保护措施
1.9.1.3 | LSSSCS000009 |  | 临时设施措施
1.9.1.4 | AQSCCS000009 |  | 安全生产措施
1.9.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.9.2.1 | DNASSG000009 |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.9.2.2 | YJSGZJ000009 |  | 夜间施工增加费
1.9.2.3 | 2.3 |  | 综合脚手架
1.9.2.4 | 2.4 |  | 靠脚手架安全挡板
1.9.2.5 | 2.5 |  | 独立安全防护挡板
1.9.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编织布
1.9.2.7 | 2.7 |  | 现场围挡围墙
1.9.2.8 | 2.8 |  | 材料二次运输
1.9.2.9 | 2.9 |  | 成品保护工程
1.10 |  |  | 市政设施养护维修工程
1.10.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.10.1.1 | WMSGCS000010 |  | 文明施工措施
1.10.1.2 | HJBHCS000010 |  | 环境保护措施
1.10.1.3 | LSSSCS000010 |  | 临时设施措施
1.10.1.4 | AQSCCS000010 |  | 安全生产措施
1.10.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.10.2.1 | YJSGZJ000010 |  | 夜间施工增加费
1.10.2.2 | 2.2 |  | 靠脚手架安全挡板
1.10.2.3 | 2.3 |  | 围尼龙编制布
1.10.2.4 | 2.4 |  | 桥梁支架
1.10.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.10.2.6 | 2.6 |  | 施工围挡照明
1.10.2.7 | 2.7 |  | 独立安全防护挡板
1.10.2.8 | 2.8 |  | 吊装设备基础
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.10.2.9 | 2.9 |  | 围堰工程
1.10.2.10 | 2.10 |  | 材料二次运输
1.10.2.11 | 2.11 |  | 井点降水工程
1.10.2.12 | 2.12 |  | 施工护栏
1.10.2.13 | 2.13 |  | 监测量控工程
1.11 |  |  | 管廊安装工程
1.11.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.11.1.1 | WMSGCS000011 |  | 文明施工措施
1.11.1.2 | HJBHCS000011 |  | 环境保护措施
1.11.1.3 | LSSSCS000011 |  | 临时设施措施
1.11.1.4 | AQSCCS000011 |  | 安全生产措施
1.11.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.11.2.1 | WMGDZJ000011 |  | 文明工地增加费
1.11.2.2 | YJSGZJ000011 |  | 夜间施工增加费
1.11.2.3 | GGCSF0000011 |  | 赶工措施费
1.11.2.4 | 2.4 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.11.2.5 | 2.5 |  | 临时钢管架通道
1.11.2.6 | 2.6 |  | 独立安全防护挡板
1.11.2.7 | 2.7 |  | 吊装设备基础
1.11.2.8 | 2.8 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.11.2.9 | 2.9 |  | 施工便道
1.11.2.10 | 2.10 |  | 样板引路
1.12 |  |  | 管廊建筑工程
1.12.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.12.1.1 | WMSGCS000012 |  | 文明施工措施
1.12.1.2 | HJBHCS000012 |  | 环境保护措施
1.12.1.3 | LSSSCS000012 |  | 临时设施措施
1.12.1.4 | AQSCCS000012 |  | 安全生产措施
1.12.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.12.2.1 | WMGDZJ000012 |  | 文明工地增加费
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.12.2.2 | DNASSG000012 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.12.2.3 | YJSGZJ000012 |  | 夜间施工增加费
1.12.2.4 | GGCSF0000012 |  | 赶工措施费
1.12.2.5 | 2.5 |  | 综合脚手架
1.12.2.6 | 2.6 |  | 靠脚手架安全挡板
1.12.2.7 | 2.7 |  | 密目式安全网
1.12.2.8 | 2.8 |  | 围尼龙编织布
1.12.2.9 | 2.9 |  | 模板的支架
1.12.2.10 | 2.10 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.12.2.11 | 2.11 |  | 临时钢管架通道
1.12.2.12 | 2.12 |  | 独立安全防护挡板
1.12.2.13 | 2.13 |  | 吊装设备基础
1.12.2.14 | 2.14 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.12.2.15 | 2.15 |  | 施工便道
1.12.2.16 | 2.16 |  | 样板引路
1.12.2.17 | 2.17 |  | 围堰工程
1.12.2.18 | 2.18 |  | 井点降水工程
1.12.2.19 | 2.19 |  | 材料及小型构件的二次水平运输
1.12.2.20 | 2.20 |  | 监测量控工程
1.12.2.21 | 2.21 |  | 其他费用
1.13 |  |  | 其他工程
本页小计
合计 | [5 empty] | 57556.8 | -
注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
YSBGF | 预算包干费 |  | 11690.46
GCYZF | 工程优质费
XNF | 消纳费 |  | 928.2 |  |  |  | 穗建协[2018]12号文、穗建造价[2019]53号文
合 计 |  |  | 12618.66 |  |  |  | -

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  | 标段：何贤纪念医院口腔门诊二区装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价 | 892460.39 |  | 9 | 80321.44
合计 | [6 empty] | 80321.44