番禺区妇幼保健院2026-2028年计量器具检定及校准服务项目市场调研响应表

- 采购预算：综合单价包干，服务单价包括仪器、检定费、校准费、校准证书费、人工费、交通费、仪器费、打印费、税费等实施本服务项目所产生的一切费用，采购人不再另行支付其他费用，请服务商充分考虑竞价风险。

- 其他项目需求详见《附件一、番禺区妇幼保健院2026-2028年计量器具检定及校准服务项目需求书》。

- 付款方式：本项目非一次性完成所有服务，在履约期内按实际完成质检的设备数量及相应单价进行结算。

| - 类别 | - 子类说明 | - 实施计划 | - 计划检测数量（台） | - 服务单价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 环境监测类计量器具 | - 数字温湿度计、温湿度计、冰箱温度计、玻璃温度计、温湿度记录仪、温度记录仪等 | - 每年5月集中检测约900台，年度零星检测约6次 | - 2000 |  |
| - 质量称重类计量器具 | - 电子吊秤、家庭用电子厨房秤、身高体脂分析仪（体重部分）、身高体重秤（称重部分）、电子体重秤、体重秤、秤、电子天平、体脂秤、电子秤、婴幼儿智能体检仪（称重部分）等 | - 每年5月集中检测约120台，年度零星检测6次 | - 300 |  |
| - 微差压计 | - / | - 每年5月集中检测约90台，每年11月集中检测约90台，年度零星检测约6次 | - 200 |  |
| - 合计（含税）： 元 |  |  |  |  |

响应人名称（盖公章）：

响应人授权代表（签字或盖章）：

响应人授权代表联系方式：

日期：      年       月     日