番禺区妇幼保健院2026-2027年开水器维修保养服务项目

市场调研响应表

- 服务金额：服务金额包括但不限于维修保养费、滤芯更换服务费、配件更换服务费、第三方检测费、法定节假日加班费、交通费、税费、人员工资、工具器材及不可预见的一切费用，采购人不再另行支付其它任何费用。请服务商充分评估经济风险。

- 设备维保范围：详见本项目需求书。

| 服务内容 | 单价(元/台) |
| --- | --- |
| 开水器维修保养服务(不限品牌型号) |  |

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接触器 | 1 | 个 |  |  |
| 2 | 调温阀 | 1 | 个 |  |  |
| 3 | 2KW发热管 | 1 | 条 |  |  |
| 4 | 3KW发热管 | 1 | 条 |  |  |
| 5 | 4.5KW发热管 | 1 | 条 |  |  |
| 6 | 6KW发热管 | 1 | 条 |  |  |
| 7 | 三级过滤器 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 水龙头阀芯 | 1 | 个 |  |  |
| 9 | 温控器 | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 数码温度表 | 1 | 个 |  |  |
| 11 | 熔断器 | 1 | 个 |  |  |
| 12 | 18升水胆 | 1 | 个 |  |  |
| 13 | 26升水胆 | 1 | 个 |  |  |
| 14 | 37升水胆 | 1 | 个 |  |  |
| 15 | 阀芯 | 1 | 个 |  |  |
| 16 | 漏保 | 1 | 个 |  |  |
| 17 | 感温探头 | 1 | 个 |  |  |
| 18 | 安全阀 | 1 | 个 |  |  |
| 19 | 门锁 | 1 | 个 |  |  |
| 20 | 排水管、漏斗 | 1 | 套 |  |  |
| 21 | 水龙头 | 1 | 个 |  |  |
| 22 | 电磁阀 | 1 | 个 |  |  |
| 23 | 高低水位 | 1 | 套 |  |  |
| 24 | 304不锈钢管 | 1 | 条 |  |  |
| 25 | 4分三叉 | 1 | 个 |  |  |
| 26 | 角阀 | 1 | 个 |  |  |
| 27 | 热交换器 | 1 | 个 |  |  |
| 28 | 胶圈、胶垫、胶鼓 | 1 | 个 |  |  |
| 29 | 水龙头手柄 | 1 | 个 |  |  |
| 30 | 220V一组线 | 1 | 组 |  |  |
| 31 | 上下扳手 | 1 | 个 |  |  |
| 32 | 四分外牙转二分不锈钢管 | 1 | 条 |  |  |
| 33 | 10寸单筒 | 1 | 个 |  |  |
| 34 | 电路板 | 1 | 个 |  |  |
| 35 | 开关电源（变压器） | 1 | 个 |  |  |
| 36 | 10寸PP棉芯 | 1 | 个 |  |  |
| 37 | 10寸烧结活性炭滤芯 | 1 | 个 |  |  |
| 38 | 颗粒活性炭滤芯 | 1 | 个 |  |  |
| 39 | 10寸颗粒活性炭滤芯 | 1 | 个 |  |  |
| 40 | PP滤芯 | 1 | 个 |  |  |
| 41 | PP棉致密滤芯 | 1 | 个 |  |  |
| 42 | 活性炭滤芯 | 1 | 个 |  |  |
| 43 | KDF滤芯 | 1 | 个 |  |  |
| 44 | T33滤芯 | 1 | 个 |  |  |
| 45 | 反渗透膜 | 1 | 个 |  |  |
| 46 | RO膜滤芯 | 1 | 个 |  |  |
| 47 | 复合滤芯 | 1 | 个 |  |  |
| 48 | 3013-400 RO膜 | 1 | 个 |  |  |
| 49 | RO膜 | 1 | 个 |  |  |
| 50 | PP棉滤芯 | 1 | 个 |  |  |
| 51 | 反渗透滤芯 | 1 | 个 |  |  |
| 52 | 后置活性炭滤芯 | 1 | 个 |  |  |
| 53 | 反渗透膜滤芯 | 1 | 个 |  |  |
| 54 | 9.5寸PP棉芯 | 1 | 个 |  |  |
| 55 | 9.5寸烧结活性炭滤芯 | 1 | 个 |  |  |
| 56 | 5微米PP棉滤芯 | 1 | 个 |  |  |
| 57 | 颗粒活性碳滤芯 | 1 | 个 |  |  |
| 58 | 超滤膜滤芯 | 1 | 个 |  |  |
| 59 | CP95滤芯 | 1 | 个 |  |  |
| 60 | CP95A滤芯 | 1 | 个 |  |  |
| 61 | 9.5寸颗粒活性炭滤芯 | 1 | 个 |  |  |
| 62 | 世保康 | 1 | 个 |  |  |
| 63 | 3012-400 RO膜 | 1 | 个 |  |  |
| 64 | 10寸0.22um滤芯 | 1 | 个 |  |  |
| 65 | 烧结滤芯 | 1 | 个 |  |  |
| 66 | 超滤 | 1 | 个 |  |  |

响应公司（盖章）：

项目联系人及联系方式：

日期：    年    月    日