番禺区何贤纪念医院胃肠DR一体机电源安装项目市场调研表

- 项目名称：番禺区何贤纪念医院胃肠DR一体机电源项目

- 采购预算：不超过¥49938.35元，金额包括但不限于货款、安装费、运输费、人员工资、社保等保险费用、法定假日加班费、工具、消耗配件、税费等费用。请响应人认真复核资料，承担竞价风险。

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 小计 |
| 1 | 新装电缆：ZC-YJV4*70㎡+1*35㎡电源电缆 | m | 87 |  |  |
| 2 | 拆装、迁改原有4*150㎡+1*95㎡电缆 | m | 22 |  |  |
| 3 | 新敷150x100镀锌桥架 | m | 88 |  |  |
| 4 | 配电箱1个（含断短路） | 套 | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| A | 工程的直接费用 |  |  |  |  |
| B | 税费 |  |  |  |  |
| 含税总价（A+B）： 元 |  |  |  |  |  |

- 响应公司名称（盖章）：

- 联系人及联系电话：