## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：修补工程-安装 |  | 标段：广州市番禺区妇幼保健院院本部2026-2027（一年）零星修缮服务商资格采购项目（2026年4月-2027年4月）总预算 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 136022.38
1.1 | 给排水工程 |  | 69186.78
1.2 | 电气工程 |  | 66835.6
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 税前工程造价 |  | 136022.38
5 | 增值税
6 | 工程造价 |  | 136022.38
合计 |  |  | 136,022.38

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修补工程-安装 |  |  |  | 标段：广州市番禺区妇幼保健院院本部2026-2027（一年）零星修缮服务商资格采购项目（2026年4月-2027年4月）总预算 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 给排水工程 | [6 empty] | 69186.78
1 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、品牌、颜色:25mm厚、磨光大理石 2.支架、配件品种、规格、品牌:40mm×3mm角钢托架 3.油漆品种、刷漆遍数:角钢托架刷红丹防锈漆一遍、灰铅油两遍 |  | m2 | 10 |  | 646.23 | 6462.3
2 | 031001008001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R给水管 4.型号、规格:DN50mm 5.连接方式:粘接连接 6.包含室内塑料给水管接头零件(粘接) |  | m | 100 |  | 52.06 | 5206
3 | 031001008002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:PVC 4.型号、规格:DN110mm 5.室内塑料排水管件 |  | m | 100 |  | 72.73 | 7273
4 | 031001008003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:PVC 4.型号、规格:DN50mm 5.室内塑料排水管件 |  | m | 100 |  | 40.13 | 4013
5 | 031001008004 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:D110mm 5.连接方式:粘接连接 6.室外塑料排水管件 |  | m | 100 |  | 37.78 | 3778
6 | 031001008005 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:DN50mm 5.连接方式:粘接连接 6.室外塑料排水管件 |  | m | 100 |  | 20.85 | 2085
7 | 031003003001 | 新装墙挂式钢洗手盆 | 1、新装墙挂式钢洗手盆 2、新装不锈钢下水器 3、新装不锈钢水龙头 4、含阀门，软管及五金配件 |  | 组 | 20 |  | 315.57 | 6311.4
本页小计 | [8 empty] | 35128.7
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修补工程-安装 |  |  |  | 标段：广州市番禺区妇幼保健院院本部2026-2027（一年）零星修缮服务商资格采购项目（2026年4月-2027年4月）总预算 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 031003003002 | 新装直立式洗手盆 | 1、新装直立式洗手盆 2、新装不锈钢角阀 3、新装不锈钢水龙头 4、含阀门，软管及五金配件 |  | 组 | 13 |  | 439.76 | 5716.88
9 | 031003006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.组装方式:坐式(联体水箱) 3.低水箱配件，坐式大便器盖板、螺纹管件、角型阀等配件 |  | 组 | 10 |  | 925.98 | 9259.8
10 | 031003006002 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.组装方式:蹲式高水箱 3 （含存水弯），脚踏开关、防污器等配件 |  | 组 | 10 |  | 477.22 | 4772.2
11 | 031003007001 | 小便器 | 1.材质:陶瓷 2.组装方式:挂斗式自动冲洗一联 3.含小便器配件，感应控制器等配件 |  | 组 | 5 |  | 813.8 | 4069
12 | 031003013001 | 大、小便槽自动冲洗水箱 | 1、大便槽自动冲洗水箱安装 容积(L) 40 2、含水箱配件，托架等辅材 |  | 套 | 10 |  | 476.58 | 4765.8
13 | 031001008006 | 给水塑料管 公称直径(mm以内) 40 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R给水管 4.型号、规格:DN40mm 5.连接方式:粘接连接 6.包含室内塑料给水管接头零件(粘接) |  | m | 100 |  | 47.33 | 4733
14 | 031002001001 | 新装304不锈钢角阀 | 1、新装304不锈钢角阀 公称直径(mm以内) 40 2、拆装不锈钢角阀人工及五金配件 |  | 个 | 10 |  | 74.14 | 741.4
|  | 电气工程 | [6 empty] | 66835.6
15 | 030402011001 | 配电箱安装人工费用 | 1、配电箱安装人工，主材单独计算 2、成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5内 |  | 台 | 10 |  | 279.56 | 2795.6
16 | 030405001001 | 控制开关 | 1、新装施耐德2×20A漏电开关 |  | 个 | 20 |  | 121.86 | 2437.2
本页小计 | [8 empty] | 39290.88
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修补工程-安装 |  |  |  | 标段：广州市番禺区妇幼保健院院本部2026-2027（一年）零星修缮服务商资格采购项目（2026年4月-2027年4月）总预算 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 030405001002 | 控制开关 | 1、新装施耐德2×25A漏电开关 |  | 个 | 20 |  | 121.86 | 2437.2
18 | 030405001003 | 控制开关 | 1、新装施耐德2×32A漏电开关 |  | 个 | 20 |  | 121.86 | 2437.2
19 | 030405001004 | 控制开关 | 1.名称:漏电保护开关 2.型号；DZ15L-100／3型 3.规格；额定电流为100A |  | 个 | 10 |  | 214.83 | 2148.3
20 | 030405001005 | 照明开关 | 1、清扫盒子、装开关、接线、装装饰盖。 2、照明开关安装 扳式暗开关（综合考虑单控，双控及联接方式） |  | 个 | 10 |  | 28.49 | 284.9
21 | 030405015001 | 排气扇 | 1、新装排气扇 16A，风量:30m3/h 16A 2、新装三插，含底盒 3、安装排气扇、三插人工及玻璃胶材料 4、开孔费用单独计算 |  | 台 | 50 |  | 242.24 | 12112
22 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN60mm 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 65 |  | m | 50 |  | 42.05 | 2102.5
23 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN50mm 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 50 |  | m | 50 |  | 36.46 | 1823
24 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN40mm 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 40 |  | m | 50 |  | 32.38 | 1619
25 | 030412004001 | 配线 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16 2、WDZB-BYJ-16 |  | m | 500 |  | 19.78 | 9890
26 | 030412004002 | 配线 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 2、WDZB-BYJ-6 |  | m | 500 |  | 8.57 | 4285
本页小计 | [8 empty] | 39139.1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修补工程-安装 |  |  |  | 标段：广州市番禺区妇幼保健院院本部2026-2027（一年）零星修缮服务商资格采购项目（2026年4月-2027年4月）总预算 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 030412004003 | 配线 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 4 2、WDZB-BYJ-4 |  | m | 500 |  | 6.35 | 3175
28 | 030412004004 | 配线 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、WDZB-BYJ-2.5 |  | m | 500 |  | 4.91 | 2455
29 | 030413001001 | LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000 | 1、新装600*600LED方型扣板式天花灯安装 36W |  | 套 | 20 |  | 108.7 | 2174
30 | 030413001002 | 普通灯具 | 1、新装消防应急灯 2、双头，自带电源，≥30min |  | 套 | 10 |  | 206.91 | 2069.1
31 | 030413001003 | 荧光灯 | 1、普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 双管2*36W (T8) |  | 套 | 50 |  | 173.46 | 8673
32 | 030413007001 | 医疗专用灯 | 1、医院灯具安装 2、疏散方向指灯 自带蓄电池 |  | 套 | 10 |  | 138.93 | 1389.3
33 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:单相三孔明插座安装:250V 16A 2.规格:按业主要求，结合现场综合考虑 3.安装方式:明装 |  | 套 | 10 |  | 37.86 | 378.6
34 | 031301002001 | 打洞(孔) | 1、机械钻孔(洞) 混凝土(孔径mm以内) φ150 |  | 个 | 10 |  | 132.97 | 1329.7
35 | 031301002002 | 打洞(孔) | 1、机械钻孔(洞) 砖墙(mm以内) φ150 |  | 个 | 10 |  | 82 | 820
本页小计 | [8 empty] | 22463.7
合 计 | [8 empty] | 136022.38

## E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：修补工程-安装 |  |  |  | 标段：广州市番禺区妇幼保健院院本部2026-2027（一年）零星修缮服务商资格采购项目（2026年4月-2027年4月）总预算 |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 综合单价组成明细（元）
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
给排水工程
1 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、品牌、颜色:25mm厚、磨光大理石 2.支架、配件品种、规格、品牌:40mm×3mm角钢托架 3.油漆品种、刷漆遍数:角钢托架刷红丹防锈漆一遍、灰铅油两遍 |  | m2 | 153.17 | 277.8 | 12.47 |  | 23.31 | 33.13 | 646.23
2 | 031001008001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R给水管 4.型号、规格:DN50mm 5.连接方式:粘接连接 6.包含室内塑料给水管接头零件(粘接) |  | m | 14.8 | 17.53 | 0.03 |  | 4.11 | 2.97 | 52.06
3 | 031001008002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:PVC 4.型号、规格:DN110mm 5.室内塑料排水管件 |  | m | 22.41 | 21.02 | 0.01 |  | 6.22 | 4.48 | 72.73
4 | 031001008003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:PVC 4.型号、规格:DN50mm 5.室内塑料排水管件 |  | m | 15.03 | 6.17 |  |  | 4.17 | 3.01 | 40.13
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：修补工程-安装 |  |  |  | 标段：广州市番禺区妇幼保健院院本部2026-2027（一年）零星修缮服务商资格采购项目（2026年4月-2027年4月）总预算 |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 综合单价组成明细（元）
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
5 | 031001008004 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:D110mm 5.连接方式:粘接连接 6.室外塑料排水管件 |  | m | 9.35 | 15.59 | 0.01 |  | 2.59 | 1.87 | 37.78
6 | 031001008005 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:DN50mm 5.连接方式:粘接连接 6.室外塑料排水管件 |  | m | 6.94 | 4.97 |  |  | 1.92 | 1.39 | 20.85
7 | 031003003001 | 新装墙挂式钢洗手盆 | 1、新装墙挂式钢洗手盆 2、新装不锈钢下水器 3、新装不锈钢水龙头 4、含阀门，软管及五金配件 |  | 组 | 46.52 | 194.69 |  |  | 12.9 | 9.3 | 315.57
8 | 031003003002 | 新装直立式洗手盆 | 1、新装直立式洗手盆 2、新装不锈钢角阀 3、新装不锈钢水龙头 4、含阀门，软管及五金配件 |  | 组 | 45.58 | 310.53 |  |  | 12.63 | 9.12 | 439.76
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：修补工程-安装 |  |  |  | 标段：广州市番禺区妇幼保健院院本部2026-2027（一年）零星修缮服务商资格采购项目（2026年4月-2027年4月）总预算 |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 综合单价组成明细（元）
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
9 | 031003006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.组装方式:坐式(联体水箱) 3.低水箱配件，坐式大便器盖板、螺纹管件、角型阀等配件 |  | 组 | 70.51 | 705.79 |  |  | 19.54 | 14.1 | 925.98
10 | 031003006002 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.组装方式:蹲式高水箱 3 （含存水弯），脚踏开关、防污器等配件 |  | 组 | 58.39 | 318.79 |  |  | 16.19 | 11.68 | 477.22
11 | 031003007001 | 小便器 | 1.材质:陶瓷 2.组装方式:挂斗式自动冲洗一联 3.含小便器配件，感应控制器等配件 |  | 组 | 38.97 | 667.15 |  |  | 10.8 | 7.79 | 813.8
12 | 031003013001 | 大、小便槽自动冲洗水箱 | 1、大便槽自动冲洗水箱安装 容积(L) 40 2、含水箱配件，托架等辅材 |  | 套 | 55.77 | 323.54 |  |  | 15.46 | 11.15 | 476.58
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：修补工程-安装 |  |  |  | 标段：广州市番禺区妇幼保健院院本部2026-2027（一年）零星修缮服务商资格采购项目（2026年4月-2027年4月）总预算 |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 综合单价组成明细（元）
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
13 | 031001008006 | 给水塑料管 公称直径(mm以内) 40 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R给水管 4.型号、规格:DN40mm 5.连接方式:粘接连接 6.包含室内塑料给水管接头零件(粘接) |  | m | 13.1 | 16.68 | 0.02 |  | 3.64 | 2.62 | 47.33
14 | 031002001001 | 新装304不锈钢角阀 | 1、新装304不锈钢角阀 公称直径(mm以内) 40 2、拆装不锈钢角阀人工及五金配件 |  | 个 | 20.42 | 29.44 |  |  | 2.62 | 4.08 | 74.14
电气工程
15 | 030402011001 | 配电箱安装人工费用 | 1、配电箱安装人工，主材单独计算 2、成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5内 |  | 台 | 125.18 |  |  |  | 35.98 | 25.04 | 279.56
16 | 030405001001 | 控制开关 | 1、新装施耐德2×20A漏电开关 |  | 个 | 19.84 | 71.15 |  |  | 5.7 | 3.97 | 121.86
17 | 030405001002 | 控制开关 | 1、新装施耐德2×25A漏电开关 |  | 个 | 19.84 | 71.15 |  |  | 5.7 | 3.97 | 121.86
18 | 030405001003 | 控制开关 | 1、新装施耐德2×32A漏电开关 |  | 个 | 19.84 | 71.15 |  |  | 5.7 | 3.97 | 121.86
19 | 030405001004 | 控制开关 | 1.名称:漏电保护开关 2.型号；DZ15L-100／3型 3.规格；额定电流为100A |  | 个 | 52.12 | 90.31 |  |  | 14.98 | 10.42 | 214.83
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：修补工程-安装 |  |  |  | 标段：广州市番禺区妇幼保健院院本部2026-2027（一年）零星修缮服务商资格采购项目（2026年4月-2027年4月）总预算 |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 综合单价组成明细（元）
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
20 | 030405001005 | 照明开关 | 1、清扫盒子、装开关、接线、装装饰盖。 2、照明开关安装 扳式暗开关（综合考虑单控，双控及联接方式） |  | 个 | 8.49 | 8.76 |  |  | 2.44 | 1.7 | 28.49
21 | 030405015001 | 排气扇 | 1、新装排气扇 16A，风量:30m3/h 16A 2、新装三插，含底盒 3、安装排气扇、三插人工及玻璃胶材料 4、开孔费用单独计算 |  | 台 | 76.69 | 65.1 |  |  | 22.04 | 15.33 | 242.24
22 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN60mm 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 65 |  | m | 12.63 | 12.71 |  |  | 3.63 | 2.53 | 42.05
23 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN50mm 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 50 |  | m | 11.9 | 9.08 |  |  | 3.42 | 2.38 | 36.46
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：修补工程-安装 |  |  |  | 标段：广州市番禺区妇幼保健院院本部2026-2027（一年）零星修缮服务商资格采购项目（2026年4月-2027年4月）总预算 |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 综合单价组成明细（元）
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
24 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN40mm 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 40 |  | m | 11.21 | 6.74 |  |  | 3.22 | 2.24 | 32.38
25 | 030412004001 | 配线 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16 2、WDZB-BYJ-16 |  | m | 1.02 | 16.05 |  |  | 0.29 | 0.2 | 19.78
26 | 030412004002 | 配线 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 2、WDZB-BYJ-6 |  | m | 0.74 | 6.34 |  |  | 0.21 | 0.15 | 8.57
27 | 030412004003 | 配线 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 4 2、WDZB-BYJ-4 |  | m | 0.74 | 4.3 |  |  | 0.21 | 0.15 | 6.35
28 | 030412004004 | 配线 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、WDZB-BYJ-2.5 |  | m | 0.85 | 2.77 |  |  | 0.24 | 0.17 | 4.91
29 | 030413001001 | LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000 | 1、新装600*600LED方型扣板式天花灯安装 36W |  | 套 | 12.53 | 74.05 |  |  | 3.6 | 2.51 | 108.7
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：修补工程-安装 |  |  |  | 标段：广州市番禺区妇幼保健院院本部2026-2027（一年）零星修缮服务商资格采购项目（2026年4月-2027年4月）总预算 |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 综合单价组成明细（元）
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
30 | 030413001002 | 普通灯具 | 1、新装消防应急灯 2、双头，自带电源，≥30min |  | 套 | 31.34 | 125.61 |  |  | 9.01 | 6.27 | 206.91
31 | 030413001003 | 荧光灯 | 1、普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 双管2*36W (T8) |  | 套 | 27.06 | 103.7 |  |  | 7.78 | 5.41 | 173.46
32 | 030413007001 | 医疗专用灯 | 1、医院灯具安装 2、疏散方向指灯 自带蓄电池 |  | 套 | 25.4 | 75.42 |  |  | 7.3 | 5.08 | 138.93
33 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:单相三孔明插座安装:250V 16A 2.规格:按业主要求，结合现场综合考虑 3.安装方式:明装 |  | 套 | 12.82 | 8.47 |  |  | 3.68 | 2.56 | 37.86
34 | 031301002001 | 打洞(孔) | 1、机械钻孔(洞) 混凝土(孔径mm以内) φ150 |  | 个 | 53.6 |  | 5.94 |  | 17.11 | 11.91 | 132.97
35 | 031301002002 | 打洞(孔) | 1、机械钻孔(洞) 砖墙(mm以内) φ150 |  | 个 | 31.77 |  | 4.95 |  | 10.55 | 7.34 | 82

## E.3.2 措施项目清单构成明细分析表
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：修补工程-安装 |  |  | 标段：广州市番禺区妇幼保健院院本部2026-2027（一年）零星修缮服务商资格采购项目（2026年4月-2027年4月）总预算 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润
1 |  | 措施项目
合计
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：修补工程-安装 |  | 标段：广州市番禺区妇幼保健院院本部2026-2027（一年）零星修缮服务商资格采购项目（2026年4月-2027年4月）总预算 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [5 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | -

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：修补工程-安装 |  | 标段：广州市番禺区妇幼保健院院本部2026-2027（一年）零星修缮服务商资格采购项目（2026年4月-2027年4月）总预算 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM-_ZGJ |  | 0
合计

## G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：修补工程-安装 |  | 标段：广州市番禺区妇幼保健院院本部2026-2027（一年）零星修缮服务商资格采购项目（2026年4月-2027年4月）总预算 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 有效损耗率（%） | 备注
本页小计 | [7 empty] | — | —
合 计 | [7 empty] | — | —