## 汇总
番禺区妇幼保健院2026年9月至2028年8月暖通（含洁净系统）维护保养服务项目 市场调研响应表
1、计划服务期限：两年“自合同签订之日起两年（具体以签订合同期限为准）”或“累计结算金额达到合同金额”，以条件先到者为准。
2、具体要求：详见《附件1、项目需求书》
维保内容 | 年度报价（元/年）
空调拆装、清洁及其他空调系统维保
院本部门诊及沙湾院区净化系统维护保养及更换滤网
住院综合大楼净化系统维护保养及更换滤网
医技楼净化系统维护保养及更换滤网
院本部门诊门诊楼空调系统维护保养
住院综合大楼中央空调主机、末端及管道维护保养
医技楼多联机维护保养及深层清洁
一年报价合计（元/年）：
两年报价合计（元/两年）：
公司名称（盖章）：
联系人及联系方式：
日期： 年 月 日

## 空调拆装、清洁及其他空调系统维保
表2 空调拆装、清洁及其他空调系统维保
序号 | 所属科室 | 设备名称 | 数量 | 数量单位 | 月度维护保养单价 （元/台（套）/月） | 年度维护保养小计（元/年） | 备注
1 | 院本部：667台、沙湾院区：597台、计划生育服务中心：68台 | 家用式空调机维修费（1-5匹空调） | 1332 | 台
2 |  | 家用式空调机拆装费（1-5匹空调） | 300 | 台 |  |  | 拆、装机各一半费用（比如拆装机100元/台，拆机50元/台、装机50元/台），按实结算
3 | 沙湾产房、手术室 | 风冷模块中央空调（200冷吨麦克维尔空调） | 8 | 套
4 | 沙湾新生儿、本部保健楼4楼、学术报告厅 | 直流变频中央多联空调维修费（MX6海尔中央多联4套共60匹、格力、美的8套共190匹、GMV直流变频中央多联空调共计：250匹） | 12 | 套
5 | 沙湾康复楼、本部医技楼、门诊楼 | 19~230W静音箱式风机（带PM2.5滤网） | 19 | 台
6 | 沙湾康复楼、本部医技楼、门诊楼 | 23~230W静音箱式排风机 | 117 | 台
7 | 何贤院区24台电梯、沙湾院区7台电梯 | 电梯空调 | 31 | 台
8 | 何贤及沙湾两院区 | 移动式水冷风机（功率：160-1100W） | 14 | 台
9 | 何贤院区煎药室、中医护理门诊、儿科门诊中医治疗室、保健楼妇保科中医治疗室等 | 排烟机 | 5 | 台
10 |  | 小计 |  |  | /
序号 | 所属科室 | 设备名称 | 数量 | 数量单位 | 单价（元/台（套）/次） | 总价（元/年） | 备注
1 |  | 家用式空调机（1-5匹空调) | 1332 | 台 |  |  | 每年1次深层清洗，按实结算
2 | 沙湾院区产房、手术室 | 风冷模块中央空调（200冷吨麦克维尔空调） | 8 | 套 |  |  | 每年1次清洗，按实结算
3 | 沙湾新生儿科、本部保健楼4楼、学术报告厅， | 直流变频中央多联空调（MX6海尔多联2套共60匹、格力10套共190匹GMV直流变频中央多联空调，四面出风嵌入式内机77台。共计：250匹） | 12 | 套 |  |  | 每年1次清洗，按实结算
4 | 汇总 |  | 3190 | / | /
5 | 一年拆装、清洁、维护保养费合计： 元/年
6 | 两年拆装、清洁、维护保养费合计： 元/两年
公司名称（盖章）：

## 院本部门诊及沙湾院区净化系统
表3 院本部门诊及沙湾院区净化系统维护保养
院区 | 序号 | 所属科室 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 月度维护保养单价 （元/台（套）/月） | 年度维护保养小计（元/年） | 名称 | 规格(mm) | 单位 | 数量 | 滤网单价 （元/个） | 年度滤网更换次数 | 年度滤网更换小计 （元）
院本部 | 1 | 门诊一楼胸痛中心（导管室） | 欧博净化新风机 | BF-250-I-T | 1 | 套 |  |  | 初效折叠式过滤器 | 595×595×46 | 个 | 1 |  | 6
| 2 | [7 empty] | 袋式中效滤网 | 595×595×500 | 个 | 1 |  | 4
| 3 | 门诊一楼DSA（导管室） | 美的高静压风管式新风机 | MDV-D450T1/XFBP2N1(X) | 1 | 套 |  |  | 初效过滤器 | 435X435 | 个 | 1 |  | 6
| 4 | [7 empty] | 中效过滤器 | 430X430X400 | 个 | 1 |  | 4
| 5 | 门诊二楼发热门诊 | 静音管道风机IPX2 | DPT15-45H | 3 | 套 |  |  | 初效铝过滤器 | 298*175*10 | 个 | 3 |  | 6
| 6 | [7 empty] | 中效过滤器 | 298*175*20 | 个 | 3 |  | 4
| 7 | 门诊三楼妇科手术室 | 吊顶式空调机组（PAU-304） | TAHU02S-C | 1 | 台 |  |  | 初效G4 | 315*495配搭扣 | 个 | 2 |  | 6
| 8 | [7 empty] | 中效F8 | 315*495配搭扣 | 个 | 2 |  | 4
| 9 |  | 吊顶式空调机组（PAU-302、PAU-303） | TAHU02S-C | 2 | 台 |  |  | 初效G4 | 430*495配搭扣 | 个 | 4 |  | 6
| 10 | [7 empty] | 中效F8 | 430*495配搭扣 | 个 | 4 |  | 4
| 11 |  | 吊顶式空调机组（PAU-301） | TAHU02S-C | 1 | 台 |  |  | 初效G4 | 480*495配搭扣 | 个 | 2 |  | 6
| 12 | [7 empty] | 中效F8 | 480*495配搭扣 | 个 | 2 |  | 4
| 13 |  | 吊顶式空调机组（PAU-304） | TAHU02S-C | 1 | 台 |  |  | 初效G4 | 315*495配搭扣 | 个 | 2 |  | 6
| 14 | [7 empty] | 中效F8 | 315*495配搭扣 | 个 | 2 |  | 4
| 15 |  | 多联机主机 | SW-1 | 1 | 台 |  |  | / | / | / | / |  | /
| 16 |  | 多联机主机 | SW-2、SW-3、SW-4 | 3 | 台 |  |  | / | / | / | / |  | /
| 17 |  | 多联机内机 | MDV-D22T2 | 16 | 台 |  |  | / | / | / | / |  | /
| 18 |  | 多联机内机 | MDV-D36Q4 | 24 | 台 |  |  | / | / | / | / |  | /
| 19 |  | 多联机内机 | MDV-D45Q4 | 3 | 台 |  |  | / | / | / | / |  | /
| 20 |  | 多联机内机 | MDV-D56Q4 | 3 | 台 |  |  | / | / | / | / |  | /
| 21 |  | 多联机内机 | MDV-D71Q4 | 9 | 台 |  |  | / | / | / | / |  | /
| 22 | 保健楼6楼 | 天加风冷恒温恒湿机组 | THA1018BHH | 1 | 套 |  |  | G4折叠式初效过滤器 | 590×595×46 | 个 | 2 |  | 6
| 23 |  | 天加风冷管道式空调机组 | TSD150GRI | 1 | 套 |  |  |  | 295×595×46 | 个 | 3 |  | 6
| 24 |  | 天加风冷管道式空调机组 | TSD100DRI | 1 | 套 |  |  |  | 480*500*46 | 个 | 6 |  | 6
| 25 |  | 天加风冷管道式空调机组 | TSD50CR | 1 | 套 |  |  |  | 450*500*46 | 个 | 6 |  | 6
| 26 |  | / | / | / | / |  |  |  | 650*485*46 | 个 | 2 |  | 6
| 27 |  | / | / | / | / |  |  | F7袋式中效过滤器 | 590*590*450*5P | 个 | 2 |  | 4
| 28 |  | / | / | / | / |  |  |  | 480*500*450*6P | 个 | 6 |  | 4
| 29 |  | / | / | / | / |  |  | F7袋式中效过滤器 | 650*485*450*8P | 个 | 2 |  | 4
| 30 |  | / | / | / | / |  |  |  | 285*590*450*4P | 个 | 3 |  | 4
| 31 |  | / | / | / | / |  |  | 中效活性碳过滤器 | 450*500*46 | 个 | 6 |  | 4
| 32 | 院本部口腔科 | 日立新风机 | KPI-5021Q3/F | 5 | 套 |  |  | 初效活性碳过滤器 | 292*242*10 | 个 | 15 |  | 6
| 33 | [7 empty] | 中效过滤器 | 292*242*25 | 个 | 10 |  | 4
| 34 | [7 empty] | 高效过滤器 | 292*242*40 | 个 | 10 |  | 4
| 35 | [7 empty] | 中效活性碳过滤器 | 320*300*60*300*370*50 | 个 | 10 |  | 1
沙湾院区 | 36 | 沙湾手术室 | 清华同方洁净手术室用空气调节机组 | LAHM4.5H-8F4 | 1 | 套 |  |  | 初效铝过滤器 | 900×600×15 | 个 | 1 |  | 6
| 37 | [7 empty] | 初效折叠式过滤器 | 595×595×96 | 个 | 1 |  | 6
| 38 | [7 empty] | 初效折叠式过滤器 | 595×290×96 | 个 | 1 |  | 6
| 39 | [7 empty] | 袋式中效滤网 | 595×595×534×6×21 | 个 | 1 |  | 4
| 40 | [7 empty] | 袋式中效滤网 | 595×295×534×6×21 | 个 | 1 |  | 4
| 41 | [7 empty] | 初效折叠式过滤器 | 290×290×96 | 个 | 3 |  | 6
| 42 | [7 empty] | 初效折叠式过滤器 | 289×325×97 | 个 | 6 |  | 6
| 43 | 沙湾院区分娩中心 | 清华同方洁净手术室用空气调节机组 | LAHM6.0H-4+4F4 | 1 | 套 |  |  | 初效铝过滤器 | 990×600×15 | 个 | 1 |  | 6
| 44 | [7 empty] | 初效折叠式过滤器 | 495×595×96 | 个 | 2 |  | 6
| 45 | [7 empty] | 袋式中效滤网 | 595×595×534×6×21 | 个 | 1 |  | 4
| 46 | [7 empty] | 袋式中效滤网 | 595×295×534×6×21 | 个 | 2 |  | 4
| 47 | [7 empty] | 袋式中效滤网 | 295×295×534×6×21 | 个 | 1 |  | 4
| 48 | [7 empty] | 初效折叠式过滤器 | 290×290×96 | 个 | 2 |  | 6
| 49 | [7 empty] | 初效折叠式过滤器 | 289×325×97 | 个 | 2 |  | 6
| 50 | 消毒供应中心 | 新华医用空气净化机 | YKJ.F-1200新风式 | 6 | 套 |  |  | 中效活性碳过滤器 | 355×370×10 | 个 | 36 |  | 4
| 51 | [8 empty] | 340×585×10 | 个 | 2 |  | 6
| 52 | 信息中心 | 大金空调 |  | 2 | 套 |  |  | 初效折叠式过滤器 | 765×627×96 | 个 | 2 |  | 6
| 53 | 新生儿科 | 海尔VRV空调机组 | RFC680MX6 | 4 | 套 |  |  | 初效折叠式过滤器 | 289×325×96 | 个 | 11 |  | 6
| 54 | [7 empty] | 初效折叠式过滤器 | 290×290×96 | 个 | 2 |  | 6
| 55 | 分娩中心分娩室 | 清华同方恒温恒湿净化空气处理机组 | AHU-501 | 1 | 套 |  |  | 初效折叠式过滤器 | 300*495*45 | 个 | 1 |  | 6
| 56 | [7 empty] | 初效折叠式过滤器 | 295*496*45 | 个 | 1 |  | 6
| 57 | [7 empty] | H13高效过滤器 | 745*631*95 | 个 | 6 |  | 1
| 58 | [7 empty] | F6中效过滤网 | 595*495*534*8 | 个 | 2 |  | 4
| 59 | 分娩中心及术后复苏室 | 清华同方恒温恒湿净化空气处理机组 | AHU-501 | 1 | 套 |  |  | 初效折叠式过滤器 | 595*495*45 | 个 | 1 |  | 6
| 60 | [7 empty] | H13高效过滤器 | 745*631*95 | 个 | 2 |  | 1
| 61 | [7 empty] | F6中效过滤网 | 300*300*96 | 个 | 4 |  | 4
| 62 | 分娩中心负压手术室 | 新风机组 | 奥揽达3000风量恒温恒湿新风机组 | 1 | 套 |  |  | 初效滤网 | 490*592*95 | 个 | 2 |  | 6
| 63 | [8 empty] | 490*592*534 | 个 | 2 |  | 4
| 64 | [8 empty] | 490*592*292 | 个 | 2 |  | 1
| 65 |  | 排风机组 | 奥揽达4200风量排风机组 | 1 | 套 |  |  | 高效过滤器 | 610*320*96（H13级） | 个 | 2 |  | 1
| 66 | [8 empty] | 320*320*96（H13级） | 个 | 5 |  | 1
| 67 | [8 empty] | 720*270*96（H13级） | 个 | 4 |  | 1
| 68 | 实验中心 | 风冷管道式空调机 | VSD12524NAF | 2 | 套 |  |  | 初效铝过滤器 | 575*225*45 | 个 | 5 |  | 6
| 69 | [7 empty] | 初效铝过滤器 | 255*325*45 | 个 | 1 |  | 6
| 70 | [7 empty] | 初效铝过滤器 | 585*230*45 | 个 | 6 |  | 6
| 71 | [7 empty] | 初效铝过滤器 | 1200*595*45 | 个 | 1 |  | 6
| 72 | [7 empty] | 初效铝过滤器 | 1000*495*45 | 个 | 1 |  | 6
| 73 | [7 empty] | 初效铝过滤器 | 545*360*30 | 个 | 2 |  | 1
| 74 | 汇总 |  |  | 98 | / | / |  | / | / | / | 241 | / | 310
| 75 | 一年维护保养费+滤网更换费合计： 元/年
| 76 | 两年维护保养费+滤网更换费合计： 元/两年
公司名称（盖章）：

## 住院综合大楼净化系统
表4 住院综合大楼净化系统维护保养
序号 | 所属科室 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 月度维护保养单价 （元/台（套）/月） | 年度维护保养小计（元/年） | 设备对应滤网名称 | 规格(mm) | 单位 | 数量 | 滤网单价（元/个） | 年度滤网更换次数 | 年度滤网更换小计（元）
1 | 手术室 | 清华同方空气处理机组AHU-1401 | TAHM9.0-R1 | 1 | 台 |  |  | H13高效过滤网 | 475×475×66 | 个 | 2 |  | 1
2 |  | 清华同方空气处理机组AHU-1402 | TAHM9.0-R2 | 1 | 台 |  |  | H13高效过滤网 | 305×305×66 | 个 | 1 |  | 1
3 |  | 清华同方空气处理机组AHU-1403—05 | TAHM2.0-R1 | 3 | 台 |  |  | H11高效过滤网 | 475×475×66 | 个 | 42 |  | 1
4 |  | 清华同方空气处理机组AHU-1406—07 | TAHM5.0-R1 | 2 | 台 |  |  | F8折叠式中效过滤网 | 325×289×97 | 个 | 29 |  | 4
5 |  | 清华同方空气处理机组AHU-1408—09 | TAHM3.0-R1 | 2 | 台 |  |  | F8折叠式中效过滤网 | 700×289×97 | 个 | 16 |  | 4
6 |  | 清华同方空气处理机组AHU-1410 | TAHM5.0-R1 | 1 | 台 |  |  | H13高效过滤网 | 325×289×97 | 个 | 6 |  | 1
7 |  | 清华同方新风处理机组PAU-1401 | TAHM5.0-F1 | 1 | 台 |  |  | 无隔板高效过滤网 | 700×290×96 | 个 | 2 |  | 1
8 |  | 清华同方新风处理机组PAU-1402 | TAHM11.0-F1 | 1 | 台 |  |  | H13高效过滤网 | 580×290×96 | 个 | 1 |  | 1
9 |  | 清华同方排风机组 | TFBV1.5-P | 1 | 台 |  |  | 初效铝过滤器 | 1000×940×15 | 个 | 2 |  | 6
10 |  | 清华同方排风机组 | TFBV1.0-P | 1 | 台 |  |  | F8中效折叠式过滤网 | 290×290×96 | 个 | 15 |  | 4
11 |  | 清华同方风冷冷凝机组 | TCS-05/S | 3 | 台 |  |  | 初效铝过滤器 | 680*990*15 | 个 | 3 |  | 6
12 |  | 麦克维尔风冷热泵机组 | MAC230DR5SQ | 5 | 台 |  |  | 初效折叠式过滤器 | 495*595*46 | 个 | 5 |  | 6
13 |  | 麦克维尔风冷热泵机组 | MAC230D5 | 4 | 台 |  |  | 初效折叠式过滤器 | 495*295*46 | 个 | 3 |  | 6
14 |  | / | / | / | / |  |  | F8袋式中效过滤器 | 495*595*534*6*21 | 个 | 13 |  | 4
15 |  | / | / | / | / |  |  | F8袋式中效过滤器 | 495*295*534*6*21 | 个 | 3 |  | 4
16 |  | / | / | / | / |  |  | F8袋式中效过滤器 | 595*595*534*6*21 | 个 | 4 |  | 4
17 |  | / | / | / | / |  |  | F8袋式中效过滤器 | 595*495*534*6*21 | 个 | 4 |  | 4
18 |  | / | / | / | / |  |  | F8袋式中效过滤器 | 595*295*534*6*21 | 个 | 6 |  | 4
19 |  | / | / | / | / |  |  | H10塑框亚高效过滤器 | 490*287*292 | 个 | 3 |  | 1
20 |  | / | / | / | / |  |  | H10塑框亚高效过滤器 | 490*592*292 | 个 | 5 |  | 1
21 |  | / | / | / | / |  |  | H11高效过滤器 | 610*305*292 | 个 | 33 |  | 1
22 |  | / | / | / | / |  |  | 亚高效过滤网 | 305*305*66 | 个 | 6 |  | 1
23 |  | / | / | / | / |  |  | 无隔板高效过滤器 | 290*290*96 | 个 | 1 |  | 1
24 |  | / | / | / | / |  |  | 无隔板高效过滤器 | 325*290*96 | 个 | 5 |  | 1
25 |  | / | / | / | / |  |  | 双层尼龙滤网 | 300*350 | 个 | 42 |  | 1
26 |  | / | / | / | / |  |  | 双层尼龙滤网 | 760*300 | 个 | 14 |  | 1
27 |  | / | / | / | / |  |  | 双层尼龙滤网 | 505*505 | 个 | 10 |  | 1
28 | 重症监护室 | 大金新风处理机组PAU-1501 | PAU-1501 | 2 | 台 |  |  | 初效铝过滤器 | 定制 | 个 | 2 |  | 6
29 |  | VRV室外机 | 制冷量40KW，制热量40KW | 1 | 台 |  |  | F8折叠式中效过滤器 | 1150*550*96 | 个 | 4 |  | 4
30 |  | VRV室外机 | 制冷量50KW，制热量50KW | 3 | 台 |  |  | F8折叠式中效过滤器 | 745*295*96 | 个 | 6 |  | 4
31 |  | VRV室外机 | 制冷量28KW，制热量31.5KW | 2 | 台 |  |  | F8折叠式中效过滤器 | 345*300*96 | 个 | 5 |  | 4
32 |  | VRV室内机 | 制冷量18KW，制热量20KW | 4 | 台 |  |  | 无隔板高效过滤器 | 745*295*96 | 个 | 2 |  | 1
33 |  | VRV室内机 | 制冷量5.6KW，制热量6.3KW | 1 | 台 |  |  | / | / | / | / |  | /
34 |  | VRV室内机 | 制冷量4KW，制热量4.5KW | 4 | 台 |  |  | / | / | / | / |  | /
35 |  | VRV室内机 | 制冷量2.8KW，制热量3.2KW | 27 | 台 |  |  | / | / | / | / |  | /
36 |  | VRV室内机 | 制冷量4KW，制热量4.5KW | 2 | 台 |  |  | / | / | / | / |  | /
37 |  | VRV室内机 | 型号：FSFP56AB，制冷量5.6KW，制热量6.3KW | 6 | 台 |  |  | / | / | / | / |  | /
38 |  | VRV室内机 | 制冷量2.5KW，制热量2.8KW | 2 | 台 |  |  | / | / | / | / |  | /
39 | 静脉配药中心（PIVAS） | 雅士全新风组合式空调机组 | 雅士定制 | 1 | 台 |  |  | 普配机组新风滤网（抽+B4:B16屉式）初效 | 320mm*250mm*50mm | 个 | 1 |  | 1
40 |  | 雅士循环风组合式空调机组 | 雅士定制 | 1 | 台 |  |  | 抗配机组新风滤网（抽屉式）初效 | 800mm*410mm*50mm | 个 | 1 |  | 1
41 |  | 天加新风处理机（外机、内机） | 外机:TSR50NRHE2 内机:TSA50NR（I） | 1 | 台 |  |  | 新风机新风滤网（抽屉式）初效 | 400mm*250mm*50mm | 个 | 1 |  | 1
42 |  | 天加VRV室内外机(阴凉库） | 外机：TSA030KR 内机：TSK30KRQE2 | 2 | 台 |  |  | 普配机组初效（板式） | W595mm*H595mm*D46mm | 个 | 1 |  | 6
43 |  | 天加VRV室外机 | TIMS140AHR | 1 | 台 |  |  | 普配机组初效（板式） | W290mm*H595mm*D46mm | 个 | 1 |  | 6
44 |  | 天加VRV室外机 | TIMS160AHR | 4 | 台 |  |  | 普配机组中效（袋式） | W592mm*H592mm*D534mm | 个 | 1 |  | 6
45 |  | 天加VRV室内机 | TMCF028AB | 5 | 台 |  |  | 普配机组中效（板式） | W287mm*H592mm*D534mm | 个 | 1 |  | 4
46 |  | 天加VRV室内机 | TMCF036AB | 3 | 台 |  |  | 普配机组高效 | 320mm*320mm | 个 | 3 |  | 1
47 |  | 天加VRV室内机 | TMCF050AB | 2 | 台 |  |  | 普配机组高效 | 480mm*480mm | 个 | 5 |  | 1
48 |  | 天加VRV室内机 | TMCF063AB | 2 | 台 |  |  | 抗配机组初效 | W595mm*H595mm*D46mm | 个 | 1 |  | 6
49 |  | 天加VRV室内机 | TMCF080AB | 4 | 台 |  |  | 抗配机组初效 | W594mm*H289mm*D46mm | 个 | 2 |  | 6
50 |  | / | / | / | / |  |  | 抗配机组中效 | W592mm*H592mm*D534mm | 个 | 1 |  | 4
51 |  | / | / | / | / |  |  | 抗配机组中效 | W592mm*H287mm*D534mm | 个 | 1 |  | 4
52 |  | / | / | / | / |  |  | 抗配机组中效 | W287mm*H592mm*D534mm | 个 | 1 |  | 4
53 |  | / | / | / | / |  |  | 抗配机组高效 | 320mm*320mm | 个 | 2 |  | 1
54 |  | / | / | / | / |  |  | 抗配机组高效 | 480mm*480mm | 个 | 1 |  | 1
55 |  | / | / | / | / |  |  | 抗配机组高效 | 630mm*630mm | 个 | 4 |  | 1
56 | 生殖医学中心 | 雅士恒温恒湿空气处理机 | JK-1 | 1 | 台 |  |  | G4铝框初效过滤器 | 594*490*95 | 个 | 6 |  | 6
57 |  | 雅士恒温恒湿空气处理机 | JK-2 | 1 | 台 |  |  | G4铝框初效过滤器 | 594*289*95 | 个 | 8 |  | 6
58 |  | 雅士恒温恒湿空气处理机 | JK-3 | 1 | 台 |  |  | F8镀锌框中效袋式过滤器 | 592*490*534*8 | 个 | 1 |  | 4
59 |  | 雅士恒温恒湿空气处理机 | JK-4 | 1 | 台 |  |  | F8镀锌框中效袋式过滤器 | 592*287*534*8 | 个 | 1 |  | 4
60 |  | 风冷模块机 | 麦克维尔 | 2 | 台 |  |  | G2铝网过滤器 | 595*590*46 | 个 | 4 |  | 6
61 |  | 空调自控系统 | 雅坤 | 4 | 套 |  |  | G2铝网过滤器 | 595*295*46 | 个 | 3 |  | 6
62 |  | / | / | / | / |  |  | G4铝框初效过滤器 | 594*595*95 | 个 | 5 |  | 6
63 |  | / | / | / | / |  |  | F8镀锌框中效袋式过滤器 | 592*490*534*8 | 个 | 6 |  | 4
64 |  | / | / | / | / |  |  | F8镀锌框中效袋式过滤器 | 592*287*534*8 | 个 | 8 |  | 4
65 |  | / | / | / | / |  |  | F8镀锌框中效袋式过滤器 | 592*592*534*8 | 个 | 4 |  | 4
66 |  | / | / | / | / |  |  | 室内H13高效送风滤网 | H13级/320*320*69 | 个 | 13 |  | 1
67 |  | / | / | / | / |  |  | 室内H13高效送滤网 | H13级/484*484*69 | 个 | 51 |  | 1
68 |  | / | / | / | / |  |  | 室内H13高效送滤网 | H13级/630*630*10 | 个 | 10 |  | 1
69 |  | / | / | / | / |  |  | 室内中效回风、排风F8折叠式中效滤网 | F8/720*270*50 | 个 | 3 |  | 4
70 |  | / | / | / | / |  |  | 室内中效回风、排风F8折叠式中效滤网 | F8/320*270*50 | 个 | 12 |  | 4
71 |  | / | / | / | / |  |  | 室内中效回风、排风F8折叠式中效滤网 | F8/320*320*50 | 个 | 8 |  | 4
72 |  | / | / | / | / |  |  | 活性炭高效过滤器 | 287*592*292 | 个 | 22 |  | 1
73 |  | / | / | / | / |  |  | 双层尼龙滤网 | 300*350 | 个 | 3 |  | 1
74 |  | / | / | / | / |  |  | 双层尼龙滤网 | 290*340 | 个 | 26 |  | 1
75 |  | / | / | / | / |  |  | 双层尼龙滤网 | 355*310 | 个 | 1 |  | 1
76 |  | / | / | / | / |  |  | 双层尼龙滤网 | 290*740 | 个 | 2 |  | 1
77 |  | / | / | / | / |  |  | 双层尼龙滤网 | 495*195 | 个 | 4 |  | 1
78 |  | / | / | / | / |  |  | 双层尼龙滤网 | 350*350 | 个 | 4 |  | 1
79 |  | / | / | / | / |  |  | 双层尼龙滤网 | 490*490 | 个 | 5 |  | 1
80 |  | / | / | / | / |  |  | 双层尼龙滤网 | 290*545 | 个 | 4 |  | 1
81 |  | / | / | / | / |  |  | 双层尼龙滤网 | 345*650 | 个 | 3 |  | 1
82 |  | / | / | / | / |  |  | 双层尼龙滤网 | 315*355 | 个 | 2 |  | 1
83 | 大楼2-3层、4-13层、15层 | 麦克维尔全热交换器 | HRB200B-AAD带四排管 | 23 | 套 |  |  | 滤网 | 550X550X100 | 个 | 23 |  | 1
84 |  | 麦克维尔全热交换器 | HRB150B-AAD带四排管 | 22 | 套 |  |  | 滤网 | 550X550X100 | 个 | 22 |  | 1
85 | 汇总 |  |  | 161 | / | / |  | / | / | / | 587 | / | 222
86 | 一年维护保养费+滤网更换费合计： 元/年
87 | 两年维护保养费+滤网更换费合计： 元/两年
公司名称（盖章）：

## 医技楼净化系统
表5 医技楼净化系统
序号 | 相关科室 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 月度维护保养单价 （元/台（套）/月） | 年度维护保养小计（元/年） | 设备滤网名称 | 规格(mm) | 单位 | 数量 | 滤网单价（元/个） | 年度滤网更换次数 | 年度滤网更换小计（元）
1 | 日间手术中心 | 清华同方新风处理机组 | PAU-701 | 1 | 台 |  |  | 初效铝过滤网 | 595×595×45 | 个 | 1 |  | 6
2 |  | 天加风冷模块机组 | MAC450DR5 | 2 | 台 |  |  | 初效铝过滤网 | 595×495×45 | 个 | 1 |  | 6
3 |  | 风机盘管内机 | FP136 | 1 | 台 |  |  | 初效铝过滤网 | 595×295×45 | 个 | 1 |  | 6
4 |  | 风机盘管内机 | FP102 | 21 | 台 |  |  | 初效铝过滤网 | 495×295×45 | 个 | 1 |  | 6
5 |  | 风机盘管内机 | FP85 | 5 | 台 |  |  | 中效铝过滤网 | 295×595×534×5 | 个 | 1 |  | 4
6 |  | 风机盘管内机 | FP68 | 6 | 台 |  |  | 中效铝过滤网 | 495×595×534×5 | 个 | 1 |  | 4
7 |  | 风机盘管内机 | FP51 | 4 | 台 |  |  | 中效铝过滤网 | 595×595×534×5 | 个 | 1 |  | 4
8 |  | 风机盘管内机 | FP34 | 15 | 台 |  |  | 中效铝过滤网 | 495×295×534×5 | 个 | 1 |  | 4
9 |  | / | / | / | / |  |  | 亚高效过滤器 | 490×287×292 | 个 | 1 |  | 1
10 |  | / | / | / | / |  |  | 亚高效过滤器 | 592×287×292 | 个 | 1 |  | 1
11 |  | / | / | / | / |  |  | 亚高效过滤器 | 490×592×292 | 个 | 1 |  | 1
12 |  | / | / | / | / |  |  | 亚高效过滤器 | 592×592×292 | 个 | 1 |  | 1
13 |  | / | / | / | / |  |  | 室内中效过滤器 | 500×400×100 | 个 | 2 |  | 4
14 |  | / | / | / | / |  |  | 室内中效过滤器 | 860×260×90 | 个 | 16 |  | 4
15 |  | / | / | / | / |  |  | 室内高效过滤器 | 475×475×100 | 个 | 20 |  | 1
16 |  | / | / | / | / |  |  | 双层尼龙滤网 | 820*220 | 个 | 16 |  | 1
17 |  | / | / | / | / |  |  | 双层尼龙滤网 | 520*220 | 个 | 2 |  | 1
18 |  | / | / | / | / |  |  | 双层尼龙滤网 | 350*350 | 个 | 17 |  | 1
19 | 内镜中心 | 清华同方新风处理机组 | PAU-601 | 1 | 台 |  |  | 初效铝过滤网 | 595×595×46 | 个 | 2 |  | 6
20 |  | 天加风冷模块机组 | MAC450DR5 | 2 | 台 |  |  | 初效铝过滤网 | 595×290×46 | 个 | 2 |  | 6
21 |  | 风机盘管内机 | FP102 | 11 | 台 |  |  | 中效铝过滤网 | 290×595×400×5 | 个 | 2 |  | 4
22 |  | 风机盘管内机 | FP85 | 4 | 台 |  |  | 中效铝过滤网 | 595×595×400×5 | 个 | 2 |  | 4
23 |  | 风机盘管内机 | FP68 | 14 | 台 |  |  | 亚高效过滤器 | 592×287×292 | 个 | 2 |  | 1
24 |  | 风机盘管内机 | FP51 | 3 | 台 |  |  | 亚高效过滤器 | 592×592×292 | 个 | 2 |  | 1
25 |  | 风机盘管内机 | FP34 | 11 | 台 |  |  | 室内中效过滤器 | 750×350×100 | 个 | 6 |  | 4
26 |  | / | / | / | / |  |  | 室内中效过滤器 | 650×350×100 | 个 | 2 |  | 4
27 |  | / | / | / | / |  |  | 室内中效过滤器 | 550×350×100 | 个 | 3 |  | 4
28 |  | / | / | / | / |  |  | 室内中效过滤器 | 350×350×90 | 个 | 15 |  | 4
29 |  | / | / | / | / |  |  | 双层尼龙滤网 | 750×350 | 个 | 6 |  | 1
30 |  | / | / | / | / |  |  | 双层尼龙滤网 | 630×330 | 个 | 2 |  | 1
31 |  | / | / | / | / |  |  | 双层尼龙滤网 | 530×330 | 个 | 3 |  | 1
32 |  | / | / | / | / |  |  | 双层尼龙滤网 | 330×330 | 个 | 15 |  | 1
33 | 检验科 | 清华同方新风处理机组（内外机） | XF-J-201、XF-J-202 | 2 | 台 |  |  | 初效铝过滤网 | 595×295×46 | 个 | 1 |  | 6
34 |  | 多联机主机 | WJ-1 | 1 | 台 |  |  | 中效铝过滤网 | 295×595×400×5 | 个 | 1 |  | 4
35 |  | 多联机内机 | D71Q4 | 14 | 台 |  |  | 初效铝过滤网 | 595×495×46 | 个 | 1 |  | 6
36 |  | 多联机内机 | D45Q4 | 1 | 台 |  |  | 初效铝过滤网 | 595×295×46 | 个 | 1 |  | 6
37 |  | 多联机内机 | D36Q4 | 5 | 台 |  |  | 中效铝过滤网 | 295×595×400×5 | 个 | 1 |  | 4
38 |  | 多联机内机 | D28Q4 | 6 | 台 |  |  | 中效铝过滤网 | 495×595×400×5 | 个 | 1 |  | 4
39 |  | 多联机内机 | D18Q1 | 5 | 台 |  |  | H13高效过滤器 | 350×500×100 | 个 | 3 |  | 1
40 |  | 冷库风冷压缩机组（内外机） | 5匹 | 2 | 台 |  |  | F8袋式中效过滤器 | 595*295*534*6*21 | 个 | 4 |  | 4
41 |  | / | / | / | / |  |  | F8袋式中效过滤器 | 595*595*534*6*21 | 个 | 4 |  | 4
42 | 病理科 | 组合式空调机组 | KDZKD-080-6F | 1 | 台 |  |  | 初效铝过滤网 | 595×595×46 | 个 | 2 |  | 6
43 |  | 组合式空调机组 | KDZKD-035-4F | 1 | 台 |  |  | 中效铝过滤网 | 595×595×400×7 | 个 | 2 |  | 4
44 |  | 天加风冷模块机组 |  | 1 | 台 |  |  | 初效铝过滤网 | 595×495×46 | 个 | 1 |  | 6
45 |  | 格力天花机内机 | D45Q4 | 7 | 台 |  |  | 初效铝过滤网 | 595×295×46 | 个 | 1 |  | 6
46 |  | 格力天花机内机 | D36Q4 | 4 | 台 |  |  | 中效铝过滤网 | 295×595×400×5 | 个 | 1 |  | 4
47 |  | 格力天花机内机 | D28Q4 | 1 | 台 |  |  | 中效铝过滤网 | 495×595×400×5 | 个 | 1 |  | 4
48 |  | 格力天花机内机 | D22Q2 | 4 | 台 |  |  | 双层尼龙滤网 | 575×225 | 个 | 12 |  | 1
49 |  | 格力天花机内机 | D18Q1 | 3 | 台 |  |  | / | / | / | / |  | /
50 |  | 格力天花机内机 | 1HP | 2 | 台 |  |  | / | / | / | / |  | /
51 | 1-5楼室内新风 | 多联机新风处理 | XF-1-4/XF-5-3 制冷量28KW,制热量20KW | 2 | 台 |  |  | G1级初效过滤器滤料G1无纹布，双面喷塑铁丝网 | 595*595*21 (W*H*Dmm） | 个 | 1 |  | 6
52 |  | 多联机新风处理 | XF-3-1/XF-3-2/XF-4-2 制冷量22.4KW,制热量16KW | 3 | 台 |  |  | G1级初效过滤器滤料G1无纹布，双面喷塑铁丝网 | 1132*399*21 (W*H*Dmm） | 个 | 4 |  | 6
53 |  | 多联机新风处理 | XF-5-4 制冷量14KW,制热量10KW | 1 | 台 |  |  | G1级初效过滤器滤料G1无纹布，双面喷塑铁丝网 | 1398*238*21 (W*H*Dmm） | 个 | 1 |  | 6
54 | 1楼信息机房 | 美的精密空调 | MAV013WTIN20MI | 2 | 台 |  |  | / | / | / | / |  | /
55 | 汇总 |  |  | 169 | / | / |  | / | / | / | 192 | / | 186
56 | 一年维护保养费+滤网更换费合计（元/年）： 元
57 | 两年维护保养费+滤网更换费合计（元/两年）： 元
公司名称（盖章）：

## 门诊楼空调系统
表6 门诊楼空调系统维护保养
序号 | 所属科室 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 月度维护保养单价 （元/台/月） | 年度维护保养小计（元/年）
1 | 西药房 | 多联式新风机 | XF-2100 | 2 | 台
2 |  | 新风机室外机 | XSW-1F-1F-1~2 | 2 | 台
3 | 门诊一楼放射科 | 全热交换器 | QR-1F-1 | 1 | 台
4 |  | 风机盘管内机 | FP22 | 5 | 台
5 |  | 风机盘管内机 | FP71 | 1 | 台
6 |  | 四面出风嵌入式内机 | TH140 | 6 | 台
7 | 门诊一楼儿科门诊 | 全热交换器 | QR-1F-2 | 1 | 台
8 |  | 多联机室外机 | SW-6F-1F-1 | 1 | 台
9 |  | 多联机室外机 | SW-T-1F-1 | 1 | 台
10 |  | 风机盘管内机 | FP22 | 2 | 台
11 |  | 风机盘管内机 | FP36 | 11 | 台
12 |  | 风机盘管内机 | FP71 | 12 | 台
13 | 门诊二楼 | 全热交换器 | QR-2000 | 2 | 台
14 |  | 多联机室外机 | SW-6F-2F-1 | 1 | 台
15 |  | 多联机室外机 | SW-T-2F-1 | 1 | 台
16 |  | 风机盘管内机 | FP22 | 2 | 台
17 |  | 风机盘管内机 | FP28 | 15 | 台
18 |  | 风机盘管内机 | FP36 | 5 | 台
19 |  | 风机盘管内机 | FP45 | 1 | 台
20 |  | 风机盘管内机 | FP71 | 21 | 台
21 | 门诊三楼产科门诊 | 全热交换器 | QR-2000 | 1 | 台
22 |  | 全热交换器 | QR-1000 | 1 | 台
23 |  | 多联机室外机 | SW-T-3F-1 | 1 | 台
24 |  | 风机盘管内机 | FP22 | 1 | 台
25 |  | 风机盘管内机 | FP28 | 3 | 台
26 |  | 风机盘管内机 | FP36 | 2 | 台
27 |  | 风机盘管内机 | FP45 | 3 | 台
28 |  | 风机盘管内机 | FP50 | 1 | 台
29 |  | 风机盘管内机 | FP71 | 18 | 台
30 | 门诊三楼妇科门诊 | 商用全新风机组 | MDV-D140T1/XFN1-B | 2 | 台
31 | 门诊四楼 | 全热交换器 | QR-2000 | 2 | 台
32 |  | 全热交换器 | QR-1500 | 4 | 台
33 |  | 全热交换器 | QR-1000 | 2 | 台
34 |  | 多联机室外机 | SW-6F-4F-1 | 1 | 台
35 |  | 多联机室外机 | SW-6F-4F-2 | 1 | 台
36 |  | 风机盘管内机 | FP22 | 6 | 台
37 |  | 风机盘管内机 | FP28 | 14 | 台
38 |  | 风机盘管内机 | FP45 | 8 | 台
39 |  | 风机盘管内机 | FP50 | 1 | 台
40 |  | 风机盘管内机 | FP56 | 3 | 台
41 |  | 风机盘管内机 | FP71 | 40 | 台
42 |  | 风机盘管内机 | FP80 | 2 | 台
43 |  | 风机盘管内机 | FP100 | 6 | 台
44 |  | 多联机室外机（医技楼天面） | SW-T-4F-1 | 1 | 台
45 |  | 多联机室外机（医技楼天面） | SW-T-4F-2 | 1 | 台
46 | 门诊五楼内外科门诊 | 全热交换器 | QR-2000 | 3 | 台
47 |  | 多联机室外机 | SW-6F-5F-1 | 1 | 台
48 |  | 多联机室外机 | SW-T-5F-1 | 1 | 台
49 |  | 风机盘管内机 | FP22 | 2 | 台
50 |  | 风机盘管内机 | FP28 | 6 | 台
51 |  | 风机盘管内机 | FP36 | 2 | 台
52 |  | 风机盘管内机 | FP45 | 1 | 台
53 |  | 风机盘管内机 | FP71 | 30 | 台
54 | 门诊六楼儿科病区 | 全热交换器 | QR-2000 | 1 | 台
55 |  | 全热交换器 | QR-1000 | 1 | 台
56 |  | 多联机室外机 | SW-6F-6F-1 | 1 | 台
57 |  | 多联机室外机 | SW-T-6F-1 | 1 | 台
58 |  | 风机盘管内机 | FP22 | 1 | 台
59 |  | 风机盘管内机 | FP28 | 2 | 台
60 |  | 风机盘管内机 | FP45 | 1 | 台
61 |  | 风机盘管内机 | FP71 | 14 | 台
62 | 门诊七楼感染呼吸二区 | 全热交换器 | QR-2000 | 1 | 台
63 |  | 全热交换器 | QR-1000 | 1 | 台
64 |  | 多联机室外机 | SW-6F-7F-1 | 1 | 台
65 |  | 多联机室外机 | SW-T-7F-1 | 1 | 台
66 |  | 风机盘管内机 | FP22 | 1 | 台
67 |  | 风机盘管内机 | FP28 | 6 | 台
68 |  | 风机盘管内机 | FP45 | 1 | 台
69 |  | 风机盘管内机 | FP71 | 13 | 台
70 | 门诊八楼 | 全热交换器 | QR-2000 | 2 | 台
71 | 汇总 |  |  | 313 |  | /
72 | 一年维护保养费： 元/年
73 | 两年维护保养费： 元/两年
门诊楼部分项目未完工，维保费用根据实际情况相应核减。
公司名称（盖章）：

## 住院综合大楼中央空调
表7 住院综合大楼中央空调主机、末端及管道维护保养
序号 | 设备名称 | 品牌 | 制造商 | 规格、型号 | 数量 | 数量单位 | 月度维护保养单价 （元/台/月） | 年度维护保养小计（元/年）
1 | 中央空调末端维修费 | / | / | / | 540 | 台
2 | 磁悬浮冷水机组 | 格力 | 珠海格力 | CC410MH1HH1：制冷量约1758KW.功率290KW | 2 | 台
3 | 风冷模块水冷机组 | 格力 | 珠海格力 | LSQWRF130M/NaE,制热量≥140KW，制热功率40.4KW | 10 | 台
4 | 冷却塔 | 洲菱 | 广东洲菱 | SRN-400L-1-CTI，水量250m³/h | 4 | 台
5 | 冷冻循环水泵 | 凯泉 | 上海凯泉 | 200KQW390-32-45/4，水流量390m³/h，扬程32m，功率45KW | 3 | 台
6 | 冷冻循环水泵 | 凯泉 | 上海凯泉 | 150KQW240-32-30/4，水流量240m³/h，扬程32m，功率30KW | 2 | 台
7 | 冷却循环水泵 | 凯泉 | 上海凯泉 | 200KQW400-20-30/4，水流量400m³/h，扬程20m，功率30KW | 3 | 台
8 | 膨胀水箱 | 聚泉宝 | 广州聚泉宝 | 定制不锈钢方形水箱V=1.5m3 | 1 | 台
9 | 高频电子水处理仪 | 多灵 | 长沙多灵 | DLDC-350B | 2 | 台
10 | 高频电子水处理仪 | 多灵 | 长沙多灵 | DLDC-250B | 1 | 台
11 | 离心式冷冻泵变频柜（1） | 元泓星辰 | 广州星辰 | 定制，适用于冷冻水泵功率N=45KW相邻值 | 1 | 套
12 | 离心式冷冻泵变频柜（2） | 元泓星辰 | 广州星辰 | 定制，适用于冷冻水泵功率N=30KW相邻值 | 1 | 套
13 | 离心式冷却泵变频柜（3） | 元泓星辰 | 广州星辰 | 定制，适用于冷却水泵功率N=30KW相邻值 | 1 | 套
14 | 冷却塔风机变频柜 | 元泓星辰 | 广州星辰 | 定制，适用于风机功率N=11KW相邻值 | 1 | 套
15 | 汇总 |  |  |  | 572 | / | /
16 | 一年维护保养费： 元/年
17 | 两年维护保养费： 元/两年
公司名称（盖章）：

## 医技楼多联机
表8 医技楼多联机维护保养及深层清洁
序号 | 设备名称 | 数量 | 数量单位 | 月度维护保养单价 （元/台/月） | 年度维护保养小计（元/年） | 备注
1 | 海尔多联机空调系统（15套系统，共290匹）（含多联机主机及室内机） | 15 | 套
2 | 海尔多联机新风系统（5套系统，共60匹）（含多联机主机及新风机） | 5 | 套
3 | 设备名称 | 数量 | 数量单位 | 单价（元/台/次） | 总价（元/年）
4 | 四面出风嵌入式内机年度深层清洗 | 35 | 台 |  |  | 每年1次深层清洗，按实结算
5 | 一年维护保养+深层清洁费： 元/年
6 | 两年维护保养+深层清洁费： 元/两年
公司名称（盖章）：