## Sheet1
供应商名称 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 电源电压要求 | 电源功率要求 | 接地要求 | 其他要求 | 备注
XXXX | XXXX | XXX | XXX | 三相五线制、400V±10％ | ≤400kVA | XXX | XXX | 另附详细说明
现场配电箱进线电缆线径参考表 | [6 empty] | 其他要求 | 备注
实际电缆走线距离 | 0-80m | 80-110m | 110-140m | 140-170m | 170-200m | >200m | XXX | 另附详细说明
多股铜芯电缆截面积(平方毫米) | 70 | 95 | 120 | 150 | 240 | 400