番禺区妇幼保健院2026年9月至2027年9月化粪池及井道清理、下水道清淤服务项目需求书

- 服务地点

1.1院本部：广州市番禺区清河东路2号(包括院本部门诊住院、保健大楼、行政楼、后勤楼、口腔楼、医技综合大楼、工地等)、员工活动中心(清河中路81号)、技能培训中心(清河中路128号)等。

1.2沙湾院区：广州市番禺区沙湾大巷涌路97号、月嫂值班房（旧沙湾医院宿舍古镇停车场侧）。

- 服务期限

实际以“条件1自合同签订起两年”或“条件2服务费用达到合同金额”，以条件先到者为准。

- 报价要求

3.1本项目承包方式为总价包干，采购金额包括清理、巡查、预防性疏通所有化粪池、井道、下水道、两院区厕所，更换损坏的井盖、安全文明作业、污物运输安全、设备费、设施费、人员工资、保险、加班费、税费等实施过程中的一切费用，采购人不再支付其他费用。

3.2履约期间，若发现采购人化粪池即将满泄或暴雨恶劣天气等以下情况，承包人需增加清理或巡查次数，承包人应无条件配合，采购人无需额外支付承包人服务费。

3.3承包人不得以通知次数多为由拒绝或要求增加费用。

3.4如采购人因改造导致增加化粪池或井道数量，新增设施需纳入日常巡查及清理服务范围的，按以下单价另行结算，化粪池不高于25元/个/月，井道不高于0.83元/个/月，按实结算，费用已含上述所有服务、材料、工具。

- 付款方式

4.1每月按照附件一《番禺区妇幼保健院2026年9月至2027年9月化粪池及井道清理、下水道清淤服务项目月度质量考核表》采取100分制考核，90分为合格（含90分），低于90分的每扣减1分在本月服务费中扣减200元。履约期内，承包人连续三个月考核不合格低于90分，采购人有权单方终止合同，承包人承担违约责任。

4.2按月结算，以人民币方式支付，承包人提供以下合格的资料，项目负责人收到后5个工作日内发起付款流程，具体到账时间以实际为准：

- 合同原件（仅首次提供）；

- 双方确认的附件一《番禺区妇幼保健院2026年9月至2027年9月化粪池及井道清理、下水道清淤服务项目月度质量考核表》；

- 每月的化粪池、井道检查表及相应图片；

- 等额普通有效发票。

- 应急疏通服务

承包人接到采购人紧急清理通知后10分钟内响应，40分钟内到达现场处理，2小时内处理完毕。若承包人在40分钟内无法到达现场处理，采购人有权委托第三方公司清理疏通，所产生的服务费用由承包人支付或从当月的服务费中扣除。

- 清理、巡查、管道定期预防性疏通频率

| 序号 | 类别 | 位置 | 体积 | 数量(个) | 巡查频率 | 清理频率 | 整体地面管道定期预防性疏通 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院本部化粪池（17个） | 新大楼公厕(急诊救护车停放处) | 96m³ | 1(含9个井道) | 1次/1周 | 1次/两周 | 1次/两周 |
| 2 |  | 门诊新公厕(中庭广场) | 7m³ | 1 | 1次/两周 | 1次/两周 | 1次/两周 |
| 3 |  | 儿科门诊候诊区 | 16m³ | 1 | 1次/月 | 1次/两周 | 1次/两周 |
| 4 |  | 住院副楼北侧(靠门卫) | 10m³ | 1 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/3个月 |
| 5 |  | 住院副楼北侧(电房门口) | 8m³ | 1 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/3个月 |
| 6 |  | 住院副楼东侧通道（消防通道） | 20m³ | 1 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/3个月 |
| 7 |  | 医技楼10号电梯旁 | 8m³ | 1 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/3个月 |
| 8 |  | 何贤园 | 10m³ | 1 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/3个月 |
| 9 |  | 消防通道东门口 | 10m³ | 1 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/3个月 |
| 10 |  | 旧住院楼南侧(近放射科东侧) | 4m³ | 1 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/3个月 |
| 11 |  | 放射科西侧(污衣间内) | 16m³ | 1 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/3个月 |
| 12 |  | 行政楼旁 | 7m³ | 1 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/3个月 |
| 13 |  | 仓库旁 | 4m³ | 1 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/3个月 |
| 14 |  | 保健楼后楼梯外 | 7m³ | 1 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/3个月 |
| 15 |  | 保健楼后面(靠丰味厨房) | / | 2 | 1次/月 | 1次/2个月 | 1次/3个月 |
| 16 |  | 口腔科后面 | / | 1 | 1次/月 | 1次/3个月 | 1次/3个月 |
| 17 | 沙湾院区（17个） | 产科楼周边 | / | 8 | 1次/月 | 1次/2个月 | 1次/4个月 |
| 18 |  | 钢结构楼 | / | 1 | 1次/月 | 1次/2个月 | 1次/4个月 |
| 19 |  | 消毒供应中心 | / | 1 | 1次/月 | 1次/2个月 | 1次/4个月 |
| 20 |  | 6号楼 | / | 1 | 1次/月 | 1次/2个月 | 1次/4个月 |
| 21 |  | 后勤楼 | / | 1 | 1次/月 | 1次/2个月 | 1次/4个月 |
| 22 |  | 耗材仓库 | / | 1 | 1次/月 | 1次/2个月 | 1次/4个月 |
| 23 |  | 门诊楼 | / | 1 | 1次/月 | 1次/2个月 | 1次/4个月 |
| 24 |  | 实习生宿舍 | / | 2 | 1次/月 | 1次/2个月 | 1次/4个月 |
| 25 |  | 专家楼 | / | 1 | 1次/月 | 1次/2个月 | 1次/4个月 |
| 26 | 两院区化粪池合计 |  |  | 34 |  |  |  |
| 27 | 院本部井道（103个） | 北门广场 | / | 12 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/3个月 |
| 28 |  | 医疗废物站 | / | 1 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/3个月 |
| 29 |  | 生活垃圾场 | / | 1 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/3个月 |
| 30 |  | 门诊东侧通道 | / | 6 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/3个月 |
| 31 |  | 消防通道 | / | 9 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/3个月 |
| 32 |  | 中庭广场 | / | 12 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/3个月 |
| 33 |  | 消防通道 | / | 6 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/3个月 |
| 34 |  | 行政楼通道 | / | 12 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/3个月 |
| 35 |  | 门诊儿科公厕通道 | / | 4 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/3个月 |
| 36 |  | 住院副楼北侧 | / | 5 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/3个月 |
| 37 |  | 新大楼周边 | / | 35 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/3个月 |
| 38 | 沙湾院区井道 （91个） | 钢结构楼 | / | 13 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/4个月 |
| 39 |  | 高压氧房旁 | / | 7 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/4个月 |
| 40 |  | 会议楼周边 | / | 11 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/4个月 |
| 41 |  | 六号楼 | / | 6 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/4个月 |
| 42 |  | 后勤楼 | / | 2 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/4个月 |
| 43 |  | 耗材仓库周边 | / | 3 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/4个月 |
| 44 |  | 产科楼周边 | / | 49 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/4个月 |
| 45 | 两院区厕所疏通 | 两院区厕所 | / |  | 按实际情况 |  |  |
| 46 | 两院区井道合计 |  |  | 194 |  |  |  |
| 47 | 两院区下水道 | 下水道 |  | 约230米 | (每季度清理一次，若接到上级文件检查或大暴雨天气预告要无条件配合甲方提前两天全面检查。) |  |  |

- 服务要求

- 7.1承包人不得以通知次数多为由拒绝或要求增加费用。

- 7.2采购人巡查发现化粪池达到2/3满时，承包人须接到通知后1日内到场清理。

- 7.3遇上级检查、污水检测发现井道水质不达标，承包人在两天内完成清理。

- 7.4不定时按采购人项目负责人通知或按月做全面清理及预防性管道疏通。

- 7.5遇上级文件要求或大暴雨天气排水不畅时，应配合采购人40分钟内到达现场，2小时内处理完毕。

- 7.6接到大暴雨预报提前两天全面检查，暴雨后24小时内及时检查井道、下水道等排水设施以保持管道通畅。

- 7.7每月10号前安排专人到院巡查两院区所有化粪池（共34个）。对于使用频率高、容积小的化粪池，不定时按采购人项目负责人通知或按月做全面清理。重点清理化粪池内的粪便、污水、泥沙、淤泥等沉积物，每个化粪池每格清理干净（每个化粪池均有三格）,清理干净无沉渣。

- 7.8每月10号前安排专人巡查两院区所有井道（共194个）。重点清理井道内的泥沙、淤泥等沉积物，遇堵塞时即时清理干净。

- 7.9每季度巡查两院区下水道（不限于约230米），提交巡查记录表。

- 7.10每月巡查时发现化粪池井盖出现日常损坏包维修及更换。

- 7.11承包人进场前需提供化粪池清理工作操作流程及质量验收标准给采购人审核，并制定年度清理时间表给采购人，清理前3天知会采购人提前通知院区做好环境准备工作。

- 7.12严禁承包人所抽吸化粪池污水在院内各井道互相排放。必须按照政府环保部门的有关要求规范排放，不得偷排。因承包人违规操作造成的一切责任及损失和处罚由承包人负责，与采购人无关。

- 7.13服务效果不达标，承包人需当天内重新作业至达标。

- 安全作业要求

- 8.1清理作业时间必须晚上6点后进行，具体时间以采购人通知为准。

- 8.2清理现场需设置临时围栏、警戒线等警示设施；非作业人员严禁进入化粪池、下水道清理工作区域，化粪池、下水道井盖打开后工作人员不能离开现场；严禁清理人员在清理化粪池时有点火及吸烟等危险行为；每次作业完毕后，承包人必须盖好化粪池、下水道井盖、下水道胶塞，并将作业现场的地面及周边环境清理干净，确保周边环境的卫生安全。

- 8.3所有作业人员在工作过程中必须严格遵守相关操作规程，采取相应的安全防护措施（如佩戴防毒面具、口罩、雨鞋等）,非作业人员严禁进入化粪池，确保清理作业安全。

- 8.4承包人必须做好安全作业培训或预防措施，其工作人员发生工伤及其他安全事故的，由承包人承担全部责任，与采购人无关。

- 设备设施

本项目配套设备设施包括但不限于：抽粪车、高压疏通车、有毒气体检测仪等仪器、沙井清淤的长勺、编织袋、安全围蔽等。

- 人员管理要求

10.1采购人有权委派指定人员全过程监督作业，发现不符合要求的，责令承包人改进或返工，检查必要时可拍摄取证。

10.2承包人工作人员必须穿统一工作服、佩戴统一工作卡，衣冠整齐，文明用语，做到文明服务。

10.3承包人必须如实填报化粪池、下水道清理登记表（包括清理时间、清理地点、清理人员联系电话等）,由承包人作业人员和采购人项目负责人确认签名。

- 验收要求

11.1清理前，随机对化粪池污水、沉积物取样（不少于3处）,并记录其相关位置。

11.2清理工作完毕后，双方同一地点再次取样对比，记录相关资料。如化粪池清理后水面无漂浮物，抽取的污水及淤泥都有明显的变化，均视为清理合格，双方签验收报告单。如抽取的样本，发现化粪池的底部仍存在沉积物（如结粪块、泥沙、淤泥等）,则为不合格，承包人需返工处理。

11.3承包人必须提供所有井道、化粪池清理后的水印相片，包括井道、化粪池清理后图片（清理后池内的图片）及工作人员作业相片（备注：拍照时需有采购人代表监督，否则采购人有权拒绝承认照片）。

- 违约责任与赔偿损失

12.1承包人工作人员不得在院内发生争执，因承包人工作人员与采购人工作人员、患者、家属等其他人员发生争执等情况，情况属实的在当月服务结算费用中扣除100元/人/次，并要求承包人工作人员对当事人道歉。

12.2如清理过程中承包人损坏化粪池内及下水道的原有设施（包括但不限于沙井盖须完好无损、井盖周边地面没有磨损等），由承包人负责在指定期限内维修或重建，产生的所有费用由承包人自行承担。如不按指定期限完成，采购人有权委托其他单位维修或重建，产生的所有费用由承包人支付或在当月服务费中扣除。

12.3因承包人作业效果未达合同标准时，半个月整改后无明显效果，采购人有权单方面终止合同，造成采购人损失的，由承包人负责一切损失。

12.4采购人提出质量、服务整改意见超过三次以上，承包人无法妥善解决，采购人有权单方面终止合同，造成采购人或第三方损失的，由承包人负责一切损失。

12.5承包人未能按本合同规定的服务时间提供服务，从逾期之日起每日按合同总价3‰的数额向采购人支付违约金；逾期半个月以上的，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，由承包人负责一切损失。

12.6当采购人未按本合同规定及时向承包人支付合同款项时，承包人有权通过法律程序向采购人追究损失，并要求单方终止合同。

12.7其它违约责任按《中华人民共和国民法典》及相关法律法规处理。

- 保密

所有作业人员不得泄露作业中获知的任何信息。造成采购人损失的，由承包人负责一切损失。

附件一：番禺区妇幼保健院2026年9月至2027年9月化粪池及井道清理、下水道清淤服务项目月度质量考核表

| 番禺区妇幼保健院2026年9月至2027年9月化粪池及井道清理、下水道清淤服务项目 月度质量考核表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 扣罚细则 | 分值 | 发现问题 | 得分 | 备注 |
| 1 | 清理前检查记录 | 未按要求安排专人巡查两院区整套化粪池、井道及下水道。 | 10 |  |  |  |
| 2 | 响应速度 | 遇应急通知处理情况，接到微信或电话通知后，但未在指定时间内（40分钟内）到达现场处理。 | 20 |  |  |  |
| 3 | 清理过程规范性 | - 操作人员穿戴个人防护装备齐全，符合安全规范。 - 清理及管道疏通过程中严格遵守操作规程，使用专业工具和设备清理，操作熟练，无违规操作行为，分区域逐步清理。 - 实时记录清理及管道疏通进度及遇到的问题，及时汇报并妥善处理。(5分) | 5 |  |  |  |
| 4 | 清理效率与耗时 | - 按时完成清理及管道疏通任务。(5分) - 管道疏通后，水流顺畅，能形成冲刷力。(5分) - 清理及管道疏通效率高，有效缩短清理时间，提升工作效率(5分) - 清理前后对比，淤堵问题得到显著改善。（5分） | 20 |  |  |  |
| 5 | 排放处理 | 1.抽吸化粪池污水需按照政府环保部门的有关要求规范排放，不得偷排。（10分） 2.严禁在院内各井道互相排放。(10分) | 20 |  |  |  |
| 6 | 安全防护措施 | 1.设立安全警示标志，限制非作业人员进入作业区域。(5分) 2.定期进行安全培训，作业人员熟悉应急预案并能正确执行。(5分) | 10 |  |  |  |
| 7 | 清理后现场整洁度 | - 清理及管道疏通后，恢复化粪池、井道、下水道等设施，如井盖归位、管道密封等。(5分) - 进行必要的检测，确保设施功能正常，无渗漏现象，对周边环境进行适当清理，确保无二次污染。(5分) | 10 |  |  |  |
| 9 | 院方满意度 |  | 5 |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 总分： |  |  | 评价人： |  |  |  |
| 注： 1.考核采取100分制，每月由采购人对承包人进行考核，90分为合格，低于90分每扣减1分在本月服务费中扣减200元。 2.在服务期限，承包人连续三个月考核达不到合格分数90分，采购人有权单方终止本项目合同，承包人承担本项目合同违约责任。 |  |  |  |  |  |  |