番禺区妇幼保健院2026年9月至2028年9月锐器盒及生活垃圾桶采购项目需求书
采购清单：详见附件《采购清单》，采购人按照实际需求下单，不一定一一按照《采购清单》执行。

采购金额：包括货款、配送、运输保险、装卸、质保期售后服务、人工费等合同实施过程中应预见和不可预见费用。合同期内单价不变。供应商应充分考虑经济风险。
供货期限
计划两年，有效期以“自合同签订之日起两年内”或“累计结算金额接近合同金额”以条件先到者为准。
付款方式

1.本项目实行分批分次供货，按当月实际采购数量分批结算。结算金额=∑（实际采购数量×货物对应的合同单价）。

2.按月结算，供应商将以下付款资料提交至采购人，采购人收到合格的请款资料后于5个工作日内发起付款流程，具体到账时间以实际为准；
合同原件（首次付款提供）；

经采购人确定的出入库存清单；

等额有效普通发票。

送货

1.日常配送：采购人每周一、三、五制定采购计划，并向供应商发送订单，节假日照常配送。供应商收到订单后1小时内响应，3天内配送到位。

2.紧急配送：收到采购人采购需求后半小时内响应，6小时内完成紧急配送。若在6小时内未能完成配送，供应商须向采购人提供相同功能的货物临时使用。

3.送货地点：
院本部地址：广州市番禺区市桥清河东路2号指定地点；

沙湾院区地址：广州市番禺区沙湾镇茂源大街12号指定地点；

妇幼保健计划生育服务中心地址：广州市番禺区市桥街盛泰路惠众街23号指定地点。

货物质量
1.所有货物一次性注塑成型，无接缝，具有耐腐蚀、耐酸碱，并具有足够的机械强度和良好的冲击韧性。
2.无毒，耐穿刺，添加高质量增强、抗紫外线剂，确保不掉色。
3.利器盒/锐器盒符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ 421-2008）中5利器盒技术要求，整体为硬质材料制成，封闭且防刺穿，以保证在正常情况下，利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开。
4.厨余垃圾桶必须带有隔渣功能。

▲5.垃圾车厚实、耐压、单次装载承重能力不少于500kg，质保期一年内无法正常使用的，由供应商无偿更换全新的合格产品。
6.货物要求全新、符合采购需求、国家标准及采购人所在地相关部门规范。未达到以上要求的，采购人有权拒绝验收并要求供应商在1个工作日内更换合格的货物，否则采购人将拒绝验收并在当月应付金额中额外按该批金额扣减货款。情况更严重的，采购人有权单方终止合同，造成采购人损失的，由供应商承担因此产生的一切责任。

7.货物剩余保存期不得少于原有保存期的三分之二。

包装、运输、保险

1.按国家相关标准进行货物包装，做到良好的防湿、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜本项目实施地点的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担，采购人有权拒收。（特别是由于包装和运输过程中造成利器盒/锐器盒损坏，由供应商承担一切责任）。
2.每一个包装箱内应附有详细装箱单、质量检验报告书、产品合格证，单据规格应符合采购人要求。

3.产品包装要求：附有名称、批号、产地、注册证号、规格、型号、日期、有效期等中文标识（包括大包装、小包装等）。

供应商义务

1.供应商应对其工作人员做好工作培训，工作人员在作业期间（特别装卸作业）发生任何伤害由供应商承担一切责任，与采购人无关。
2.依法为员工缴纳社会保险，因企业违反法定义务导致工作人员与供应商产生的纠纷与采购人无关。
验收

1.验收标准；符合相关国家标准、管理部门规范、采购需求书要求，包括（1）规格、数量；（2）质量；（3）外观、色彩等。

2.货物送达采购人指定的地点后，由双方工作人员按送货单进行初步的检货验收和签名确认。初检仅代表采购人确认货物的规格和数量，不代表采购人已验收货物质量。

3.验收时发现货物不符合验收标准的，采购人有权拒绝接收货物，产品验收不合格的或事后发现假冒伪劣、以次充好的，采购人有权无条件退货，供应商应在1个工作日内提供符合合同约定的产品，否则，视为供应商逾期交货，并按照合同条款进行处罚。

4.累计发现三次及以上假冒伪劣或次品情况，不论数量多少，采购人有权单方终止合同，造成采购人损失的，由供应商承担由此产生的一切责任。
5.若供应商提供的商品不适用，在采购人不损坏商品及其包装的情况下，供应商应在1个工作日内更换合适的商品。

售后服务

1.质保期：一年，从验收合格之日起算，质保期内，供应商负责货物保养、维修、免费更换、退货。

2.供应商应安排固定人员配送并每周跟进物资供应情况，在医院范围内工作时需佩戴供应商的工作证。

标识标准

符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ 421-2008）、《生活垃圾分类标志》（GB/T 19095-2019）等有关规范，如有最新标准，按最新的执行。
	名称
	标识位置
	参考图片

	利器盒/锐器盒
	盒身明显处
	[image: image1.jpg]




	医疗废物桶/车
	桶/车身
	[image: image2.png]DB4401/T 252—2024

e

Warning!

Infectious medical waste

B B. 3 EfF RS EITE





	生活垃圾桶/车
	桶/车身正面，色彩鲜艳
	《生活垃圾分类标志》GB/T 19095-2019、广州市有关文件或指南


其他
1.本项目不得分包或转包。一经发现，采购人有权立即单方终止合同，造成采购人损失的，由供应商承担一切责任。

2.引用的标准和规范如有最新文件，按最新的执行。

违约责任
1.供应商交付的货物、不符合本合同规定的，采购人有权拒收，并且供应商须向采购人支付本合同总价5%的违约金，由此造成的采购人经济损失由供应商承担。

2.供应商未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价1‰的数额向采购人支付违约金；逾期半个月以上的，供应商须向采购人支付本合同总价10%的违约金,采购人有权终止合同，由此造成的采购人经济损失由供应商承担。

3.采购人无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，采购人向供应商偿付本合同总价的10%的违约金。采购人逾期付款，则每日按延期付款金额的1‰向供应商偿付违约金。违约金累计不超过延期付款金额5%。

4.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

争议的解决

双方在合同履行过程中若发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的可依法向采购人所在地人民法院起诉。

不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后3日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

解除合同

除违反合同约定达到终止合同的条件、不可抗力外，合同双方不得随意终止合同，违约方须向守约方支付合同总价10%的违约金。
